Radom, dn. 03.04.2018r

HKN.6030/OW/161/18/S

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 99447/18/SOK                          z 19.03.2018r. pobranej w AQUAPARK „NEPTUN” w Radomiu ul. Wyścigowa 49 (brodzik dla dzieci, woda z systemu cyrkulacji, wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol         wodno – powietrzny, zawór w podbaseniu na przewodzie doprowadzający uzdatnioną wodę obiegową do basenu) w dniu 06.03.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanego parametru chloroform  tj. 0,046 mg/l – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi  0,03 mg/l.

Otrzymują:

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a