Maków Mazowiecki, dnia 2020-12-16

HKN.4300.78.2020.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 45/N/Mak  sporządzonym w dniu  25.03.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki wody nr sprawozdań: HKL.501.628.2020  z dnia 30.03.2020 r.

oraz protokole nr:  46/S/Mak sporządzonym dnia 02.06.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1030.2020 z dnia 18.06.2020 r.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań SB/56809/06/2020 z dnia 19.06.2020 r.,

oraz protokołach nr: 85/N/Mak i 86/N/Mak sporządzonych dnia 16.09.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.1886.2020 i HKL.9052.1887.2020 z dnia 21.09.2020 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 97/N/Mak  sporządzonego w dniu 04.11.2020 r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.2302.2020 z dnia 24.11.2020 r.,

oraz protokołach nr: 101/S/Mak i 102/S/Mak sporządzonych dnia 02.12.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.2443.2020 i HKL.9052.2444.2020 z dnia 07.12.2020 r.

z punktów  zgodności w :

- Przychodnia Lekarska w Sypniewie,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sypniewie,

- Stacja Uzdatniania Wody w Sypniewie

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Sypniewo  gm. Sypniewo

zarządzanego przez  Gminę Sypniewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Wójt  Gminy Sypniewo,  ul. Ostrołęcka 27,  06-216 Sypniewo.

2. a/a.