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Opis Przedmiotu Zamówienia
I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz oszacowanie kosztów prac dotyczących wymiany agregatu wody lodowej wraz z instalacją 
i klimakonwektorami w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez okres wykonywania robót. 

Kod CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71248000-8 Nadzór nad projektem 
i dokumentacją.
Dane dot. agregatu wody lodowej:

- agregat McQuay WHS 343.3 ST. umieszczony wewnątrz budynku w pomieszczeniu technicznym 
w garażu podziemnym.

-  chłodnice skraplacza McQuay SHLDS 819 Spec. – RG – 2 sztuki umieszczone na dachu budynku.

- moc chłodnicza agregatu – 1205 kW.

- rok montażu – 2007. 

- klimakonwektory CIAT MAJOR 2 CHY 432 – 157 szt.

- klimakonwektory CIAT MAJOR 2 CHY 430 – 38 szt.

- klimakonwektory CIAT MAJOR 2 CHY 428 – 46 szt.

- klimakonwektory CIAT MAJOR 2 CHY 426 – 7 szt.

Dane dot. budynku:
Przeznaczenie - obiekt użyteczności publicznej.

Powierzchnia zabudowy 

- powierzchnia ogólna - 10.657,00 m2

- powierzchnia użytkowa - 7.401,03 m2

- powierzchnia zabudowy - 2.296,02 m2

- kubatura budynku - 38.489,29 m3

 Wymiary budynku
- długość - 57,15 m

- szerokość - 42,88 m

- wysokość - 15,35 m

Liczba kondygnacji: 

- 4 nadziemne,

- 1 podziemna – garaż,

- klatki schodowe (2 szt.)

II. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie:

1. Dokumentacji projektowej na wymianę agregatu wody lodowej wraz z instalacją i klimakonwektorami w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
2. Przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, STWiOR, planu BIOZ oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wykonanie robót objętych wykonaną dokumentacją.

3. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. 
III.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji.

1. Wymagania podstawowe:

1) dokumentacja musi być wykonana zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679 t. j.);

b) Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 
z 2024 r. 1411 t. j.);
c) Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2025.418 t. j.);

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225 t. j.);
e) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2025.188 t. j.);
f) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120,1126);

2) Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, w tym techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
z zachowaniem należytej staranności, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót oraz materiałów.

2. Wymagania dotyczące doboru materiałów i rozwiązań technicznych:

1) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie najwłaściwsze rozwiązania techniczno – materiałowe, w celu optymalizacji kosztów realizacji robót;

2) zaprojektowane materiały budowlane powinny być dopuszczone do obrotu na polskim rynku i posiadać atesty lub certyfikat wystawione przez polskie instytucje do tego uprawnione;

3) roboty budowlane muszą być zaprojektowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
do projektowania bez ograniczeń. 

3. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej, w szczególności:

1) dokumentacja musi być uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw bhp i ppoż.;

2) uzyskanie na rzecz Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt pozwolenia 
na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub innych decyzji i uzgodnień niezbędnych dla realizacji robót opisanych dokumentacją.

4. W ramach wymagań szczegółowych dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy wykonać, w szczególności:

1) inwentaryzację budowlaną dla celów projektowych;
2) projekt architektoniczno – budowlany;

3) określenie równoważności materiałów budowlanych;

4) szczegółowy przedmiar i kosztorys inwestorski;

5) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

6) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

5. Wymagania dotyczące pełnienia nadzorów autorskich:

1) pełnienie nadzoru przez wykonawcę, za wynagrodzeniem, każdorazowo wymaga wezwania przez Zamawiającego;
2) wykonawca jest zobowiązany, w szczególności do:

a) sprawdzenia zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją;

b) wykonania opisów lub rysunków zamiennych, w przypadku kolizji lub uzgodnionych 
z Zamawiającym zmian wynikających z realizacji robót budowlanych.

6. Wymagania dotyczące formy i ilości dokumentacji:
1)  projekt architektoniczno-budowlany:

a) w formie papierowej – po 4 egz.,

b) w formie elektronicznej na płycie CD – 2 egz., rysunki w formacie DWG (AutoCAD), opisy w formacie DOC (Word) i PDF;

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

a) w formie papierowej – po 2 egz.,

b) w formie elektronicznej na płycie CD – 2 egz., w formacie DOC (Word) lub PDF;

3) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami (z wyliczeniem i zestawieniem ilości robót):

a) w formie papierowej – po 2 egz.,

b) w formie elektronicznej na płycie CD – 2 egz., w formacie KST lub ATH (NORMA Pro) i PDF,
4) plan BIOZ:

a)  w formie papierowej – po 2 egz.,

b) w formie elektronicznej na płycie CD – 1 egz., w formacie DOC (Word)i PDF.
IV. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w zamówieniu, 
a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach
 i przepisach techniczno - budowlanych oraz w uzgodnieniach z właściwymi organami, jeśli takie będą konieczne.
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