## Informacje podstawowe

## Lokalizacja stacji i jej elementy składowe:

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

- Książka obiektu budowlanego.

## Zbiorniki paliw płynnych:

## - Numery UDT/numery decyzji UDT.

## Dystrybutory

## - Dokumenty związane z badaniami dystrybutorów.

## Zabezpieczenie i konserwacja

### - Zbiorników przed przenikaniem paliwa do gruntu i wód gruntowych (rodzaj, badania/protokoły sprawności itp.).

### - Frontu spustowego w trakcie napełniania zbiorników magazynowych przed przenikaniem par do atmosfery (np. duże wahadło gazowe, pompa VRC itp.).

## Dokumentacja

ocena zagrożenia wybuchem (dokument zabezpieczenia przed wybuchem),

pomiary oporności izolacji przewodów instalacji elektrycznej

pomiary oporności uziemienia instalacji odgromowej

pomiary uziemienia wszystkich elementów instalacji paliwowej

pomiary rezystancji węży nalewczych

przegląd zaworów oddechowych

dopuszczenie, certyfikaty dot. dystrybutorów

dopuszczenie, certyfikaty dot. zestawu pompa – silnik paliwa LPG

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego1

potwierdzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony ppoż. / obsługa LPG

potwierdzenie dokonywania kontroli szczelności zaworów odcinających na zbiornikach z gazem

koncesja na obrót paliwami płynnymi, - art. 23r ust. 3 pkt. 1 Prawo energetyczne

wpis do rejestru podmiotów przewożących art. 23r ust. 3 pkt. 2 Prawo energetyczne

zgłoszenie do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych art. 23r ust. 3 pkt. 3 Prawo energetyczne

przeciwpożarowy wyłącznik prądu – protokół z badania2

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – protokół z badania2

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – protokół z badania najbliższego hydrantu ZEWNĘTRZNEGO (można wystąpić do EPWiK lub zlecić badanie firmie zewnętrznej)2

1 - Dokument podlega aktualizacji co najmniej raz na 2 lata lub w przypadku zmian stanu ochrony ppoż.

2 – Badania ważne są przez okres 1 roku.

Zastrzega się prawo do przedstawienia innych dokumentów na potrzeby kontroli, nieuwzględnionych na niniejszej liście.