Załącznik nr 4 do Umowy

Opis przedmiotu Zamówienia

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Budowa nowego obiektu inżynierskiego przez c.b.n. po rozbiórce dwóch mostów w m. Tuszyn w ciągu drogi krajowej 
nr 12.

W ramach zamówienia, Wykonawca przyjmuje do realizacji sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad: etapowaną rozbiórką 2 istniejących, jednoprzęsłowych mostów 
w km 329+439 dk nr 12, budową nowego obiektu inżynierskiego przez c.b.n. 
w m. Tuszyn oraz przebudową odcinka drogi.

Dane obiektów do rozbiórki:

- most w ciągu jezdni w kierunku Łodzi – długość 8,00 m, szerokość 11,73 m,

- most w ciągu jezdni w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego – długość 8,60 m,   szerokość 14,17 m

Dane obiektu inżynierskiego do budowy: konstrukcja podatna z blachy falistej o świetle poziomym: 1845 mm, świetle pionowym: 1480 mm, całkowita długość przepustu: 30,5 m.

W zakres robót wchodzi także: przebudowa odcinka drogi krajowej nr 12 w koniecznym zakresie (ok. 77 m), budowa konstrukcji oporowej (67 m), budowa chodnika, budowa kanału technologicznego, budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi krajowej Nr 12, przebudowa istniejących rowów drogowych, umocnienie skarp oraz dna cieku.

Rozbiórki istniejących mostów oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego będą prowadzone metodą „połówkową” z zachowaniem ciągłości ruchu pojazdów oraz zapewnieniem możliwości ruchu pieszego i rowerowego przez teren prowadzenia robót.

Nadzór inwestorski wykonany będzie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w Umowie.

Wykonawca zapewni nadzór nad wszystkimi branżami wyszczególnionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane prawem budowlanym.