ZAŁĄCZNIK DO PRZEGLĄDU ZLECEŃ  
	Lp.
	Badany obiekt
	Badane cechy
	Metoda badawcza
	Metoda akredytowana (A)
	Procedura badawcza/Instrukcja robocza/Norma/Status dokumentu

	1. 
	Kał, wymaz z odbytu, szczep
bakteryjny
	Obecność i identyfikacja pałeczek
Salmonella i Shigella
	Metoda hodowlana uzupełniona
testami biochemicznymi i serologicznymi
	A
	ChZZ/PB-01:05.09.2019 Wydanie 5

	2. 
	Osocze, surowica krwi, płyn
mózgowo-rdzeniowy
	Poziom przeciwciał klasy IgM
przeciwko Borrelia burgdorferi
	Metoda immunoenzymatyczna
Test ELISA
	A
	ChZZ/PB-20:05.09.2019 Wydanie 3

	3. 
	Osocze, surowica krwi, płyn
mózgowo-rdzeniowy
	Poziom przeciwciał klasy IgG
przeciwko Borrelia burgdorferi
	Metoda immunoenzymatyczna
Test ELISA
	A
	ChZZ/PB-21:05.09.2019 Wydanie 3

	4. 
	Biologiczne wskaźniki procesu
sterylizacji
Sporal A, Sporal S
	Obecność drobnoustrojów testowych
Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis
	Metoda hodowlana
	A
	ChZZ/PB-26:05.09.2019 Wydanie 4

	5. 
	kał, wymaz z odbytu
	Diagnostyka Vibrionaceae

	Metoda hodowlana
	
	ChZZ/PB-02:02.01.2020 Wydanie 4

	6. 
	kał, wymaz z odbytu
	Diagnostyka pałeczek Enterobacterales

	Metoda hodowlana
	
	ChZZ/PB-03:02.01.2020 Wydanie 6

	7. 
	kał
	Diagnostyka Campylobacter

	Metoda hodowlana
	
	ChZZ/PB-27:02.01.2020 Wydanie 5

	8. 
	wymaz z gardła, ucha, nosa, skóry, owrzodzenia, oka, mocz, plwocina, sperma, wymaz z pochwy
	Diagnostyka Staphylococcus 

	Metoda hodowlana
	
	ChZZ/PB-04:12.03.2009 Wydanie 2

	9. 
	wymaz z gardła, ucha, nosa, skóry, owrzodzenia, oka, mocz, plwocina, sperma, wymaz z pochwy
	Diagnostyka pałeczek niefermentujących

	Metoda hodowlana
	
	ChZZ/PB-05:12.03.2009 Wydanie 2

	10. 
	wymaz z gardła, ucha, nosa, skóry, owrzodzenia, oka, mocz, plwocina, sperma, wymaz z pochwy
	Diagnostyka Streptococcus

	Metoda hodowlana
	
	ChZZ/PB-06:12.03.2009 Wydanie 2

	11. 
	wymaz z gardła, ucha, nosa ,skóry, owrzodzenia, oka, mocz, plwocina, sperma z pochwy
	Diagnostyka Enterobacteriaceae

	Metoda hodowlana
	
	ChZZ/PB-11:12.03.2009 Wydanie 2

	12. 
	wymaz z gardła, ucha, nosa, skóry, owrzodzenia, oka, mocz, plwocina, sperma, z pochwy
	Diagnostyka Enterococcus

	Metoda hodowlana
	
	ChZZ/PB-12:12.03.2009 Wydanie 2

	13. 
	biologiczne wskaźniki procesu sterylizacji tlenkiem etylenu
	Kontrola procesu sterylizacji

	Metoda hodowlana
	
	ChZZ/IR-02:14.04.2023 Wydanie 3

	14. 
	surowica, osocze
	Mycoplasma pneumoniae IgM

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	15. 
	surowica, osocze
	Mycoplasma pneumoniae IgG

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	16. 
	surowica, osocze
	Toxoplasma gondii IgM

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	17. 
	surowica, osocze
	Toxoplasma gondii IgG 

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	18. 
	surowica, osocze
	Toxoplasma gondii IgG awidność

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	19. 
	surowica
	Bordetella pertussis IgA

	Metoda immunoenzymatyczna ELISA
	
	ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4

	20. 
	surowica
	Bordetella pertussis IgG 

	Metoda immunoenzymatyczna ELISA
	
	ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4

	21. 
	surowica, osocze
	Bruceloza IgM 

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	22. 
	surowica, osocze
	Bruceloza IgG 

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	23. 
	surowica, osocze
	Chlamydia trachomatis IgM 

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	24. 
	surowica, osocze
	Chlamydia trachomatis IgG 

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	25. 
	surowica, osocze
	Cytomegalia IgM

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	26. 
	surowica, osocze
	Cytomegalia IgG

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	27. 
	surowica, osocze 
	Epstein-Barr IgM

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	28. 
	surowica, osocze
	Epstein-Barr IgG 

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	29. 
	surowica, osocze
	Różyczka IgM

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	30. 
	surowica, osocze
	Różyczka IgG

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	31. 
	surowica, osocze
	Herpes simplex IgM

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	32. 
	surowica, osocze
	Herpes simplex IgG

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	33. 
	surowica, osocze
	Varicella zoster IgM

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	34. 
	surowica, osocze
	Varicella zoster IgG

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	35. 
	surowica, osocze
	Świnka IgM

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	36. 
	surowica, osocze
	Świnka IgG

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	37. 
	surowica, osocze
	Odra IgG

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	38. 
	surowica, osocze
	Odra IgM

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	39. 
	surowica
	Enterowirusy IgM 

	Metoda immunoenzymatyczna ELISA
	
	ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4

	40. 
	surowica
	Enterowirusy IgG

	Metoda immunoenzymatyczna ELISA
	
	ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4

	41. 
	surowica
	Toxocara canis IgG 

	Metoda immunoenzymatyczna ELISA
	
	ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4

	42. 
	surowica, osocze
	Kleszczowe zapalenie mózgu IgM

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	43. 
	surowica, osocze
	Kleszczowe zapalenie mózgu IgG

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31:22.10.2019 Wydanie 1

	44. 
	surowica, osocze
	SARS-CoV-2 IgM 

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31: 22.10.2019 Wydanie 1

	45. 
	surowica, osocze
	SARS-CoV-2 IgG 

	Metoda chemiluminescencji CLIA
	
	ChZZ/IR-31: 22.10.2019 Wydanie 1

	46. 
	surowica, osocze, płyn mózgowo - rdzeniowy
	Borrelia burgdorferi IgM

	Metoda Western-blot
	
	ChZZ/IR-19:01.08.2011 Wydanie 2

	47. 
	surowica, osocze, płyn mózgowo - rdzeniowy
	Borrelia burgdorferi IgG

	Metoda Western-blot
	
	ChZZ/IR-19:01.08.2011 Wydanie 2

	48. 
	kał
	Obecność antygenów rotawirusa

	Metoda immunoenzymatyczna ELISA
	
	ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4

	49. 
	kał
	Obecność antygenu adenowirusa

	Metoda immunoenzymatyczna ELISA
	
	ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4

	50. 
	kał
	Obecność antygenów norowirusa

	Metoda immunoenzymatyczna ELISA
	
	ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4

	51. 
	kał
	Toksyna A i B Clostridium difficile

	Metoda immunoenzymatyczna ELISA
	
	ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4

	52. 
	kał
	Obecność antygenu Entamoeba histolytica 

	Metoda immunoenzymatyczna ELISA
	
	ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4

	53. 
	kał
	Badanie kału na lamblie

	Metoda immunoenzymatyczna ELISA
	
	ChZZ/IR-07:05.04.2023 Wydanie 4

	54. 
	kał
	Badania parazytologiczne

	Metoda koproskopowa
	
	ChZZ/PB-19:15.04.2009 Wydanie 2

	55. 
	próbka środowiskowa
	Obecność bakterii, grzybów

	Metoda hodowlana
	
	PN-EN 13098:2020-01 

	56. 
	woda
	Obecność DNA Salmonella spp.

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-01: 25.05.2023 Wydanie 2

	57. 
	woda
	Obecność DNA E. coli i Shigella spp. 

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-02: 25.05.2023 Wydanie 2

	58. 
	woda
	Obecność DNA Staphylococcus aureus 

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-03: 25.05.2023 Wydanie 2

	59. 
	woda
	Obecność DNA Clostridium perfringens 

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-04: 25.05.2023 Wydanie 2

	60. 
	woda
	Obecność DNA Legionella spp. 

	Metoda jakościowa i ilościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-05: 13.09.2023 Wydanie 3

	61. 
	szczepy
	Obecność DNA werotoksycznych szczepów Escherichia coli (STEC) 

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-06: 25.05.2023 Wydanie 3

	62. 
	szczepy
	Obecność DNA Campylobacter spp. 

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-07: 25.05.2023 Wydanie 3

	63. 
	krew, płyn mózgowo-rdzeniowy
	Obecność materiału genetycznego TBEV, Rickettsia spp., Babesia microti/Babesia divergens, Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris, Borrelia burgdorferi sensu lato/Borrelia miyamotoi/Borrelia hermsii, Anaplasma phagocytophilum, Coxiella burnetii                                               
	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-08: 25.05.2023 Wydanie 4

	64. 
	krew
	Obecność materiału genetycznego Borrelia burgdorferi sensu lato i Borrelia miyamatoi

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-11: 30.05.2023 Wydanie 2

	65. 
	wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli, RNA
	Sekwencjonowanie genomu wirusa SARS-CoV-2                                     
	Metoda NGS
	
	PCR/PB-13: 30.05.2023 Wydanie 2

	66. 
	hodowla, szczep
	Obecność i identyfikacja werotoksycznych serotypów Escherichia coli (STEC) 

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-14: 30.05.2023 Wydanie 2

	67. 
	wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli
	Obecność RNA wirusów RSV i hMPV

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-15: 30.05.2023 Wydanie 2

	68. 
	wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli
	Obecność RNA wirusów paragrypy typu I, II, III i IV                                             
	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-16: 30.05.2023 Wydanie 2

	69. 
	wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli
	Obecność materiału genetycznego adenowirusów, bokawirusów, rinowirusów i enterowirusów 

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-17: 30.05.2023 Wydanie 2

	70. 
	wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli
	Obecność materiału genetycznego 21 patogenów układu oddechowego 

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-18: 30.05.2023 Wydanie 2

	71. 
	wymaz z nosa i gardła, wymaz z nosogardzieli, wymaz ze zmian skórnych, szczep
	Obecność DNA Corynebacterium diphtheriae                                         
	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-19: 30.05.2023 Wydanie 2

	72. 
	wymaz z gardła, wymaz z nosogardzieli
	Obecność RNA wirusa odry 

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-20: 30.05.2023 Wydanie 2

	73. 
	szczep
	Sekwencjonowanie genomu Salmonella  

	Metoda NGS
	
	PCR/PB-21: 03.02.2023 Wydanie 1

	74. 
	wymaz z gardła i nosa
	Diagnostyka wirusowych infekcji układu oddechowego                                    
	Metoda immunofluorescencji
	
	PCR/PB-22: 16.06.2023 Wydanie 1

	75. 
	wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli
	Izolacja wirusa grypy na tkance MDCK
	
	
	PCR/PB-23: 16.06.2023 Wydanie 1

	76. 
	wymaz z gardła, wymaz z nosogardzieli
	Obecność RNA wirusa różyczki 

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-24: 13.09.2023 Wydanie 1

	77. 
	szczep
	Obecność Enterobacterales
wytwarzających karbapenemazy

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-25: 13.09.2023 Wydanie 1

	78. 
	szczep
	Obecność Staphylococcus aureus opornego na metycylinę

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-26: 13.09.2023 Wydanie 1

	79. 
	wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli
	Obecność i identyfikacja wirusów grypy

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-09:30.05.2023 Wydanie 3

	80. 
	wymaz z nosa i gardła, aspiraty, popłuczyny, wymaz z nosogardzieli
	Obecność RNA koronawirusa SARS-CoV-2 

	Metoda jakościowa, real time PCR
	
	PCR/PB-12:30.05.2023 Wydanie 3

	81. 
	Kał, wymaz z odbytu, szczep
bakteryjny
	Obecność i identyfikacja pałeczek
Salmonella i Shigella


	Metoda hodowlana uzupełniona
testami biochemicznymi i serologicznymi
	
	ChZZ/PB-01:01.06.2023Wydanie 6

	82. 
	Biologiczne wskaźniki procesu
sterylizacji
Sporal A, Sporal S
	Obecność drobnoustrojów testowych
Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis

	Metoda hodowlana
	
	ChZZ/PB-26:01.06.2023 Wydanie 5

	83. 
	Osocze, surowica krwi, płyn
mózgowo-rdzeniowy
	Poziom przeciwciał klasy IgM
przeciwko Borrelia burgdorferi

	Metoda immunoenzymatyczna.
Test ELISA
	
	ChZZ/PB-20:24.08.2023 Wydanie 4

	84. 
	Osocze, surowica krwi, płyn
mózgowo-rdzeniowy
	Poziom przeciwciał klasy IgG
przeciwko Borrelia burgdorferi

	Metoda immunoenzymatyczna.
Test ELISA
	
	ChZZ/PB-21:24.08.2023 Wydanie 4


PAGE  
4

