PROTOKÓŁ ODBIORU

sporządzony w dniu _______________ 2025 roku

1. Zamawiający:	Skarb Państwa – Ministerstwo Finansów

00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

2. Wykonawca: 	__________________________________ 

3. Zamówienie na okresowe badanie sprzętu dielektrycznego do prac pod napięciem będącego na wyposażeniu warsztatu elektrycznego Ministerstwa Finansów przy ulicy Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.

Komisja w składzie:

- Przedstawiciel Zamawiającego	- ______________________

- Przedstawiciel Zamawiającego	- ______________________

- Przedstawiciel Wykonawcy	- ______________________

W dniu ____________ 2025 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu nw. sprzęt dielektryczny po okresowym badaniu:

| Nazwa sprzętu | Nr seryjny |
| --- | --- |
| Drążek izolacyjny uniwersalny typ UDI-20 | 335 |
|  | 1745 |
| Wskaźnik napięcia typ JWNd-12/36 | 758 |
|  | 759 |
| Półbuty elektroizolacyjne do 15kV | 42267 |
|  | 42296 |
|  | 48368 |
|  | 48369 |
| Kalosze elektroizolacyjne klasa 0 | 15852 |
|  | 15853 |
|  | 19954 |
|  | 19955 |
| Rękawice elektroizolacyjne klasa 2 | 197829 |
|  | 197836 |
|  | 197837 |
|  | 197876 |

Wykonawca przekazał Zamawiającemu przebadany przedmiot zamówienia.

Przedstawiciele Zamawiającego po dokonaniu sprawdzenia ilościowego i formalnego przedmiotu zamówienia stwierdzili, że przedmiot zamówienia został/*nie został wykonany prawidłowo, zgodnie z ustaleniami i zamówieniem i postanowili go odebrać/* nie odbierać od Wykonawcy bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami*.

Zastrzeżenia (jeśli dotyczy):_____________________________________________________

- _______________________________		za Zamawiającego

- _______________________________		za Zamawiającego

- _______________________________		za Wykonawcę

* niepotrzebne skreślić