Załącznik nr 5
do umowy
nr …………..
Zakres usług konserwacyjnych – w odstępach miesięcznych – 
w budynku przy ul. Pięknej 1B w Warszawie
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury
System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL

1) czyszczenie luster czujek PIR wraz z ponownym ustawieniem (7 szt.),

2) wywołanie alarmu poprzez wejście w obszar chroniony strefy,

3) czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (1 szt.),

4) sprawdzenie stanu i funkcjonowania centrali alarmowej typ CA-10 (1 szt.),

5) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

15

