Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Zamawiający:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,

ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel.: 887-101-300, fax: 95 75-25-045

e-mail sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiot zamówienia dotyczy remontu urządzenia służącego do piętrzenia wody (mnicha) w obszarze Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka PLH080056, zgodnie
z dokumentacją projektową o której mowa w pkt 11.

2.2. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (operatu powykonawczego),
tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót.

2.3. Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu wyjściowego.

3. Podstawa prawna ww. działań:

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka PLH080056 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r. poz. 2486).

4. Zadanie będące przedmiotem zamówienia realizowane jest w ramach projektu
nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. “Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”.

5. Obowiązki Wykonawcy:

Zamawiający wymaga, aby prace związane z realizacją zamówienia prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z aktualną wiedzą techniczną. Całość prac budowlanych musi zostać wykonana w szczególności zgodnie ze specyfikacją techniczną i w oparciu o projekt budowlano – wykonawczy oraz zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, udostępnionym Wykonawcy przez Zamawiającego.

Wszelka korespondencja, w tym e-maile, dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe powstałe w trakcie realizacji zamówienia należy oznakować logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Unii Europejskiej Fundusz Spójności. Wzór logotypów oraz wymogi stosowania logotypów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

6. Sposób wykonania prac:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z pozwoleniem wodno prawnym, dokumentacją projektowa (operaty wodnoprawne, projekty budowlane, projekty wykonawcze) oraz przedmiarami będącymi załącznikami do niniejszej dokumentacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań umowy.

7. Kontrola działań:

Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o etapach zaawansowania prowadzonych prac oraz wszelkich nieprawidłowościach lub utrudnieniach występujących  podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić autora dokumentacji (Krzysztof Ozga Projektowanie ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48 , 795 584 861 email: biuro@akwamel.pl) o rozpoczęciu prac oraz współpracować z autorem projektu pełniącym nadzór autorski nad pracami a w razie potrzeby udostępnić teren prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli przy udziale Wykonawcy postępu prac w terenie.

8. Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Ochrona środowiska  powinna polegać na zabezpieczeniu przed:

1) zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, itp. (w przypadku użycia pilarek do smarowania elementów tnących należy używać oleje biodegradowalne;

2) możliwością powstania pożaru;

3) przestrzeganiem przepisów obowiązujących na terenach objętych ochroną przyrodniczą.

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

1) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych;

3) wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych;

4) Osoby wykonujące prace powinny znać procedury w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

5) Uznaje się wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

10. Wymagania dotyczące formy przekazania przedmiotu zamówienia:

Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
a także sporządzić operat powykonawczy i zapewnić przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu wyjściowego.

Odbioru prac dokonają upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy oraz przedstawiciele Zamawiającego. Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzający bezusterkowe wykonanie zadania. Protokół będzie podpisany przez Wykonawcę 
i przedstawiciela Zamawiającego. Podpisany przez obie strony protokół potwierdzający bezusterkowe wykonanie prac będzie podstawą do wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę.

11. Dokumenty będące w dyspozycji Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa (operat wodnoprawny, projekt techniczny, kosztorysy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna) oraz pozwolenie wodnoprawne (znak WR.ZUZ.7.4210.311.2021.MŚ).

12. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Ryc nr 1. Lokalizacja urządzenia wodnego (mnicha) w obszarze Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka (Nadleśnictwo Krosno, Leśnictwo Radomicko oddz. 267 i 268).

Fotografia 1. Zdjęcie mnicha w obszarze Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka PLH 080056

Fotografia 2. Zdjęcie mnicha w obszarze Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka PLH 080056

Fotografia 3. Zdjęcie mnicha w obszarze Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka PLH 080056