## Arkusz1
REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (pem) w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących: 1) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 2) miejsc dostępnych dla ludności. Rejestr przygotowano w oparciu o dane pozyskane w ramach realizacji zadań Inspekcji Ochrony środowiska, tj. prowadzenia państwowego monitoringu środowiska (art. 2 pkt 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska), kontroli podmiotów korzystających ze środowiska (art. 2 pkt 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska), jak również z informacji przekazywanych zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska.
Województwo | Rok | Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową | Miejsca dostępne dla ludności | Źródło danych | Adres instalacji | Nazwa właściciela instalacji | Nazwa instalacji | Data pomiaru | Maksymalna zmierzona wartość [V/m] | Wartość dopuszczalna [V/m] | Czynności podjęte w celu ograniczenia promieniowania
Małopolskie | 2018 | Nie | Tak | Pomiary kontrolne WIOŚ | Kraków, ul. Przewóz 34 | Polkomtel Sp z o.o. Orange Polska S.A. P4 Sp. z o.o. | BT_20248_KRAKÓW_PŁASZÓW_DWA - BUDYNEK BUDOSTAL-8 2727 PŁASZÓW (28130 KKR_KRAKOW_PLASZOW) KRA0134F - BUDYNEK BUDOSTAL-8 | 11.04.2018 r. | 7.25 | 7 | Wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Polkomtel Sp. z o.o. do dotrzymywania wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, (w miejscach dostępnych dla ludności – w budynku przy ul. Przewóz 32B), w rejonie eksploatacji SBTK SIECI POLKOMTEL SP. Z O. O. PLUS ID: BT_20248. Pismem z dnia 13.08.2018 r. Operator poinformował o przeprowadzeniu korekt technicznych SBTK oraz o przeprowadzeniu w dniu 19.07.2018 r. pomiarów kontrolnych, które wykazały dotrzymywanie norm promieniowania.
Mazowieckie | 2018 | Nie | Tak | Pomiary kontrolne WIOŚ | Warszawa, ul. Juliana Bartoszewicza 3 | T-Mobile Polska S.A. | 25849 (N! 15836) WWA_WARSZAWA_BARTOSZEWICZ3 | 12.04.2018 r. | 7.29 | 7 | Aby wyeliminować przekroczenie dopuszczalnego poziomu PEM operator zmniejszył moc nadajników, jednocześnie przedkładając wyniki pomiarów z dnia 24.04.2018 r., które nie wykazały przekroczeń.
Mazowieckie | 2018 | Nie | Tak | Pomiary kontrolne WIOŚ | Warszawa, ul. Juliana Bartoszewicza 3 | T-Mobile Polska S.A. | 25850 (N! 15836) WWA_WARSZAWA_BARTOSZEWICZ3 | 08.11.2018 r. | 8.26 | 7 | Aby wyeliminować przekroczenie dopuszczalnego poziomu PEM operator wyłączył anteny z sektora III (azymut 310 stopni) skierowane w stronę tarasu, jednocześnie przedkładając wyniki pomiarów z dnia 15.11.2018 r., które nie wykazały przekroczeń.
Śląskie | 2018 | Nie | Tak | Pomiary kontrolne WIOŚ | Tarnowskie Góry, ul. Morcinka 5 | P4 Sp. z o.o. | TRG2003E TARNOWSKIE GÓRY | 01.10.2018 r. | 7.25 | 7 | W związku ze stwierdzonym przekroczeniem, podmiot zarządzający instalacją - P4 Sp. z o.o. niezwłocznie podjął kroki zmierzające do usunięcia przedmiotowego naruszenia. Zgodnie z informacją przedstawiciela spółki zmniejszono maksymalne moce nadawania EIRP oraz zmieniono kąty pochylenia głównych wiązek promieniowania na azymucie 225. Kolejne pomiary przeprowadzone w dniu 9.10.2018 r. w miejscu wystąpienia przekroczenia za pomocą Selektywnego Analizatora Pola Elektromagnetycznego SRM - 3006 wykazały, iż scałkowana wartość szerokopasmowa (z szumami) natężenia składowej elektrycznej w całym paśmie objętym analizą wyniosła 5,52 V/m tzn. poniżej poziomu dopuszczalnego wynoszącego 7 V/m.
Zachodnipomorskie | 2018 | Tak | Nie | Pomiary Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie | Linia wysokiego napięcia 220 kV relacji Krajnik – Glinki | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. | Linia elektroenergetyczna 220 kV Krajnik - Glinki | W dniach 27.03.2009 – 08.04.2009 wykonane zostały pomiary pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Glinki. We wszytskich miejscach pomiarowych/pionach pomiarowych stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych natężenia pola elektrycznego (1kV/m). Podczas pomiarów maksymalna zmierzona wartość wyniosła 3,5 kV/m (miernik EPH-50-C). |  |  | Dla obszarów sąsiadujących z linią elektroenergetyczną 220 kV Krajnik-Glinki, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM kontynuowane jest postępowanie w przedmiotowej sprawie. Termin ograniczenia pola elektrycznego do poziomów dopuszczalnych, wyznaczony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego to 31 grudnia 2020 roku.
Dolnośląskie | 2019 | Nie | Tak | Kontrola dokumentacyjna WIOŚ | Karpacz, ul. Karkonoska 14 | Orange Polska S.A. | 69539 (PJE_KARPACZ_GOLEBIEWSKI) | 30.05.2019 r. | 12 | 7 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze wystąpił do Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS, ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie o weryfikację ww. sprawozdania, w którym stwierdzono przekroczenia poziomów pól elektromagnetycznych oraz o udzielenie informacji o podjętych czynnościach. Nie otrzymano odpowiedzi.
Małopolskie | 2019 | Nie | Tak | Pomiary kontrolne WIOŚ | Kraków, ul. Teligi 24 | T-Mobile Polska S.A | 51309 KRAKÓW [28309 KKR_KRAKOW_LTELIGI] | 25.11.2019 r. | 9.05 | 7 | Operator, po wstępnej informacji o wynikach pomiarów, pocztą elektroniczną z dnia 29.11.2019 r. poinformował o wyłączeniu sektora na azymucie 205o.
Mazowieckie | 2019 | Nie | Tak | Pomiary kontrolne WIOŚ | Warszawa, ul. Księżycowa 56/58 | T-Mobile Polska S.A. | 20245 (81468N!) WWA_WARSZAWA_KSIĘŻYCOWA 58 | 04.09.2019 r. | 7.3 | 7 | Wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące właściciela instalacji do jej eksploatacji zgodnie ze zgłoszeniem. Operator przesłał sprawozdanie z pomiarów pem wykonanych w dniu 14 października 2019 r. potwierdzające usunięcie przekroczeń.
Mazowieckie | 2019 | Nie | Tak | Pomiary kontrolne WIOŚ | Warszawa, ul. Księżycowa 56/58 | P4 Sp. z o.o. | WAR1535A | 04.09.2019 r. | 7.3 | 7 | Wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące właściciela instalacji do jej eksploatacji zgodnie ze zgłoszeniem. Operator przesłał sprawozdanie z pomiarów pem wykonanych w dniu 14 października 2019 r. potwierdzające usunięcie przekroczeń.
Mazowieckie | 2019 | Nie | Tak | Pomiary kontrolne WIOŚ | Płock, ul. Gierzyńskiego 15 | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. | BT 11230 WYSZOGRODZKA | 15.10.2019 r. | 7.29 | 7 | Wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące właściciela instalacji do jej eksploatacji zgodnie ze zgłoszeniem.
Mazowieckie | 2019 | Nie | Tak | Pomiary kontrolne WIOŚ | Komorów, ul. Spacerowa 42 | Amatorska instalacja radiokomunikacyjna |  | 19.11.2019 r. | 15.55 | 7 | Właściciel instalacji pismem z dnia 20 grudnia 2019 r. poinformował o zdemontowaniu przedmiotowej anteny.
Zachodnipomorskie | 2019 | Tak | Nie | Pomiary Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie | Linia wysokiego napięcia 220 kV relacji Krajnik – Glinki | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. | Linia elektroenergetyczna 220 kV Krajnik - Glinki | W dniach 27.03.2009 – 08.04.2009 wykonane zostały pomiary pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Glinki. We wszytskich miejscach pomiarowych/pionach pomiarowych stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych natężenia pola elektrycznego (1kV/m). Podczas pomiarów maksymalna zmierzona wartość wyniosła 3,5 kV/m (miernik EPH-50-C). |  |  | Dla obszarów sąsiadujących z linią elektroenergetyczną 220 kV Krajnik-Glinki, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM kontynuowane jest postępowanie w przedmiotowej sprawie. Termin ograniczenia pola elektrycznego do poziomów dopuszczalnych, wyznaczony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego to 31 grudnia 2020 roku.
Zachodnipomorskie | 2020 | Tak | Nie | Pomiary Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie | Linia wysokiego napięcia 220 kV relacji Krajnik – Glinki | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. | Linia elektroenergetyczna 220 kV Krajnik - Glinki | W dniach 27.03.2009 – 08.04.2009 wykonane zostały pomiary pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Glinki. We wszytskich miejscach pomiarowych/pionach pomiarowych stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych natężenia pola elektrycznego (1kV/m). Podczas pomiarów maksymalna zmierzona wartość wyniosła 3,5 kV/m (miernik EPH-50-C). |  |  | Dla obszarów sąsiadujących z linią elektroenergetyczną 220 kV Krajnik-Glinki, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM kontynuowane jest postępowanie w przedmiotowej sprawie. Termin ograniczenia pola elektrycznego do poziomów dopuszczalnych, wyznaczony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego to 31 grudnia 2020 roku.
Zachodnipomorskie | 2021 | Tak | Nie | Pomiary Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie | Linia wysokiego napięcia 220 kV relacji Krajnik – Glinki | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. | Linia elektroenergetyczna 220 kV Krajnik - Glinki | W dniach 27.03.2009 – 08.04.2009 wykonane zostały pomiary pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Glinki. We wszytskich miejscach pomiarowych/pionach pomiarowych stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych natężenia pola elektrycznego (1kV/m). Podczas pomiarów maksymalna zmierzona wartość wyniosła 3,5 kV/m (miernik EPH-50-C). |  |  | Dla obszarów sąsiadujących z linią elektroenergetyczną 220 kV Krajnik-Glinki, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM kontynuowane jest postępowanie w przedmiotowej sprawie. Nowy termin ograniczenia pola elektrycznego do poziomów dopuszczalnych, wyznaczony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (decyzja z 23 marca 2021 roku, znak: WOŚ.II.7224.1.2020.IB) , to 31 grudnia 2025 roku. Z informacji uzyskanych od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, iż pełnomocnik Spółki pismem z 4 grudnia 2020 roku, złożył wniosek o dokonanie w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zmiany ww. decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wyznaczenia nowego terminu ograniczenia oddziaływania pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludzi oraz na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, emitowanego z linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik – Glinki do poziomów dopuszczalnych w środowisku, na dzień 31 grudnia 2025 roku. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego decyzją z 23 marca 2021 roku, znak: WOŚ.II.7224.1.2020.IB wyznaczył nowy termin ograniczenia oddziaływania pola elektrycznego przypadającym na dzień 31 grudnia 2025 roku. Odwołanie od ww. decyzji z 23 marca 2021 r. złożył współwłaściciel działki o nr ewid. 47 – ul. Koralowa nr 55, 71-220 Bezrzecze, który znajdował się w kręgu stron wyznaczonych w postępowaniu administracyjnym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Minister Klimatu i Środowiska decyzją z 31 maja 2021 r. znak: DIŚ-V.412.13.2021.ALS uchylił zaskarżoną decyzję z 23 marca 2021 r. w całości i umorzył postępowanie organu I instancji w tym zakresie. Następnie decyzją z 6 lipca 2021 r. znak: DIŚ- V.412.13.2021.ALS.3 umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu decyzji z 6 lipca 2021 r. wskazano, iż współwłaściciel nieruchomości o nr ewid. 47 – ul. Koralowa nr 55, 71-220 Bezrzecze, utracił prawo do przedmiotowej nieruchomości i tym samym nie ma podstaw do uznania go za stronę postępowania administracyjnego w myśl art. 28 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Zachodnipomorskie | 2022 | Tak | Nie | Pomiary Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie | Linia wysokiego napięcia 220 kV relacji Krajnik – Glinki | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. | Linia elektroenergetyczna 220 kV Krajnik - Glinki | W dniach 27.03.2009 – 08.04.2009 wykonane zostały pomiary pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Glinki. We wszytskich miejscach pomiarowych/pionach pomiarowych stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych natężenia pola elektrycznego (1kV/m). Podczas pomiarów maksymalna zmierzona wartość wyniosła 3,5 kV/m (miernik EPH-50-C). |  |  | Dla obszarów sąsiadujących z linią elektroenergetyczną 220 kV Krajnik-Glinki, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM kontynuowane jest postępowanie w przedmiotowej sprawie. Nowy termin ograniczenia pola elektrycznego do poziomów dopuszczalnych, wyznaczony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (decyzja z 23 marca 2021 roku, znak: WOŚ.II.7224.1.2020.IB) , to 31 grudnia 2025 roku. Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pismem z 19 kwietnia 2022 r. adresowanym do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym odpowiedź na pismo Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 28 marca 2022 r. w przedmiocie wezwania do udzielenia informacji w zakresie wykonania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. obowiązku ograniczenia oddziaływania pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludzi oraz na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, emitowanego z linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik - Glinki, poinformowała, iż decyzja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 maja 2021 r. znak: DIŚ-V.412.13.2021.ALS, uchylająca decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 23 marca 2021 r. znak: WOŚ.II.7224.2020.IB i umarzającą postępowanie w tym zakresie, została uchylona w całości decyzją Ministra Klimatu i Środowiska z 6 lipca 2021 r. znak: DIŚ-V.412.13.2021.ALS.3, wydaną w trybie autokontroli na skutek skargi spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. W efekcie, w mocy pozostaje decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zmieniająca termin wykonania zobowiązania w zakresie ograniczenia oddziaływania pola elektrycznego, o którym mowa powyżej, z 31 stycznia 2020 r. na 31 grudnia 2025 r. Dopiero po upływie tego terminu, przy braku realizacji zobowiązania nałożonego tym orzeczeniem na Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., zastosowanie mogą mieć przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. Z informacji uzyskanych od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, iż Pełnomocnik spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pismem z 4 grudnia 2020 r. złożył wniosek o dokonanie w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zmiany ww. decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wyznaczenia nowego terminu ograniczenia oddziaływania pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludzi oraz na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, emitowanego z linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Glinki do poziomów dopuszczalnych w środowisku na dzień 31 grudnia 2025 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego decyzją z 23 marca 2021 r. znak: WOŚ.II.7224.1.2020.IB wyznaczył nowy termin ograniczenia oddziaływania pola elektrycznego przypadający na dzień 31 grudnia 2025 r. Odwołanie od ww. decyzji z 23 marca 2021 r. złożył współwłaściciel działki o nr ewid. 47 – ul. Koralowa nr 55, 71-220 Bezrzecze, który znajdował się w kręgu stron wyznaczonych w postępowaniu administracyjnym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Minister Klimatu i Środowiska decyzją z 31 maja 2021 r. znak: DIŚ-V.412.13.2021.ALS uchylił zaskarżoną decyzję z 23 marca 2021 r. w całości i umorzył postępowanie organu I instancji w tym zakresie. Następnie decyzją z 6 lipca 2021 r. znak: DIŚ- V.412.13.2021.ALS.3 umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu decyzji z 6 lipca 2021 r. wskazano, iż współwłaściciel nieruchomości o nr ewid. 47 – ul. Koralowa nr 55, 71-220 Bezrzecze, utracił prawo do przedmiotowej nieruchomości i tym samym nie ma podstaw do uznania go za stronę postępowania administracyjnego w myśl art. 28 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Pomorskie | 2023 | Tak | Nie | Kontrola interwencyjna WIOŚ | Linia wysokiego napięcia 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Gdańsk Błonia | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. | Linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz Węgrowo – Gdańsk Błonia | 30.05.2023 r. | 5300 | 1000 | Mimo stwierdzonego przekroczenia wartości dopuszczalnej PEM odstąpiono od wydania zarzadzeń pokontrolnych z uwagi na fakt, że miało na nie wpływ wydanie przez organy administracji budowlanej decyzji administracyjnych w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntu oraz rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego, a nie działania PSE S.A.
Zachodnipomorskie | 2023 | Tak | Nie | Pomiary Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie | Linia wysokiego napięcia 220 kV relacji Krajnik – Glinki | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. | Linia elektroenergetyczna 220 kV Krajnik - Glinki | W dniach 27.03.2009 – 08.04.2009 wykonane zostały pomiary pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Glinki. We wszytskich miejscach pomiarowych/pionach pomiarowych stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych natężenia pola elektrycznego (1kV/m). Podczas pomiarów maksymalna zmierzona wartość wyniosła 3,5 kV/m (miernik EPH-50-C). |  |  | Dla obszarów sąsiadujących z linią elektroenergetyczną 220 kV Krajnik-Glinki, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM kontynuowane jest postępowanie w przedmiotowej sprawie. Nowy termin ograniczenia pola elektrycznego do poziomów dopuszczalnych, wyznaczony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (decyzja z 23 marca 2021 roku, znak: WOŚ.II.7224.1.2020.IB) , to 31 grudnia 2025 roku. Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pismem z 19 kwietnia 2022 r. adresowanym do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym odpowiedź na pismo Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 28 marca 2022 r. w przedmiocie wezwania do udzielenia informacji w zakresie wykonania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. obowiązku ograniczenia oddziaływania pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludzi oraz na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, emitowanego z linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik - Glinki, poinformowała, iż decyzja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 maja 2021 r. znak: DIŚ-V.412.13.2021.ALS, uchylająca decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 23 marca 2021 r. znak: WOŚ.II.7224.2020.IB i umarzająca postępowanie w tym zakresie, została uchylona w całości decyzją Ministra Klimatu i Środowiska z 6 lipca 2021 r. znak: DIŚ-V.412.13.2021.ALS.3, wydaną w trybie autokontroli na skutek skargi spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. W efekcie, w mocy pozostaje decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zmieniająca termin wykonania zobowiązania w zakresie ograniczenia oddziaływania pola elektrycznego, o którym mowa powyżej, z 31 stycznia 2020 r. na 31 grudnia 2025 r. Dopiero po upływie tego terminu, przy braku realizacji zobowiązania nałożonego tym orzeczeniem na Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., zastosowanie mogą mieć przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. Z informacji uzyskanych od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, iż Pełnomocnik spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pismem z 4 grudnia 2020 r. złożył wniosek o dokonanie w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zmiany ww. decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wyznaczenia nowego terminu ograniczenia oddziaływania pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludzi oraz na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, emitowanego z linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Glinki do poziomów dopuszczalnych w środowisku na dzień 31 grudnia 2025 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego decyzją z 23 marca 2021 r. znak: WOŚ.II.7224.1.2020.IB wyznaczył nowy termin ograniczenia oddziaływania pola elektrycznego przypadający na dzień 31 grudnia 2025 r. Odwołanie od ww. decyzji z 23 marca 2021 r. złożył współwłaściciel działki o nr ewid. 47 – ul. Koralowa nr 55, 71-220 Bezrzecze, który znajdował się w kręgu stron wyznaczonych w postępowaniu administracyjnym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Minister Klimatu i Środowiska decyzją z 31 maja 2021 r. znak: DIŚ-V.412.13.2021.ALS uchylił zaskarżoną decyzję z 23 marca 2021 r. w całości i umorzył postępowanie organu I instancji w tym zakresie. Następnie decyzją z 6 lipca 2021 r. znak: DIŚ- V.412.13.2021.ALS.3 umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu decyzji z 6 lipca 2021 r. wskazano, iż współwłaściciel nieruchomości o nr ewid. 47 – ul. Koralowa nr 55, 71-220 Bezrzecze, utracił prawo do przedmiotowej nieruchomości i tym samym nie ma podstaw do uznania go za stronę postępowania administracyjnego w myśl art. 28 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Zachodnipomorskie | 2024 | Tak | Nie | Pomiary Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie | Linia wysokiego napięcia 220 kV relacji Krajnik – Glinki | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. | Linia elektroenergetyczna 220 kV Krajnik - Glinki | W dniach 27.03.2009 – 08.04.2009 wykonane zostały pomiary pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Glinki. We wszytskich miejscach pomiarowych/pionach pomiarowych stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych natężenia pola elektrycznego (1kV/m). Podczas pomiarów maksymalna zmierzona wartość wyniosła 3,5 kV/m (miernik EPH-50-C). |  |  | Informacja według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.: Dla obszarów sąsiadujących z linią elektroenergetyczną 220 kV Krajnik-Glinki, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM kontynuowane jest postępowanie w przedmiotowej sprawie. Termin ograniczenia pola elektrycznego do poziomów dopuszczalnych, wyznaczony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (decyzja z 23 marca 2021 roku, znak: WOŚ.II.7224.1.2020.IB), to 31 grudnia 2025 roku.