Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont bramy wjazdowej w Oddziale Centralnego Laboratorium w Bydgoszczy

- Przedmiotem zamówienia jest remont bramy wjazdowej polegający na wymianie istniejącej 
bramy na nową bramę przesuwną manualną w Oddziale Centralnego Laboratorium w Bydgoszczy 
ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz

- Zakres prac zawiera:

- zabezpieczenie terenu robót

- demontaż istniejącej bramy

- wywóz i utylizacja starej konstrukcji

- dostawa i montaż metalowej bramy przesuwnej manualnej z możliwością zamykania bramy na klucz z obu stron wraz z prowadnicami i słupkami

- wykonanie niezbędnych prac montażowych

- regulacja oraz sprawdzenie działania bramy

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.