Załącznik nr  1 do umowy

..............................

pieczęć adresowa

Wykonawcy

FORMULARZ  OFERTY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę szkła laboratoryjnego” my jako firma:

Nazwa i adres wykonawcy: ............................................................................................................................................................

……….................................................................................................................................................

NIP ............................................................REGON...........................................................................

Nr tel.fax    … …................................................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………

Adres skrzynki ePUAP………………………………………………………………………………

Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Wartość  netto ..................................../podatek Vat/........................wartość brutto/..................

Słownie:………………………………………………………………………………………..

Termin dostawy poszczególnych partii max 30 dni.

zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo-cenowym (zawierającym opis przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

2.  Deklarujemy termin realizacji dostaw w okresie: od daty podpisania umowy do 28.02.2023r. Termin realizacji zamówień cząstkowych zgodnie z formularzem oferty.

3. Przyjmujemy warunki płatności tj: 30 dni od daty otrzymania faktury, po dostarczeniu

i   odebraniu towaru.

4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że w okresie obowiązywania umowy udzielamy gwarancji stałego utrzymania cen.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i nie wnosimy do niego  zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje  i wyjaśnienia do przygotowania  oferty.

7.W przypadku wyboru naszej oferty osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są:

…………………………………………………………………………………………………………….

8. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od upływu terminu składania ofert .

9. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

10. Wykaz części przedmiotu zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom:

| Nazwa podwykonawcy | Zakres robót |
| --- | --- |

11. W realizacji zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.

* właściwe zaznaczyć

Nazwa i adres innego podmiotu na którego zasobach polega Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

12. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem, średnim przedsiębiorstwem*

* właściwe podkreślić

13. Ofertę niniejszą składamy  na  .....................ponumerowanych i podpisanych  stronach.

14. Załącznikami do niniejszej oferty są :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejscowość i data:         (...............................................)

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

| ## Lp. | ## Nazwa | Pojemność ml | Tolerancja ml | Podziałka ml | Ilość sztuk | Specyfikacja | Cena netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cylinder pomiarowy ze szlifem | 50 | 0,5 | 1 | 20 | Cylindry miarowe wykonane z wysokiej jakości zgodnie z normą DIN EN ISO 4788. Kalibrowane na wlew (in). Wyposażone w ośmiokątną szklaną stopkę oraz korek z PP. Szlif NS 19/26, podziałka naniesiona kolorem niebieskim. Klasa dokładności A. Dostarczane z numerem partii i towarzyszącym jej certyfikatem partii w oryginalnym opakowaniu. |  |  |  |  |  |
| 2. | Cylinder pomiarowy | 25 | 0,25 | 0,5 | 10 | Klasa dokładności A, Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skala naniesiona kolorem białym. Sześciokątna podstawa z PP. Wzorcowane na wylew. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 4788. Posiadają certyfikat serii. |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 0,5 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kolby pomiarowe | 50 | 0,06 | - | 30 | Klasa dokładności A, szkło borokrzemowe, 3.3wzorcowane na wlew, oznaczenie nanoszone farbą niebieską, Oznaczenia na szkle: objętość nominalna, tolerancja, nr serii, producent, znak towarowy, oznakowanie kraju produkcji, oznaczenia dotyczące wzorcowania ( temp., rodzaj wylewu). Z korkiem z PP. Uwaga!! Dla kolbek poj. 50 i 200ml szlif 14/23. Certyfikat dotyczący nr serii towaru. |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 | 0,15 | - | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 0,1 | - | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pipety wielomiarowe | 1 | 0,007 | 0,01 | 20 | Wykonane ze szkła sodo-wapniowego, klasy dokładności AS, wzorcowane na wylew, oznaczenie i skala nanoszone brązową lub niebieską farbą, podziałka pierścieniowa w głównych punktach, typ 3 (zero u góry), wypływ całkowity, z nr serii, znakiem towarowym producenta, oznaczenia dotyczące wzorcowania ( temp., czas oczekiwania-15s,rodzaj wylew) .Certyfikat dotyczący serii towaru. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 0,010 | 0,02 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 0,050 | 0,1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kolby Erlenmeyera | 250 | - | - | 35 | DURAN z zakrywką nakręcaną z PBT, z przybliżoną podziałką, szyjką z gwintem DIN. Możliwość sterylizacji w autoklawie, szkło typ 1, neutralne zgodne z klasyfikacją USP,EP,JP. |  |  |  |  |  |
| 6. | Kolby Erlenmeyera | 500 | - | - | 35 | DURAN z zakrywką nakręcaną z PBT, z przybliżoną podziałką, szyjką z gwintem DIN. Możliwość sterylizacji w autoklawie, szkło typ 1, neutralne zgodne z klasyfikacją USP,EP,JP. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zlewka | 250 | - | - | 10 | Zlewka szklana grubościenna, typ niski, z podziałką i wylewem. Oznaczenia i skala nanoszone kontrastowa farbą białą. Szkło borokrzemowe. |  |  |  |  |  |
| 8. | Kolby Erlenmeyera | 1000 | - | - | 5 | z zakrywką nakręcaną z PBT, z przybliżoną podziałką, szyjką z gwintem DIN. Możliwość sterylizacji w autoklawie, szkło typ 1, neutralne zgodne z klasyfikacją USP,EP,JP. DURAN lub równoważne |  |  |  |  |  |
| 9. | Zlewka | 150 | - | - | 10 | Zlewka szklana grubościenna, typ niski, z podziałką i wylewem. Oznaczenia i skala nanoszone kontrastowa farbą białą. Szkło borokrzemowe. |  |  |  |  |  |
| 10. | Zlewka | 50 | - | - | 5 | Zlewka szklana grubościenna, typ wysoki, z podziałką i wylewem. Oznaczenia i skala nanoszone kontrastowa farbą białą. Szkło borokrzemowe |  |  |  |  |  |
| 11. | Cylinder Nesslera | - | - | - | 10 | 250 mm z korkiem zanurzeniowym do Nesleryzera 2150 firmy Lavibond |  |  |  |  |  |
| 12. | Butelki laboratoryjne | 250 | - | - | 20 | Szkło bromokrzemowe, bezbarwne z zakrętką czerwoną (sterylizacja do 200ºC) . Średnica 70 mm, wysokość 143 mm, gwint GL-45, szkło obojętne klasy A |  |  |  |  |  |
| 13. | Butelki laboratoryjne | 500 | - | - | 10 | Szkło bromokrzemowe, bezbarwne z zakrętką czerwoną (sterylizacja do 200ºC) . Średnica 86mm, wysokość 182 mm, gwint GL-45, szkło obojętne klasy A |  |  |  |  |  |
| 14. | Butelki laboratoryjne | 1000 | - | - | 10 | Szkło bromokrzemowe, bezbarwne z zakretką czerwoną (sterylizacja do 200ºC) . Średnica 101 mm, wysokość 203 mm, gwint GL-45, szkło obojętne klasy A |  |  |  |  |  |
| 15. | Kolby okrągłe, płaskodenne | 2000 | - | - | 2 | Bez szlifu, z długa szyjką (wys.15 cm, śred.3,5 cm) |  |  |  |  |  |
| 16. | Kolba stożkowa | 5000 | - | - | 2 | Z wąską szyjką |  |  |  |  |  |
| 17. | Szkiełka podstawowe | - | - | - | 3x50 | Jednorazowe 76x26 mm, grubość 1mm |  |  |  |  |  |
| 18. | Zlewka | 100 | - | - | 20 | Typ Griffin |  |  |  |  |  |
| 19. | Zlewka | 1000 | - | - | 5 | Wysoka, średnica 95 mm, wysokość 180 mm |  |  |  |  |  |
| 20. | Pipety serologiczne | 25 | - | - | 200 | PS z podziałką 1/5 dwukierunkową, sterylne z zatyczką z waty, pakowane jednostkowo |  |  |  |  |  |
| 21. | Butelki szklane ze szlifem i korkiem | 250 | - | - | 20 | Butelki ze szlifem, wąską szyjką. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, wyposażone w szklane, puste korki. |  |  |  |  |  |
| 22. | Naczynko wagowe | - | - | - | 10 | Naczynko wagowe, wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 835, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Zaopatrzone w ciężką prasowaną szklaną szlifowaną pokrywkę. Służy do dokładnego odważania substancji higroskopijnych bądź rozkładających się pod wpływem powietrza lub wilgoci. Wymiary 40x30 [mm] |  |  |  |  |  |
| 23. | Butelka szklana z kroplomierzem | 20 | - | - | 2 | Umożliwia bezproblemowe i sprawne pobranie niewielkich ilości płynu za pomocą kroplomierza, a następnie dokładne dozowanie. Zakrętka zamyka się szczelnie. Butelka wykonana jest z brązowego szkła, z przeznaczeniem dla mediów wrażliwych na światło. |  |  |  |  |  |
| 24. | Butle z dyszą tryskawkową | 250 | - | - | 3 | Butle z PE-LD, z nakręcaną zakrywką i dyszą tryskawkową z PP, stopionymi w jeden element. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przy realizacji jednostkowego zamówienia naczynia pomiarowe z poz. 1,2,3,4   muszą posiadać ten sam numer serii.

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.