[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













Płońsk, dnia 31 marca 2025 roku

NOUP.9020.1.26.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO PIEŚCIDŁA
Na podstawie:
•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

      po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranych                w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej, jak również w Decyzji HKN 31/2023, znak HKN.4300.26.17.2023 z dnia 23 marca 2023 roku, zmienioną Decyzją HKN 122/2023, znak HKN.4300.26.73.2023 z dnia 28.12.2023 r., Decyzją Nr 78/2024, znak HKN.4300.26.75.2023 z dnia 7 sierpnia 2024 r. oraz Decyzją Nr 149/2024, znak HKN.4300.26.77.2023 z dnia 09.12.2024 r., 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową 
przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Pieścidła.
Przeprowadzone badania próbek wody, z punktów zgodności/monitoringowych 
z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Pieścidła, pobranych 
w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 04.03.2025 r., zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-109/239,240,241/2025 z dnia 07.03.2025 r. oraz pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21.03.2025 r., zgodnie ze sprawozdaniami: nr 1163/25/W i nr 1164/25/W z dnia 26.03.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B,  część C tabela 1 i 2, część D tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294)  w zakresie oznaczonych parametrów: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczna, azotany, azotyny, fluorki, utlenialność 
z KMnO4, jon amonu oraz żelazo.
Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia oraz Decyzję 
HKN 31/2023, znak HKN.4300.26.17.2023 z dnia 23 marca 2023 roku, zmienioną Decyzją HKN 122/2023, znak HKN.4300.26.73.2023 z dnia 28.12.2023 r., Decyzją Nr 78/2024, znak HKN.4300.26.75.2023 z dnia 7 sierpnia 2024 r. oraz Decyzją Nr 149/2024, znak HKN.4300.26.77.2023 z dnia 09.12.2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy 5 miejscowości gminy Naruszewo: Pieścidła, Januszewo, Strzembowo, Dłutowo, Kębłowice, korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Pieścidła spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi ze względu na podwyższoną wartość parametru fizykochemicznego – mangan.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku nadal utrzymuje warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Pieścidła, ponieważ podjęte działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości dostarczanej wody 
– nie były wystarczające do osiągnięcia właściwej wartości parametrycznej, określonej 
dla parametru – mangan. Stwierdzona niezgodność pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. 
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo
2.  Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3.  a/a

