## Pakiet A
Pakiet A
AT.272.6.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Surowice do identyfikacji Salmonella
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej bakterii Salmonella dla grupy: OB (O; 4,5) | a 5 ml | 1 op. |  | certyfikat jakości dostawa: maj 2022 r.
2. | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej bakterii Salmonella poliwalentna OMA | a 5 ml | 1 op. |  | certyfikat jakości dostawa: maj 2022 r.
3. | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej bakterii Salmonella poliwalentna OMB | a 5 ml | 1 op. |  | certyfikat jakości dostawa: lipiec 2022 r.
4. | Wskaźniki biologiczne do sprawdzania skuteczności sterylizacji parą wodną –Sporal A. Pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo-foliowym. Materiał włączony w zakres akredytacji | 1 op. = 10 testów | 50 op. = 500 szt. |  | certyfikat jakości dostawa: lipiec 2022 r. | 1 rok
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
AT.272.6.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy do diagnostyki mikrobiologicznej
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Test Bactident Oxidase (do wytwarzania oxydazy cytochromowej) ze skalą barw na opakowaniu i strefą reakcji w kolorze białym, wszystkie z jednej serii | 1 op. = 50 pasków | 5 op. |  | certyfikat jakości dostawa: maj 2022 r. | 1 rok
2. | Sterylne mikropłytki z 96 studzienkami BIOKAR DIAGNOSTICS o poj. 350 µl, płaskodenne, nie fluoryzujące + podłoże MUG/EC wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002 + sterylna przylegająca taśma do przykrycia mikropłytek, | op. 25 testów | 2 |  | certyfikat dostawa: maj 2022 r. | 6 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
AT.272.6.2022 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy do oznaczania skuteczności sterylizacji
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Paski wskaźnikowe TST , samoprzylepne, do sprawdzania procesu sterylizacji w autoklawach ( w temp.121°C, czas 15`), kl.6 | 1 op. - 100 sztuk | 4 |  | świadectwo jakości i karty charakterystyki aktualne w języku polskim; dostawa: maj 2022 r. | rok od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM