GRUDZIEŃ 2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Kołobrzeg, ul. Mikiewicza dz. nr 115/1 obręb 4  po rozpatrzeniu danych zawartych                               w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 138/12/2024/NLW z dnia 17.12.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1   w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/151117/12/2024 z dnia 09.12.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.                      z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Siemyśl, ul. Szkolna 10  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 141/12/2024/NLW z dnia 17.12.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/152314/12/2024                  z dnia 10.12.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Stacja Pomp Gościno  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 137/12/2024/NLW z dnia 17.12.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/152312/12/2024                  z dnia 10.12.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Stacja Pomp Dębogard  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 139/12/2024/NLW z dnia 17.12.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/152316/12/2024                  z dnia 10.12.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Stacja Pomp Ząbrowo  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 140/12/2024/NLW z dnia 17.12.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/152315/12/2024                  z dnia 10.12.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Rusowo nr 38 dz. nr 244 obręb Rusowo  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 136/12/2024/NLW z dnia 17.12.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/152311/12/2024                  z dnia 10.12.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Jazy naprzeciwko budynku nr 1, dz. nr 167/1 obręb Jazy  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 154/12/2024/NLW z dnia 17.12.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie i sprawozdaniu z badań Nr SB/K/2502/12/2024 z dnia 16.12.2024r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.               z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie i Skoczowie.