## 2023
Obszarowa ocena jakości wody w 2023 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/ PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim
Nazwa wodociągu | Nazwa gminy zapatrywanej przez wodociąg | Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg | Nazwa producenta wody | Kontrola KW/PIS | Produkcja wody w m3/d | Sposób uzdatniania | Dezynfekcja (jeśli jest stosowana) | Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociagu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (stałych mieszkańców) | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody [nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna) | Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2023) | Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych |  | Działania naprawcze prowadzone przez przedsięb. w-k | Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdaw-czego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze | Nazwa Powiatowej /Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej sprawującej bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | Uwagi
[12 empty] | data wydania decyzji | data realizacji decyzji administracyjnej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Olecko | Olecko, Świętajno | olecki | Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 2810 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Babki Gąseckie, Babki Oleckie, Borawskie, Borawskie Małe, Dąbrowskie, Dobki, Duły, Dzięgiele Oleckie, Gąski,Giże-Osada, Gordejki, Gordejki, Małe, Jaśki, Judziki, Kijewo, Kukowo, Lesk, Lipkowo, Łęgowo,Możne, Olecko,Olszewo, Plewki,Raczki Wielkie, Rosochackie, Sedranki,Siejnik Skowronki, Szczecinki, Ślepie, Świdry, Wólka Kijewska,Zabielne, Zajdy,Zatyki, Zielonówek Jurki, Kukówko,Pieńki, Imionki (40) | 19898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Olecko OSM | Olecko | olecki | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | KW/PIS | 250 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Niedźwiedzkie | Wieliczki | olecki | Urząd Gminy Wieliczki | KW/PIS | 325.77 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Niedźwiedzkie, Wieliczki, Wilkasy, Sobole,Olecko Małe,Nowy Młyn, Cimochy, Cimoszki, Szeszki, Starosty (10) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Kowale Oleckie | Kowale Oleckie | olecki | Urząd Gminy Kowale Oleckie | KW/PIS | 291.15 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Kowale Oleckie, Lakiele,Daniele, Kucze, Guzy, Szeszki, Chełchy (7) | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Stożne | Kowale Oleckie | olecki | Urząd Gminy Kowale Oleckie | KW/PIS | 473.86 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Stożne, Golubki, Kiliany, Kilianki, Czukty, Gorczyce, Monety, Rogówko, Szarejki, Sokółki, Żydy, Cicha Wólka, Jabłonowo, Zawady Oleckie, Wężewo, Golubie Wężewskie, Czerwony Dwór, Szwałk, Leśny Zakątek, Stacze, Borki,Wieżbianka, Mściszewo, Zawady Małe (24) | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Niemsty | Świętajno | olecki | Urząd Gminy Świętajno | KW/PIS | 178.06 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Niemsty, Cichy, Barany, Jurki, Dybowo, Gryzy, Chełchy, Mazury, Rogojny, Borki, Doliwy (11) | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Lenarty | Olecko | olecki | Spółdzielnia "MAZURY" | KW/PIS | 70 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Lenarty, Judziki, Biała Olecka, Bialskie Pola (4) | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Kleszczewo | Wieliczki | olecki | Urząd Gminy Wieliczki | KW/PIS | 64.59 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Kleszczewo, Nory, Gąsiorówko, Gąsiorowo,Jelitki, Guty, Puchówko (7) | 576 | Mętność - 1,94 NTU, Żelazo - 300 µg/l | 12 | 0 | 0 | płukanie zbiorników-odźelaziaczy, hydroforu oraz sieci | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku | przed wydaniem decyzji administracyjnej przedstawiono wyniki badań bez przekroczeń wartości mętności i żelaza, umorzono postępownie
Krupin | Wieliczki | olecki | Urząd Gminy Wieliczki | KW/PIS | 96.48 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Krupin, Markowskie, Nowe Raczki, Godziejewo, Krzyżewko, Urbanki, Wojnasy, Wilkasy Kolonie, Rynie (9) | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Kowale Oleckie NOWA | Kowale Oleckie | olecki | Spółdzielnia "NOWA" | KW/PIS | 59 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Kowale Oleckie (1) | 580 | 0 |  | 0 | 0 |  | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Drozdowo | Kowale Oleckie | olecki | Spółdzielnia Mieszkaniowa 'DROZD' | KW/PIS | 58 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Drozdowo, Drozdówek (2) | 220 | Mętność - 2,1 NTU, Mangan - 113 µg/l, Żelazo - 235 µg/l | 30 | 2023-10-02 | 2023-10-20 | Płukanie filtrów, naprawa napowietrzenia wody | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Świętajno UG | Świętajno | olecki | Urząd Gminy Świętajno | KW/PIS | 113.6 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Świętajno, Sulejki, Jurkowo. Rogowszczyzna, Giże, Dudki, Orzechówko (7) | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Świętajno S Mazury | Świętajno | olecki | Spółdzielnia "MAZURY" | KW/PIS | 54 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Świętajno, Dunajek (2) | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Pogorzel Borkowiny | Kowale Oleckie | gołdapski | Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | Borkowina (1) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Kowalki - Dorsze- Piastowo | Kowale Oleckie | gołdapski | Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | Dorsze, Piastowo, Dunajek (3) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Gorlowko-Polom- Pietraze | Świętajno | Ełcki | Urząd Gminy Stare Juchy | 0 | 0 | 0 | 0 | Połom, Pietrasze (2) | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku