## Poważne Awarie 2020 r.
Rejestr zdarzeń o znamionach Poważnej awarii i poważnych awarii 2020 r.
Lp. | Data | Województwo | Miejscowość | Miejsce | Opis ogólny | Skutki | Zdarzenia spełniające kryteria Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58)
1. | 2020-08-31 | Dolnośląskie | Brzeg Dolny | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją chemii organicznej i nieorganicznej, na wydziale produkcji chloru, doszło do awarii stacji niszczenia odgazów i wycieku chloru. | Emisja chloru w ilości ok. 6-12 kg. Ewakuacja 17 osób z terenu zakładu na czas ok. 3 godz. | NIE
2. | 2020-06-19 | Dolnośląskie | Droga nr 8 między m. Stradomia Wierzchnia a m. Gaszowice | INNE | W wyniku nielegalnego zrzutu ciekłych odpadów chemicznych, doszło do zanieczyszczenia powierzchni lasu oraz parkingu leśnego. | Zanieczyszczenie gruntu w pobliżu parkingu leśnego na powierzchni ok. 120 m2 oraz lasu na powierzchni ok. 200 m2. | NIE
3. | 2020-05-28 | Dolnośląskie | Czeszów | INNE | Na terenie leśnym porzucono 26 szt. pojemników DPPL zawierających nieznaną substancję chemiczną. W wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia pojemników i wycieku ww. substancji na glebę. | Wyciek substancji chemicznej w ilości ok. 5000 dm3. Zanieczyszczenie gleby na powierzchni ok. 60 m3. | NIE
4. | 2020-05-14 | Dolnośląskie | Glinka DW 323 | TRANSPORT DROGOWY | Podczas wjazdu na gospodarstwo rolne, doszło do przewrócenia się opryskiwacza, pęknięcia zbiornika i wycieku środka ochrony roślin. | Roztwór substancji opryskującej (ok. 5 dm3 substancji opryskującej wymieszane z 2000 dm3 wody) wyciekł na glebę, następnie płynąc drogą przedostał się do stawu. Zanieczyszczenie stawu na powierzchni ok. 0.5 ha. | NIE
5. | 2020-03-13 | Dolnośląskie | Będkowo S5 w kierunku Trzebnica – Wrocław | TRANSPORT DROGOWY | W wyniku zdarzenia drogowego z udziałem samochodów ciężarowych, doszło do zapalenia się jednego z pojazdów przewożącego pojemniki DPPL zawierające substancje niebezpieczne oraz artykuły spożywcze. | Wyciek substancji niebezpiecznej zawierającej kwas fosforowy oraz tlenek chromu w ilości ok. 2.5 Mg. Zanieczyszczenie przydrożnego rowu na powierzchni ok. 100 m2. | NIE
6. | 2020-01-15 | Dolnośląskie | Jeżów Sudecki | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się obróbką metalu, doszło do przedostania się chłodziwa (pochodzącego z remontowanego centrum frezerskiego) do kanalizacji wód deszczowych, a następnie Potoku Szumiąca. | Zanieczyszczenie Potoku Szumiąca na długości ok. 1 km. | NIE
7. | 2020-10-07 | Kujawsko-pomorskie | Puszcza Miejska | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | W wyniku nielegalnego nawiertu na rurociągu, doszło do rozszczelnienia rurociągu i wycieku ropy naftowej. | Wyciek ropy naftowej w ilości ok. 18,5 Mg. Zanieczyszczenie gleby na powierzchni ok. 300 m2. Z obszaru rozlewiska odpompowano ok. 10,5 m3 ww. substancji. | NIE
8. | 2020-04-13 | Lubelskie | Lublin | ZAKŁAD | Na terenie terminala paliw, prowadzącego działalność w zakresie rozładunku, przyjmowania, magazynowania oraz dystrybucji produktów naftowych i bioestrów, na instalacji odzysku par benzyn, doszło do rozszczelnienia połączenia kołnierzowego na rurociągu cyrkulacyjnym benzyny i wycieku ww. substancji. | Instalacja odzysku par benzyn posadowiona jest w niecce żelbetonowej z bezpośrednim odpływem do kanalizacji wewnętrznej. Do niecki zostało uwolnione ok. 6900 dm3 benzyny, która została skierowana do kanalizacji zakładu i zatrzymana w zbiornikach retencyjnych ścieków. | NIE
9. | 2020-04-08 | Lubelskie | Kozubszczyzna | TRANSPORT KOLEJOWY | Na remontowym odcinku trakcji kolejowej, w wyniku stoczenia się składu wagonów z bocznicy, doszło do wykolejenia się pociągu oraz wycieku paliwa z jego zbiorników. | Wyciek oleju napędowego w ilości ok. 1500 dm3. Podłoże na czas prowadzenia prac remontowych zostało zabezpieczone płytami betonowymi oraz folią. Ponadto sieć kanalizacji deszczowej nie została jeszcze podłączona do gminnej, dlatego wszelkie zanieczyszczenia pozostały w niej aż do wypompowania i zutylizowania. | NIE
10. | 2020-03-19 | Lubelskie | Łęczna | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | W wyniku powstania zatoru z odpadów stałych, surowe ścieki sanitarne poprzez studzienki kanalizacyjne wyciekły do rzeki, na chodnik oraz pobliskie tereny zielone. | Zagrożone wody powierzchniowe w odległości ok. 0.6 km. Surowe ścieki sanitarne wypływały poprzez studzienki kanalizacyjne do rzeki, na chodnik oraz pobliskie tereny zielone. | NIE
11. | 2020-11-18 | Mazowieckie | Płock | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją paliw silnikowych oraz produktów i półproduktów ropopochodnych, rafineryjnych i petrochemicznych, podczas prowadzenia prac remontowych na instalacji destylacji ropy naftowej, doszło do rozszczelnienia i wycieku gorącego gudronu. | Wyciek frakcji próżniowej w ilości ok. 0,9 Mg. Dwie osoby zostały ranne, z których jedną hospitalizowano. | NIE
12. | 2020-10-09 | Mazowieckie | Płock | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją paliw silnikowych oraz produktów i półproduktów ropopochodnych, rafineryjnych i petrochemicznych, podczas uruchamiania instalacji hydroodsiarczania oleju napędowego po postoju, doszło do rozszczelnienia chłodnicy powietrznej i wycieku wodoru. | Wyciek wodoru w ilości ok. 20 kg. | NIE
13. | 2020-09-18 | Mazowieckie | Płock | INNE | W wyniku wypadku drogowego, samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w budynek mieszkalny i zerwał skrzynkę przyłącza gazowego. Wskutek zdarzenia doszło do wycieku gazu ziemnego. | Wyciek gazu ziemnego w ilości ok. 699 m3. Odcięto dopływ gazu dla ok. 2600 osób na czas ok. 9 godz. Ewakuowano 16 osób z pobliskiej zabudowy mieszkalnej na czas ok. 3 godz. | TAK
14. | 2020-08-29 | Mazowieckie | Warszawa | INNE | W wyniku rozszczelnienia rurociągów położonych w syfonie pod dnem Wisły, przesyłających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy na oczyszczalnię, podjęto decyzję o wprowadzaniu ścieków przemysłowych, bytowych i opadowych z lewobrzeżnej Warszawy bezpośrednio do rz. Wisły awaryjnym kanałem burzowym. | Zanieczyszczenie rz. Wisły (obszar Natura 2000) na długości ok. 0,1 km, nieoczyszczonymi ściekami (stanowiącymi mieszaninę ścieków bytowych, przemysłowych oraz wód opadowych), w których znajdowały się substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego tj. rtęć, kadm, aldryna, trichlorometan. | NIE
15. | 2020-07-22 | Mazowieckie | Koczargi Nowe | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | Na terenie prywatnej stadniny koni, w wyniku nielegalnego przyłącza do rurociągu, doszło do wycieku oleju napędowego. | Wyciek oleju napędowego w trudnej do oszacowania ilości. Zanieczyszczenie terenu wybiegu dla koni na powierzchni ok. 0,13 ha. | NIE
16. | 2020-07-14 | Mazowieckie | Radziejowice | ZAKŁAD | W zakładzie prowadzącym działalność w zakresie magazynowania, obsługi i transportu materiałów niebezpiecznych, w hali magazynowej, podczas składowania jednostki paletowej, jedna z beczek zawierająca substancję niebezpieczną (mieszanina kwasu siarkowego o stężeniu 25-50%, kwasu fosforowego (V) o stężeniu 2,5-10% oraz kwasu fluorowodorowego o stężeniu poniżej 2,5%) zsunęła się z palety. W wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia beczki i wycieku ww. substancji. | Wyciek substancji niebezpiecznej w ilości ok. 30 dm3. Z terenu zakładu ewakuowano 36 osób na czas ok. 3 godz. | NIE
17. | 2020-07-06 | Mazowieckie | Płock | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją paliw silnikowych oraz szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych, rafineryjnych i petrochemicznych, na instalacji destylacji ropy naftowej, w wyniku utraty funkcjonalności systemu sterowania, doszło do zaburzeń w liniach procesowych. Wskutek zdarzenia nastąpił wyciek i zapłon ropy odbenzynowanej. | Wyciek gorącej ropy odbenzynowanej w ilości ok. 0,2 Mg, która częściowo uległa spaleniu. Pozostała część została odprowadzona do systemu kanalizacji przemysłowej, a następnie do zakładowej oczyszczalni ścieków. | NIE
18. | 2020-06-26 | Mazowieckie | Ostrołęka | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | Podczas prowadzenia prac budowalnych, doszło do rozszczelnienia rurociągu i wycieku gazu ziemnego. | Wyciek gazu ziemnego w ilości ok. 0,74 Mg. Z pobliskiej zabudowy mieszkalnej ewakuowano ok. 40 osób. | NIE
19. | 2020-06-22 | Mazowieckie | Płock | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | Podczas prowadzenia prac remontowych w bloku wielorodzinnym, doszło do przecięcia instalacji gazowej i wycieku gazu ziemnego. | Wyciek gazu ziemnego w trudnej do oszacowania ilości. Odcięto dopływ gazu dla 120 osób na czas ok. 46 godz. | TAK
20. | 2020-05-17 | Mazowieckie | Wołomin | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją antyutleniaczy aminowych, w hali produkcyjnej doszło do pęknięcia szklanego wziernika, stanowiącego element ciągu technologicznego. W wyniku zdarzenia nastąpił wyciek i zapłon materiału palnego (mieszanina trójetyloaminy w postaci rozproszonej) w okolicy reaktora procesowego. | Emisja produktów spalania do powietrza. Jeden pracownik zakładu został ranny i był hospitalizowany (pracownik ze względu na doznane obrażenia powinien być hospitalizowany kilkanaście godzin jednak ze względu na przypadek wirusa COVID-19 na terenie oddziału szpitalnego, w którym przebywał, okres hospitalizacji wydłużył się do 10 dni). Straty materialne na terenie zakładu w wysokości ok. 62 000 zł. | NIE
21. | 2020-04-01 | Mazowieckie | Płock | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją paliw silnikowych oraz szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych, rafineryjnych i petrochemicznych, poddawano próbom ciśnieniowym rurociąg opróżniony z mediów technologicznych. Podczas prowadzenia prac związanych z wyjmowaniem zaślepki po próbie ciśnieniowej, mieszanina azotu i gazu wodorowego uległa zapłonowi. | Gwałtowny i krótkotrwały zapłon mieszaniny azotu oraz gazu wodorowego w ilości ok. 10 kg. Całość wyemitowanych gazów palnych uległa natychmiastowemu spaleniu. | NIE
22. | 2020-03-31 | Mazowieckie | Płock | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją paliw silnikowych oraz produktów i półproduktów ropopochodnych, rafineryjnych i petrochemicznych, w obrębie instalacji produkcji petrochemikaliów (etylenu, propylenu wykorzystywanych m.in. do wytwarzania tworzyw sztucznych i plastiku) doszło do emisji pirogazu spod izolacji poziomowskazu na separatorze. | Emisja pirogazu w postaci: 10 kg cieczy oraz 10 kg gazu (skład pirogazu: 21 % wodoru, 33 % metanu, 33% etylenu, 5 % propylenu oraz śladowych ilości etanu, propanu oraz węglowodorów cięższych). | NIE
23. | 2020-03-18 | Mazowieckie | Jawczyce | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją komponentów mechanicznych na rynek kolejowy i wojskowy, w hali produkcyjnej, w której znajdowały się maszyny do obróbki metali oraz lakiernia, doszło do pożaru. | Uszkodzenie mienia na terenie zakładu w wysokości ok. 9 mln zł (budynek uległ zniszczeniu w 75% i został przeznaczony do rozbiórki, spaleniu uległa również lakiernia proszkowa). W wyniku pożaru do środowiska przedostały się substancje niebezpieczne: ksylen w ilości ok. 0,02 Mg oraz olej napędowy w ilości 0,126 Mg. Ewakuowano 8 pracowników z terenu zakładu. | TAK
24. | 2020-01-28 | Mazowieckie | Radom | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | Podczas prowadzenia prac ziemnych przy użyciu koparki, doszło do rozszczelnienia rurociągu i wycieku gazu ziemnego. | Wyciek gazu ziemnego w ilości ok. 207,04 m3. Ewakuowano 80 osób na czas ok. 1 godz. Odcięto dopływ gazu dla 80 osób na czas ok. 3 godz. | NIE
25. | 2020-01-21 | Mazowieckie | Radom | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się produkcją gazowanych napojów bezalkoholowych i wód mineralnych, podczas mycia linii do produkcji napojów, doszło do uwolnienia chloru. | Ewakuowano 68 osób z terenu zakładu na czas ok. 2 godz. W wyniku zdarzenia 1 osobę hospitalizowano przez czas powyżej 24 godz. | NIE
26. | 2020-10-30 | Małopolskie | Kraków | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się m.in. produkcją koksu, spieku oraz stali, podczas prowadzenia prac remontowych na instalacji suchego chłodzenia koksu, w hali kotłów doszło do miejscowego wycieku tlenku węgla. | Zatrucie tlenkiem węgla dwóch pracowników: - jeden był hospitalizowany, - drugi zmarł w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń. | TAK
27. | 2020-08-25 | Małopolskie | Tarnów | ZAKŁAD | W zakładzie prowadzącym produkcję chemiczną (m.in. amoniak, kwas azotowy, oleum, kwas siarkowy, kwas solny), podczas przepływu wodoru z instalacji wytwórni wodoru do instalacji uwodornienia fenolu, zauważono stałą liniową tendencję wzrostową ciśnienia w instalacji uwodornienia fenolu. Gdy ciśnienie osiągnęło poziom 2,50 MPa, nastąpiło otwarcie zaworu bezpieczeństwa, wyciek i zapłon wodoru w kolektorze wylotowym. | Spaleniu uległ wodór w ilości ok. 0,09 Mg. | NIE
28. | 2020-07-11 | Małopolskie | Tarnów | ZAKŁAD | Na terenie przedsiębiorstwa przemysłu chłodniczego, w wyniku rozszczelnienia na połączeniu zaworu kołnierzowego, doszło do emisji gazowego amoniaku. | Emisja gazowego amoniaku w ilości ok. 1 kg. Ewakuacja 26 osób z terenu zakładu na czas ok. 0,5 godz. | NIE
29. | 2020-06-18 | Małopolskie | Kraków | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się m.in. produkcją koksu, spieku oraz stali, doszło do niezorganizowanej emisji gazu surowego na baterii koksowniczej. | Niezorganizowana emisja gazu surowego w ilości ok. 2 Mg przez czas ok. 9 min. | NIE
30. | 2020-06-12 | Małopolskie | Tarnów | ZAKŁAD | W zakładzie prowadzącym produkcję chemiczną (m.in. amoniak, kwas azotowy, oleum, kwas siarkowy, kwas solny), podczas prowadzenia prac remontowych na instalacji amoniakalnej, doszło do emisji gazowego amoniaku. | Emisja gazowego amoniaku w ilości ok. 0,004 kg. | NIE
31. | 2020-02-04 | Małopolskie | Bochnia | ZAKŁAD | Na terenie firmy transportowej, w wyniku uszkodzenia przewodu dystrybutora paliw, podczas tankowania pojazdu, doszło do wycieku oleju napędowego i zanieczyszczenia wód Rowu Buczkowskiego. | Zanieczyszczenie wód Rowu Buczkowskiego na długości ok. 1 km. | NIE
32. | 2020-01-27 | Małopolskie | Tarnów | ZAKŁAD | W kopalni gazu ziemnego, podczas prowadzenia prac remontowych w odwiercie eksploatacyjnym, w trakcie wyciągania z odwiertu żerdzi pompowych, obciążników i pompy wpuszczanej, nastąpił krótkotrwały wyrzut gazu ziemnego i ropy naftowej. | Wyciek gazu ziemnego w ilości ok. 1,5 m3 oraz ropy naftowej w ilości ok. 0,4 Mg. | NIE
33. | 2020-09-23 | Pomorskie | Gdańsk | ZAKŁAD | W zakładzie prowadzącym produkcję nawozów sztucznych i związków azotowych, w wyniku rozszczelnienia zbiornika doszło do wycieku płynnej siarki do warstwy otuliny, która po nasiąknięciu ww. substancją zapaliła się. | Emisja produktów spalania do powietrza. Nie doszło do zapłonu siarki wewnątrz zbiornika. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, na którym nastąpił pożar znajdowało się 5 zbiorników zawierających płynną siarkę oraz kwas siarkowy, w wyniku czego istniało zagrożenie wybuchem substancji chemicznych. | NIE
34. | 2020-08-03 | Pomorskie | Gdańsk | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | Na rurociągu przesyłowym ropy naftowej, wskutek ścięcia starej instalacji kradzieżowej przez tzw. tłok inteligentny (którego zadaniem było przejście przez rurociąg, dokonanie oceny stanu technicznego od wewnątrz oraz wyczyszczenie) doszło do rozszczelnienia rurociągu i wycieku ropy naftowej. | Wyciek ropy naftowej w ilości ok. 5,5 m3. Zanieczyszczenie nieużytków rolnych na powierzchni ok. 0,04 ha. | NIE
35. | 2020-05-12 | Pomorskie | Gdynia | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | Na wyłączonym z użytkowania rurociągu, wskutek ścięcia starej instalacji kradzieżowej przez wewnętrzny tłok czyszczący, doszło do rozszczelnienia rurociągu i wycieku zalegających w jego wnętrzu zanieczyszczeń oraz oleju napędowego. | Wyciek oleju napędowego w trudnej do oszacowania ilości. Zanieczyszczenie gleby na powierzchni ok. 0,0008 ha. Z miejsca zdarzenia wywieziono ok. 60 Mg zanieczyszczonej gleby. | NIE
36. | 2020-01-16 | Pomorskie | Gdańsk | ZAKŁAD | W zakładzie zajmującym się przetwarzaniem, magazynowaniem oraz dystrybucją produktów naftowych, na instalacji opóźnionego koksowania, w wyniku awarii zaworów bezpieczeństwa, doszło do emisji gazów procesowych. Węglowodory pochodzące z procesu koksowania z pracującego reaktora przedostały się do reaktora, który był w fazie otwartego przedmuchu parą wodną, wskutek czego nastąpiło cofnięcie gazów procesowych i ich emisja. | Emisja węglowodorów (zawierających m. in. siarkowodór oraz jego pochodne) do atmosfery. Z terenu zakładu ewakuowano 3 pracowników na czas ok. 2 godz. Zasięg awarii nie przekroczył granic zakładu. | NIE
37. | 2020-09-23 | Warmińsko-Mazurskie | Lubawa | ZAKŁAD | Podczas transportu środków chemicznych (ług sodowy, kwas azotowy) do zakładu zajmującego się produkcją wyrobów mlecznych, doszło do rozszczelnienia mauzera i wycieku kwasu azotowego 50% na naczepę pojazdu, który został zauważony po dotarciu transportu na teren zakładu. | Wyciek kwasu azotowego 50% w ilości ok. 880 dm3 na naczepę pojazdu. Kierowca próbując zabezpieczyć uszkodzony mauzer zatruł się oparami kwasu, a następnie w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala i był hospitalizowany przez czas ok. 480 godz. | NIE
38. | 2020-06-27 | Łódzkie | Rogów | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | W wyniku nielegalnego przyłącza do rurociągu na terenie lasu przedzielonego wąwozem, doszło do wycieku substancji ropopochodnych (benzyny i oleju napędowego). W wyniku zdarzenia ww. substancja wyciekła na dno wąwozu, jej nadmiar spłynął na tereny bagienne, a następnie wpłynął do zbiornika wodnego zlokalizowanego na rz. Mrodze. | W wyniku zdarzenia doszło do zanieczyszczenia gruntu na powierzchni ok. 1.5 ha oraz zbiornika wodnego na powierzchni ok. 5 ha. | TAK
39. | 2020-09-16 | Śląskie | Sosnowiec | INNE | Doszło do pożaru odpadów niebezpiecznych w miejscu ich nielegalnego składowania. Wg ustaleń IOŚ na miejscu zdarzenia znajdowało się ok. 600 paletopojemników o pojemności 1000 dm3 każdy, zawierających odpady o charakterze chemicznym - farby, lakiery, rozpuszczalniki. Odpady były zmagazynowane w hali oraz na nieutwardzonej powierzchni. | Emisja produktów spalania do powietrza. | NIE
40. | 2020-09-13 | Śląskie | Jaworzno | TRANSPORT RUROCIĄGOWY | W wyniku nagłego napływu elementów stałych rurami kanalizacyjnymi, doszło do zatkania działających przed pompownią separatorów, co wymusiło awaryjny zrzut ścieków surowych do rz. Białej Przemszy. | W ściekach odprowadzonych do rz. Biała Przemsza, stwierdzono przekroczenie warunków Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w zakresie parametrów: BZT5, CHZTCr, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego, azotu amonowego, chlorków i siarczanów. Zrzut ścieków nie spowodował wizualnego zanieczyszczenia rzeki, stąd nie było możliwości oceny na jakiej długości została zanieczyszczona. | NIE
41. | 2020-08-24 | Śląskie | Chorzów | ZAKŁAD | Na Instalacji Produkcji Saletry Potasowej doszło do wykipienia niewielkiej ilości półproduktu znajdującego się w reaktorze syntezy azotanu potasu. W wyniku zdarzenia 2 pracowników zakładu zostało poszkodowanych. | Doszło do wycieku niewielkiej ilości azotanu potasu. 2 pracowników zakładu zostało poszkodowanych i byli hospitalizowani. | NIE
42. | 2020-04-24 | Śląskie | Krupski Młyn | ZAKŁAD | W wyniku uszkodzenia chłodnicy instalacji do produkcji Nitrocetu50 (2-etyloheksylu /2EHN/) doszło do wycieku ww. substancji i zanieczyszczenia wód rz. Mała Panew (stanowiącej obszar chroniony Natura 2000 - Dolina Małej Panwi PLH160008). | Do rzeki przedostało się ok. 0.5 m3 emulsji Nitrocetu50 z wodą chłodniczą, w tym ok. 300 kg samej substancji. Doszło do zanieczyszczenia rz. Mała Panew na długości ok. 5 km | TAK
43. | 2020-01-22 | Śląskie | Dąbrowa Górnicza | ZAKŁAD | Doszło do chwilowej emisji surowego gazu koksowniczego (w ilości ok. 1.2 Mg) z baterii koksowniczych do atmosfery. | Emisja surowego gazu koksowniczego do atmosfery w ilości ok. 1.2 Mg. | NIE
44. | 2020-04-19 | Świętokrzyskie | Nowiny | INNE | Pożar na terenie działek zlokalizowanych przy ul. Perłowej oraz Składowej, na których w sposób niezorganizowany i nieselektywny magazynowano odpady pochodzenia chemicznego - głównie farby i lakiery. | Emisja produktów spalania do powietrza. Pożarem został objęty cały teren działki zlokalizowanej przy ul. Perłowej, na którym znajdowało się ok. 2000 Mg różnego rodzaju odpadów pochodzenia chemicznego oraz częściowo teren działki znajdującej się przy ul. Składowej, na której składowano ok. 600 Mg ww. odpadów. | NIE