OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu modernizacji istniejącego węzła ciepła i modernizacji przyłącza wodociągowego wraz z projektem elektrycznym niezbędnym do odbioru węzła i przyłącza wodociągowego przez Zamawiającego w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, przy ul. Stalowej 33.

Opis stanu istniejącego:

Podstawowe informacje o obiekcie:

- Nazwa obiektu: Budynek Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie

- Adres obiektu: ul. Stalowa 33, 05-800 Pruszków

- Powierzchnia zabudowy: 548 m2

- Powierzchnia użytkowa: 1873 m2

- Kubatura: 8030 m3

- Liczba kondygnacji naziemnych: 3

- Liczba kondygnacji podziemnych — 1

- Budynek wyposażony w węzeł cieplny zasilany z sieci miejskiej

- Budynek posiada przyłącze wody zasilane z sieci miejskiej

W zakresie prac projektowych należy zaprojektować modernizację istniejącego węzła ciepła i modernizację przyłącza wodnego.

Kody CPV:

42513200-7 Urządzenia chłodnicze

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45332200-5 Instalacja wodociągowa wewnętrzna

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

09323000-9 Węzeł cieplny lokalny

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych
45400000-1 Roboty wykończeniowe

Zakres prac:
Wykonanie dokumentacji projektowej:
Modernizacja węzła cieplnego:

  - Projekt techniczno-wykonawczy w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

  - Przedmiar robót w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

  - Kosztorys inwestorski w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

  - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego do dokumentacji projektowej uzgodnień w tym rzeczoznawcy p.poż, pozwoleń lub opinii innych organów oraz dokonanie właściwych zgłoszeń wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi.

Modernizacja przyłącza wody:

- Projekt wykonawczy w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

- Przedmiar robót w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

- Kosztorys inwestorski w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego do dokumentacji projektowej uzgodnień 
w tym rzeczoznawcy p.poż, pozwoleń lub opinii innych organów oraz dokonaniem właściwych zgłoszeń wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zakres szczegółowy robót objętych przedmiotem zamówienia:

- inwentaryzację instalacji sanitarnych, grzewczych i elektrycznych w budynku 
w zakresie objętym projektem,

- obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń,

- obliczenia zapotrzebowania ciepła na cele CO i CWU,

- projekt remontu węzła cieplnego,

- projekt remontu przyłącza wody,

- projekt elektryczny węzła cieplnego co, cw wraz z automatyką co, cw,

- projekt dostosowania pomieszczeń węzła cieplnego, przyłącza wodociągowego

do aktualnych Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz do aktualnych przepisów p.poż.,

- projekt zabezpieczeń p.poż przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane 
w zakresie objętym projektem.

Zakres opracowania projektu sanitarnego:

  - inwentaryzacja instalacji węzła,

  - inwentaryzacja instalacji wodnej,

  - wykonanie projektu techniczno-wykonawczego wraz z automatyka węzła,

  - wykonanie projektu techniczno-wykonawczego remontu przyłącza wodnego,

  - uzgodnienie projektu z niezbędnymi służbami.

Zakres opracowania projektu elektrycznego:

  - instalacje siły,

  - instalacja pomp co, cw,

  - ochrona pomp co, cw przed suchobiegiem,

  - rozdzielnica RCO węzła,

  - instalacja ochrony od porażeń,

  - instalacja połączeń wyrównawczych,

  - instalacja elektryczna zasilania urządzeń automatycznej regulacji co, cw.

Zakres opracowania wytycznych dla branży budowlanej:

  - remont posadzki,

  - dostosowanie pomieszczeń węzła cieplnego, przyłącza wodociągowego do aktualnych Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz do aktualnych przepisów p.poż.,

  - remont ścian i sufitów - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania, malowanie ścian i sufitów,

  - wykonanie udrożnień kanalizacji,

  - wykonanie studzienki chłodniczej wraz z jej podłączeniem do instalacji,

  - wykonanie niezbędnych demontaży przegród budowlanych i stolarki drzwiowej niespełniających obecnych wymogów Warunków Technicznych i przepisów p.poż.,

  - wykonanie nowych przegród budowlanych i montaż stolarki drzwiowej spełniających obecne przepisy prawa.

Wykonanie dokumentacji projektowej:

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca wykona inwentaryzację 
do celów projektowych, zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca pozyska na swój koszt inne wymagane materiały, analizy, opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej 
i późniejszej realizacji robót. Dokumentacja wykonawcza powinna być opracowana 
z uwzględnieniem uzgodnień jak również wytycznych Zamawiającego i ma służyć realizacji dla potrzeb wykonawstwa. Jeżeli względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub władze to Wykonawca przeprowadza je na swój koszt.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w wersji papierowej:

po 3 egzemplarze dla każdej branży (wraz z ich wersją elektroniczną) oraz składać się 
m.in. z następujących elementów:

- część opisowa,

- część rysunkowa: rzuty, przekroje i detale istotnych elementów instalacji,

- obliczenia,

- specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich branżach,

- wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia towarzyszące.

Dokumentacja ma być opracowana w wersji drukowanej oraz elektronicznej 
(części opisowe i obliczeniowe - pliki doc, xls i plik pdf, część rysunkowa - pliki dwg 
i pdf). Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające 
z obowiązujących przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty). Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i przekazania do eksploatacji i użytkowania.

# Odbiory dokumentacji

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej za wykonane prace projektowe będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru „bez uwag”.

- Odbiór zostanie zrealizowany przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Miejscem przekazania dokumentacji wymaganej do skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru jest siedziba Zamawiającego.

- W przypadku ujawnienia w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia niezgodności, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie tych niezgodności, nie krótszy niż 7 dni.

Informacje:

- Czas realizacji: 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Warunkiem koniecznym jest odbycie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

- Płatność za projekt w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru oraz otrzymania dokumentacji.

- Zamawiający udostępni do wglądu dla Wykonawcy szczątkową archiwalną dokumentację techniczną budynku PR Pruszków.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego udzieli odpowiedzi na ewentualne pytania 
w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie prac, których dotyczy sporządzona dokumentacja.

- Gwarancja 36 miesięcy.