Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 , ul. Żurawiej 4a, ul. Brackiej 4, ul.  Limanowskiego 23, ul. Tamka 1.

Zakres realizacji usługi:

- Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych.

- Usunięcie zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

- Zbadanie ciągów kominowych w indywidualnych podłączeniach wentylacyjnych.

- Ustalenie prawidłowości połączeń i przekroi.

- Pomiary przepływu strumienia powietrza oraz ich wpływu na pozostały układ systemu wentylacyjnego.

- Czyszczenie pionów wentylacyjnych.

- Usuniecie z pionów wentylacyjnych zanieczyszczeń mających zapewnić przywrócenie drożności w przewodach kominowych.

- Sprawdzenie zabezpieczeń wylotów kominowych ponad dachem.

- Dokonanie odpowiednich wpisów do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej każdego z wymienionych budynków w zakresie pkt 1- 8  i dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wykonania przeglądu.

Oferta musi zawierać:

- Ofertę cenową zawierająca kwotę netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku do niniejszego zapytania.

- Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia.

- Oferowany okres gwarancji, który nie może być krótszy niż 48 miesięcy, od daty wykonania przedmiotu zlecenia.

- Podpisane oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oświadczenie, że oferta zachowuje swoją ważność przez okres 45 dni od wyznaczonego terminu na jej składanie.