Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie okresowych przeglądów, czyszczenia zasobników wody, napraw, stałego serwisu kotłów gazowych, pomp ciepła – źródło CWU, czyszczenia zasobników wody, przewodów kominowych, nadzoru nad skrzynką gazową i licznikiem gazowym oraz kontroli pieców gazowych, oraz innych prac serwisowych instalacji ogrzewania.

I OPIS USŁUG

- Miejsce wykonywania usługi: Obiekt Socjalny w Sianożętach, ul. Ku Morzu 3, gm. Ustronie Morskie.

- Zakres usług obejmuje wykonanie:

  - okresowego przeglądu serwisowego instalacji i urządzeń grzewczych, pomp ciepła – źródło CWU i zbiorników ciepłej wody, urządzeń sterujących pracą kotłowni, przewodów kominowych, regulacji i badania szczelności urządzeń i instalacji kotłów, wykonanego zgodnie z instrukcją producenta przed rozpoczęciem funkcjonowania Obiektu Socjalnego zainstalowanych w budynkach zaplecza technicznego, recepcji oraz A i C oraz pomp ciepła – źródła CWU w budynku H.

  - czyszczenia zasobników wody, jednokrotnie w miesiącu kwietniu 2026. Ewentualne dodatkowe czyszczenia zostaną wykonane w ramach lit. d),

  - w ostatni czwartek miesiąca czerwca, lipca, sierpnia i września br.:

- ogólnego przeglądu i kontroli prawidłowości funkcjonowania urządzeń grzewczych w pomieszczeniu zaplecza technicznego oraz, pomp ciepła – źródło CWU i zbiorników ciepłej wody zakończonego protokołem. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zgłoszenie Zamawiającemu i działanie Wykonawcy zgodne z lit. d),

- nadzór nad skrzynką gazowo-licznikową oraz sporządzanie miesięcznego (po zakończonym miesiącu) raportu z poziomu zużycia gazu przez sprawdzenie i zapisanie stanu licznika/ów gazu we wskazanym dokumencie oraz wykazu wzrostu/spadku zużycia.

d) napraw wszelkich instalacji i urządzeń grzewczych oraz pomp ciepła znajdujących się w obiekcie, występujących w okresie obowiązywania umowy – od dnia podpisania umowy przez 12 miesięcy, wynikających z:

- awarii,

- usterek eksploatacyjnych,

- kontroli,

- zgłoszeń Zamawiającego.

Maksymalny łączny czas realizacji napraw ustala się na 40 roboczogodzin. Limit przeznaczony na zakup części niezbędnych do wykonania napraw ustala się na kwotę 2 000,00 zł netto powiększone o 23% podatek VAT wynoszący 460,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 2 460,00 zł brutto.

Wszystkie zdarzenia-usługi wymagają dokonywania wpisów do książki przeglądów urządzeń i instalacji gazowych.

- Powyższe usługi niezbędne są do bezawaryjnej i bezpiecznej pracy urządzeń wymienionych w Rozdziale IV - Opis instalacji grzewczych.

- Usługi wykonywane będą w oparciu i zgodnie z wymaganiami zapisanymi w:

- warunkach gwarancji,

- instrukcjach producenta,

- warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom

II Instalacje sanitarne i przemysłowe w Polskich Normach oraz zharmonizowanych

Normach Europejskich i Normach Branżowych,

- aktualnych aprobatach technicznych, lub certyfikatach wystawionych dla urządzeń

grzewczych,

- ofercie Wykonawcy,

- umowie.

- W przypadku wystąpienia awarii urządzeń grzewczych w okresie od czerwca do końca września czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi 8 godzin liczonych od momentu otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o jej wystąpieniu i akceptacji kosztów przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11. Usuwanie awarii odbywać się będzie w kolejności od najpilniejszej i najbardziej uciążliwej. W pozostałym okresie usunięcie awarii w ciągu 2 dni liczonych od momentu otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o jej wystąpieniu i akceptacji kosztów przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach związanych z brakiem dostępności części w pobliskiej hurtowni lub na polskim rynku i koniecznością ich sprowadzenia, czas po zgłoszeniu problemu przez Wykonawcę zostanie przez Zamawiającego wydłużony.

6. Koszty dojazdów dotyczących realizacji usług zostały ujęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie wyłącznie z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach:

1) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

2) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r., z późniejszymi zmianami,

3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP,

4) Deklaracjach zgodności, lub certyfikatach zgodności z Polską Normą, lub aprobatach

technicznych w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją, a które spełniają wymogi Specyfikacji technicznej,

5) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

8. Części zamienne zużyte w trakcie usuwania awarii oraz części eksploatacyjne rozliczane będą

wg cen znajdujących się na fakturze handlowej, nie uwzględniających ewentualnych rabatów uzyskanych przez Wykonawcę u dostawcy. Kopie faktur potwierdzające zakup części w ramach niniejszej naprawy zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą.

9. O wszelkich ujawnionych nieprawidłowościach, awariach skutkujących koniecznością naprawy

instalacji grzewczej, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

10. Wykonanie prac naprawczych o których mowa w ust. 2 lit d wymaga złożenia kalkulacji kosztów w oparciu o cenę roboczogodziny zgodną z przedstawioną przez Wykonawcę ofertą obejmującą również zestawienie materiałów (części zamiennych). W okresie od czerwca do końca września kalkulacja kosztów zostanie przedłożona przez Wykonawcę w ciągu 4 godzin od otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii. W pozostałych miesiącach czas ten wynosi 24 godziny. Kalkulacja roboczogodzin przewidzianych na pracę jak i oferta części zamiennych nie mogą odbiegać od rynkowych.

11. Akceptacja kosztów naprawy przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych i zostanie przekazana drogą elektroniczną.

12. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli wykorzystania limitu przeznaczonego na zakup części i informowanie Zamawiającego o aktualnym wykorzystaniu limitu po każdej wykonanej naprawie, oraz poinformowanie Zamawiającego gdyby kalkulowana naprawa nie mieściła się w pozostałym limicie.

13. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania naprawy (wymiany części) i przywrócenia   niezwłocznie instalacji do pełnej eksploatacji.

14. Wykonawca w czasie trwania usługi zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca pracy przed osobami postronnymi.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanej usługi.

II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Jest zobowiązany do posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia niezbędnego o realizacji specjalistycznych usług serwisowych instalacji grzewczych.

- Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonania prac, których się podejmuje. Jeśli uprawnień nie posiada powinien zatrudnić lub podnająć osobę z uprawnieniami.

- Ma obowiązek znać aktualne przepisy dotyczące warunków technicznych w zakresie instalacyjnym.

- Ma obowiązek znać przepisy ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia usług.

- Jest zobowiązany stosowania przepisów BHP i Przeciwpożarowych.

- Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt:

- odbyć wymagane szkolenie z zakresu bhp,

- uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy określonego niniejszą umową rodzaju,

- przeszkolić się do obsługi konkretnych maszyn i uzyskać określone prawem uprawnienia do wykonywania powierzonej pracy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody powstałe w efekcie realizacji usługi przez siebie i swoich pracowników.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac własnymi narzędziami.

- Zabrania się używania przez Wykonawcę uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy            i sprzętu ochronnego.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług.

- Standard wykonywanych usług powinien być zrealizowany zgodnie z najlepszą wiedzą                               i praktyką zawodową.

- Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie obiektu Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, powziętych w trakcie realizacji usług.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Terminy realizacji poniższych zadań:

a) okresowego przeglądu serwisowego instalacji i urządzeń grzewczych, pomp ciepła – źródło CWU i zbiorników ciepłej wody, urządzeń sterujących pracą kotłowni, przewodów kominowych, regulacji i badania szczelności urządzeń i instalacji kotłów, wykonanego zgodnie z instrukcją producenta przed rozpoczęciem funkcjonowania Obiektu Socjalnego zainstalowanych w budynkach zaplecza technicznego, recepcji oraz A i C oraz pomp ciepła – źródła CWU w budynku H od dnia 01.04.2026r. do dnia 30.04.2026r

b) czyszczenia zasobników wody jednokrotne od dnia 01.04.2026r. do dnia 30.04.2026r., oraz w razie potrzeby w okresie od 01.05.2026r., do 15.10.2026r.

c) w ostatni czwartek miesiąca czerwca, lipca, sierpnia i września 2026r.:

- ogólny przegląd i kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń grzewczych w pomieszczeniu zaplecza technicznego oraz, pomp ciepła – źródło CWU i zbiorników ciepłej wody zakończony protokołem. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zgłoszenie Zamawiającemu i działanie Wykonawcy zgodne z lit. d),

- nadzór nad skrzynką gazowo-licznikową oraz sporządzanie raportu z poziomu zużycia gazu przez sprawdzenie i zapisanie stanu licznika/ów gazu we wskazanym dokumencie oraz wykazu wzrostu/spadku zużycia.

d) napraw wszelkich instalacji i urządzeń grzewczych oraz pomp ciepła znajdujących się w obiekcie, występujących w okresie obowiązywania umowy – od dnia podpisania umowy przez 12 miesięcy, wynikających z:

- awarii,

- usterek eksploatacyjnych,

- kontroli,

- zgłoszeń Zamawiającego.

Maksymalny łączny czas realizacji napraw ustala się na 40 roboczogodzin.

IV. OPIS INSTALACJI GRZEWCZYCH

1.Dla potrzeb ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody pracuje:

a) trzynaście kotłów grzewczych, w tym:

- dwa kotły w budynku zaplecza technicznego, które pracują na potrzeby ciepłej wody w budynkach: zaplecza technicznego oraz budynkach B, D, oraz ogrzewania w budynkach: zaplecza technicznego oraz budynkach B, D, oraz H,

- pięć kotłów gazowych dwufunkcyjnych w tym 4 z zasobnikami na wodę w budynku A,

- pięć kotłów gazowych dwufunkcyjnych w tym 4 z zasobnikami na wodę w budynku C,

- jeden kocioł grzewczy dwufunkcyjny z zasobnikiem na wodę w budynku recepcji.

b) dwie pompy ciepła – źródło CWU, ze zbiornikami na ciepłą wodę ogrzewającymi wodę użytkową w budynku H.

2. Lokalizacja:

a) kotłów gazowych

| Lp. | Nazwa | Lokalizacja kotła w pomieszczeniu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Beretta | Budynek A1 |
| 2. | Immergas Eolo Mini | Budynek A3 |
| 3. | Immergas Eolo Mini | Budynek A5 |
| 4. | Immergas Eolo Mini | Budynek A6 |
| 5. | Immergas Eolo Mini | Budynek A8 |
| 6. | Brotie | Budynek C1 |
| 7. | Immergas Eolo Mini | Budynek C3 |
| 8. | Immergas Eolo Mini | Budynek C5 |
| 9. | Immergas Eolo Mini | Budynek C6 |
| 10. | Immergas Eolo Mini | Budynek C8 |
| 11. | Immergas Eolo Mini | Budynek Recepcji |
| 12. | Vaillant Plus 466/4-5 | Budynek zaplecza technicznego |
| 13. | Vaillant Plus 466/4-5 | Budynek zaplecza technicznego |

b) dwóch pomp ciepła - źródło CWU w budynku H.

| 1. | Immergas Immerwater 190 S V4 | Budynek H |
| --- | --- | --- |
| 2. | Immergas Immerwater 190 S V4 | Budynek H |