## Str. tytułowa
Wniosek o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
Załącznik 27 - Wyliczenie wskaźników rezultatu
Wyliczenie wskaźników rezultatu
Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR
Działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza
………………………………………………………………………………
Podpisy elektroniczne osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

## Spis kart
Spis kart
1 | Zmniejszenie strat ciepła w sieciach ciepłowniczych w wyniku modernizacji
2a | Budowa indywidualnych węzłów cieplnych w celu likwidacji węzłów grupowych
2b | Modernizacja indywidualnych węzłów cieplnych
3 | Budowa przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych skutkujące likwidacją istniejących lokalnych źródeł ciepła
4 | Zestawienie wskaźników rezultatu projektu
5 | Wskaźniki emisji służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego zanieczyszczeń dla liwidowanych źródeł ciepła
6 | Koszty jednostkowe

## 1. Sieci
Zmniejszenie strat ciepła w sieciach ciepłowniczych w wyniku modernizacji | [13 empty] | Tabela 1
LP | NAZWA ZADANIA/ ODCINKA | LOKALIZACJA | ŚREDNICA SIECI (ew. zakres) | DŁUGOŚĆ SIECI zmodernizowanej | STRATY CIEPŁA W SIECI PRZED MODERNIZACJĄ energia końcowa1) | STRATY CIEPŁA W SIECI PO MODERNIZACJI energia końcowa1) | Redukcja strat ciepła w sieci energia końcowa [6]-[7] | Nazwa źródła ciepła zasilającego sieć ciepłowniczą | Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło wprowadzane do sieci2) | Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [8]x[10] | Wskaźnik emisyjności CO2 źródła zasilającego sieć ciepłowniczą odniesiony do ciepła wprowadzonego do sieci3) | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych4) [8]x[12]/1000 | Wskaźnik emisyjności pyłu źródła zasilającego sieć ciepłowniczą odniesiony do ciepła wprowadzonego do sieci 5) | Redukcja emisji pyłów [8]x[14]/1000
| Nr |  | mm | [km] | [GJ/rok] | [GJ/rok] | [GJ/rok] |  |  | [GJ/rok] | [kg/GJ] | Mg CO2/rok | [kg/GJ] | Mg/rok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1
2
…
N
1
2
3
N
RAZEM
1) Straty ciepła w sieci należy wyliczyć zgodnie z Metodyką szacowania zmniejszenia strat ciepła (sieci). Arkusz wyliczający straty należy dołączyc do wniosk, jako załącznik.
2) Podany przez dostawcę ciepła do sieci zgodnie ze stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć kopię poświadczenia wystawionego przez dostawcę. Obliczenia powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2017, poz.1912)
3) Na podstawie danych uzyskanych od dostawcy ciepła do sieci, w oparciu o podany przez niego wskaźnik emisyjności CO2 w [kg/GJ] zgodnie ze stanem faktycznym
4) W przypadku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2, należy dane podać w oddzielnym wierszu w przeliczeniu na tony równoważnika CO2
5) Na podstawie danych uzyskanych od dostawcy ciepła do sieci, w oparciu o podany przez niego wskaźnik emisyjności pyłu w [kg/GJ] zgodnie z stanem faktycznym

## 2a. Modernizacja-węzły grupowe
Budowa indywidualnych węzłów cieplnych w celu likwidacji węzłów grupowych | [13 empty] | Tabela 2a
LP | Nazwa zadania/ węzła grupowego podlegającego likwidacji - identyfikacja | Liczba węzłów grupowych przed modernizacją | Nazwa węzła indywidualnego zbudowanego w wyniku modernizacji - identyfikacja | Liczba zbudowanych nowych węzłów indywidualnych w wyniku modernizacji | Straty ciepła w węzłach grupowych przed modernizacją energia końcowa1) | Straty ciepła w nowych węzłach indywidualnych energia końcowa1) | Redukcja strat ciepła w wyniku modernizacji - energia końcowa [6]-[7] | Nazwa źródła ciepła zasilającego sieć ciepłowniczą | Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło wprowadzane do węzła grupowego z sieci2) | Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [8]x[10] | Wskaźnik emisyjności CO2 dla ciepła wprowadzanego do węzła grupowego z sieci ciepłowniczej 3) | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych po modernizacji4) [8]x[12]/1000 | Wskaźnik emisyjności pyłu dla ciepła wprowadzanego do węzła grupowego z sieci ciepłowniczej 5) | Redukcja emisji pyłów [8]x[14]/1000
|  | szt |  | szt | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok |  |  | [GJ/rok] | [kg/GJ] | Mg CO2/rok | [kg/GJ] | Mg/rok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Zadanie 1
1 | węzeł grupowy pogodno 1 |  | węzeł indyw. 1
węzeł indyw. 2
2 | węzeł grupowy towarowa 2 |  | węzeł indyw. 1
węzeł indyw. 2
Zadanie 2
… | ………………………………………. |  | ……………………….
…………………………
n | węzeł grupowy n |  | węzeł indyw. N-1
węzeł indyw. N
Razem
1) Straty ciepła w sieci należy wyliczyć zgodnie z Metodyką szacowania zmniejszenia strat ciepła (węzły). Arkusz wyliczający straty należy dołączyc do wniosk, jako załącznik.
2) Podany przez dostawcę ciepła do sieci zgodnie ze stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć kopię poświadczenia wystawionego przez dostawcę. Obliczenia powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2017, poz.1912)
3) Na podstawie danych uzyskanych od dostawcy ciepła do sieci, w oparciu o podany przez niego wskaźnik emisyjności CO2 w [kg/GJ] zgodnie ze stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć kopię poświadczenia wystawionego przez dostawcę.
4) W przypadku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2, należy dane podać w oddzielnym wierszu w przeliczeniu na tony równoważnika CO2
5) Na podstawie danych uzyskanych od dostawcy ciepła do sieci, w oparciu o podany przez niego wskaźnik emisyjności pyłu w [kg/GJ] zgodnie z stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć kopię poświadczenia wystawionego przez dostawcę.

## 2b. Modernizacja-węzły ind.
Modernizacja indywidualnych węzłów cieplnych | [11 empty] | Tabela 2b
LP | Nazwa zadania/ węzła indywidualnego modernizowanego - identyfikacja | Liczba modernizowanych węzłów indywidualnych | Straty ciepła w węzłach indywidualnych przed modernizacją1) | Straty ciepła w węzłach indywidualnych po modernizacji1) | Redukcja strat ciepła w węzłach indywidualnych po modernizacji energia końcowa [4]-[5] | Nazwa źródła ciepła zasilającego sieć ciepłowniczą | Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło wprowadzane do sieci2) | Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [6]x[8] | Wskaźnik emisyjności CO2 źródła zasilającego sieć ciepłowniczą odniesiony do ciepła wprowadzonego do sieci3) | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych po modernizacji4) [6]x[10]/1000 | Wskaźnik emisyjności pyłu źródła zasilającego sieć ciepłowniczą odniesiony do ciepła wprowadzonego do sieci 4) | Redukcja emisji pyłów [6]x[12]/1000
|  | szt | GJ/rok | GJ/rok | [GJ/rok] |  |  | [GJ/rok] | [kg/GJ] | Mg CO2/rok | [kg/GJ] | Mg/rok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | Zadanie nr 1
1 | węzeł indyw. 1
2 | węzeł indyw. 2
3 | węzeł indyw. 3
4 | węzeł indyw. 4
II | Zadanie nr 2
węzeł indyw. 6
węzeł indyw. 7
……………………….
N | Zadanie nr N
węzeł indyw. N-1
węzeł indyw. N
Razem
1) Straty ciepła w sieci należy wyliczyć zgodnie z Metodyką szacowania zmniejszenia strat ciepła (węzły). Arkusz wyliczający straty należy dołączyc do wniosk, jako załącznik.
2) Podany przez dostawcę ciepła do sieci zgodnie ze stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć kopię poświadczenia wystawionego przez dostawcę. Obliczenia powinny być wykonane wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii - Załącznik nr 4 SPOSÓB WYZNACZANIA PROCENTOWEGO UDZIAŁU CIEPŁA WYTWORZONEGO W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII, CIEPŁA UŻYTKOWEGO W KOGENERACJI LUB CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ - p. 1.3
3) Na podstawie danych uzyskanych od dostawcy ciepła do sieci, w oparciu o podany przez niego wskaźnik emisyjności CO2 w [kg/GJ] zgodnie ze stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć kopię poświadczenia wystawionego przez dostawcę.
4) W przypadku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2, należy dane podać w oddzielnym wierszu w przeliczeniu na tony równoważnika CO2
5) Na podstawie danych uzyskanych od dostawcy ciepła do sieci, w oparciu o podany przez niego wskaźnik emisyjności pyłu w [kg/GJ] zgodnie z stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć kopię poświadczenia wystawionego przez dostawcę.

## 3. Źródła ciepła likwidowane
Budowa przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła | [21 empty] | Tabela 3
LP | Nazwa zadania/ lokalnego źródła ciepła przewidziane do likwidacji (nazwa, adres) | Moc źródła lokalnego | Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa1) | Wartość opałowa paliwa | Ilość energii pierwotnej zużywanej w likwidownaym źródle ciepła na zasilanie budynku/ budynków [5]x[6] | Powierzchnia użytkowa budynków | Zapotrzebowanie na energię końcową zasilanego/-ych budynku/ budynków2) | Źródło ciepła zasilające sieć ciepłowniczą zastępującą liwidowane źródło lokalne | Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło wprowadzane do sieci3) | Ilość energii pierwotnej zużywanej na zasilanie budynku/ budynków po przyłączeniu do sieci [9]x[11] | Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [7]-[12] | Wskaźnik emisji CO2 z likwidowanego źródła dla danego rodzaju paliwa4) | Emisja CO2 z likwidowanego źródła [7]x[14]/1000 | Wskaźnik emisyjności CO2 dla ciepła wprowadzanego do sieci ciepłowniczej 5) | Emisja CO2 po podłączeniu do sieci [9]x[16]/1000 | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych po modernizacji6) [15]-[17] | Wskaźnik emisji pyłu z likwidowanego źródła dla danego rodzaju paliwa stałego7) | Emisja pyłu z likwidowanego źródła [7]x[19]/1000 | Wskaźnik emisyjności pyłu dla ciepła wprowadzanego do sieci ciepłowniczej8) | Emisja pyłu po podłączeniu do sieci [9]x[21]/1000 | Redukcja emisji pyłów [20]-[22]
|  | kW |  | Mg/rok | GJ/Mg | GJ/rok | m2 | GJ/rok |  |  | GJ/rok | GJ/rok | kg/GJ | Mg/rok | [kg/GJ] | Mg/rok | Mg CO2/rok | kg/GJ | Mg/rok | [kg/GJ] | Mg/rok | Mg/rok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Zadanie 1
1 | Źródło lokalne nr 1
2 | Źródło lokalne nr 2
3 | Źródło lokalne nr 3
…
n
Zadanie 2
1 | Źródło lokalne nr 11
2 | Źródło lokalne nr 12
3 | Źródło lokalne nr 13
Razem
1) Wartość zużycia podana przez właściciela źródła ciepła. W przypadku braku danych można określić na podstawie charakterystyk energetycznych budynków i rodzaju urządzenia grzewczego
2) Dane na podstawie charakterystyk energetycznych budynków, które powinny uwzgędniać głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków
3) Podany przez dostawcę ciepła do sieci zgodnie ze stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć kopię poświadczenia wystawionego przez dostawcę. Obliczenia powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2017, poz.1912)
4) Na podstawie danych uzyskanych od dostawcy ciepła, w oparciu o podany przez niego wskaźnik emisyjności CO2 w [kg/GJ] zgodnie ze stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć kopię poświadczenia wystawionego przez dostawcę. lub W przypadku braku danych można zastosować wskaźniki emisji służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego zanieczyszczeń dla likwidowanych źródeł ciepła - Arkusz 5
5) Na podstawie danych uzyskanych od dostawcy ciepła, w oparciu o podany przez niego wskaźnik emisyjności CO2 w [kg/GJ] zgodnie z stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć kopię poświadczenia wystawionego przez dostawcę.
6) W przypadku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2, należy dane podać w oddzielnym wierszu w przeliczeniu na tony równoważnika CO2
7) Na podstawie danych uzyskanych od dostawcy ciepła, w oparciu o podany przez niego wskaźnik emisyjności pyłu w [kg/GJ] zgodnie ze stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć kopię poświadczenia wystawionego przez dostawcę. lub W przypadku braku danych można zastosować wskaźniki emisji służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego zanieczyszczeń dla likwidowanych źródeł ciepła - Arkusz 5
8) Na podstawie danych uzyskanych od dostawcy ciepła, w oparciu o podany przez niego wskaźnik emisyjności pyłu w [kg/GJ] zgodnie z stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć kopię poświadczenia wystawionego przez dostawcę.

## 4. Wskaźniki rezultatu
Tabela 4
ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTU
Tytuł projektu:
LP | Obszar działań modernizacyjnych | Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Redukcja emisji pyłów | % całkowitej redukcji emisji pyłów w projekcie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
jednostki |  | GJ/rok | tony równoważnika CO2/rok | Mg/rok | %
1 | Zmniejszenie strat energii cieplnej w sieciach ciepłowniczych w wyniku modernizacji |  |  |  | #DIV/0!
2 | Węzły grupowe |  |  |  | #DIV/0!
3 | Węzły indywidualne |  |  |  | #DIV/0!
3 | Źródła ciepła |  |  |  | #DIV/0!
| Razem |  |  | 0 | #DIV/0!

## 5. Wsk. emis. dla lik. źródeł
Tabela 5
Wskaźniki emisji służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego zanieczyszczeń dla liwidowanych źródeł ciepła
(Wartości przyjęte zgodnie z EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook)
http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook
Źródła poniżej 50 kW
Zanieczyszczenie | Wskaźniki emisji
| miano | Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) |  | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno
|  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji |  |  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji
Pył PM 10, | g/GJ | 225 | 78 | 0.5 | 3 | 480 | 34
Pył PM 2,5 | g/GJ | 201 | 70 | 0.5 | 3 | 470 | 33
CO2 | kg/GJ | 93.74 | 93.74 | 55.82 | 76.59 | 0 | 0
Źródła od 50kW do 1 MW
Zanieczyszczenie | Wskaźniki emisji
| miano | Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) |  | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno
|  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji |  |  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji
Pył PM 10, | g/GJ | 190 | 78 | 0.5 | 3 | 76 | 34
Pył PM 2,5 | g/GJ | 170 | 70 | 0.5 | 3 | 76 | 33
CO2 | kg/GJ | 93.74 | 93.74 | 55.82 | 76.59 | 0 | 0
Źródła od 1 MW do 50 MW
Zanieczyszczenie |  |  | Wskaźniki emisji
|  |  | miano | Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno
Pył PM 10 |  |  | g/GJ | 76 | 0.5 | 3 | 76
Pył PM 2,5 |  |  | g/GJ | 72 | 0.5 | 3 | 76
CO2 |  |  | kg/GJ | 93.74 | 55.82 | 76.59 | 0
1) W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania odbiorców do sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO 2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźniki uwzględniając dominujące paliwo jakim jest opalane źródło zasilające sieć ciepłowniczą.
Wskaźniki emisji CO2 dla źródeł ciepła powyżej 50 MW |  | miano | Węgiel kamienny | Węgiel brunatny | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa
|  | kg/GJ | 93.74 | 111.19 | 55.82 | 76.59 | 0

## 6. Koszty jednostkowe
Koszty jednostkowe | [8 empty] | Załącznik 4.2
Zadania | Wielkość |  | Ilość wybudowanej sieci, przyłączy i węzłów |  | Planowany koszt3) | Planowany koszt jednostkowy4) | Planowana moc zamówiona wybudowanego/ modernizowanego systemu ciepłowniczego | Planowane zapotrzebowanie na ciepło wybudowanego/modernizowanego systemu ciepłowniczego | Powierzchnia użytkowa nowych obiektów planowanych do przyłączenia do wybudowanej/modernizowanej sieci ciepłowniczej
Nr | miano | Ilość | miano | ilość | tys PLN | tys PLN/km lub tys PLN/szt | MWt | GJ | m2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Zadanie nr 1 |  |  |  |  | 0
Odcinek 11 | mm |  | km
Odcinek 12 | mm |  | km
Odcinek 13 | mm |  | km
Odcinek 14 | mm |  | km
Odcinek 15 | mm |  | km
Razem rurociągi |  |  | km
Węzły cieplne1) | GJ | xxx1) | szt
Przyłącza2) | szt | xxx | km
……………..
Zadanie nr N
Odcinek N1 | mm |  | km
Odcinek N2 | mm |  | km
Odcinek N3 | mm |  | km
Odcinek N4 | mm |  | km
Odcinek N5 | mm |  | km
Razem rurociągi |  |  | km
Węzły cieplne1) | MWt | xxx1) | szt
Przyłącza2) | szt | xxx | km
Zadania łącznie | GJ |  | km
1) Należy podać łączną moc cieplną wybudowanych/modernizowanych węzłów cieplnych w danym zadaniu.
2) Długości przyłączy należy uwzględnić w odcinkach rurociagów o stosownej średnicy wybudowanych w danym zadaniu. Dotyczy to też planowanych kosztów. Wyspecyfikowanie przyłączy ma cel informacyjny.
3) Łączne planowane koszty projektu z wyłączeniem kosztów zarządzania projektem i kosztów info-promo
4) Planowane koszty jednostkowe dla zadania liczymy jako iloraz łącznych kosztów sieci i węzłów do długości sieci.