## formularz ofertowy art.elektr.
Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik do Formularza ofertowego
Lp. | Opis produktu | PRODUKT WYMAGANY / DOPUSZCZONY PRODUKT RÓWNOWAZNY | Ilość | j.m. | CENA jedn. Brutto ZA SZT. | WARTOŚĆ BRUTTO | Oferowany produkt równoważny /PRODUCENT, MARKA, TYP, MODEL/
1 | Spectrum Świetlówki liniowe T8 18W/830 3000K WOJ+21113 | Produkt wymagany | 300 | szt. |  | 0
2 | Świetlówka liniowa T8 18W/840 Spectrum | Produkt wymagany | 300 | szt. |  | 0
3 | STARTER DO ŚWIETLÓWEK 4-22W SER 220-240V WH S2 - PHILIPS ŹRÓDŁA - 8711500697509 | Produkt równoważny | 300 | szt. |  | 0
4 | Zapłonnik 4-65W S10 928392220230 | Produkt równoważny | 150 | szt. |  | 0
5 | Panel LED natynkowy 60x60 40W 4000lm 4000K | Produkt równoważny | 60 | szt. |  | 0
6 | Oprawa rastrowa natynkowa do LED 4x60 cm | Produkt równoważny | 60 | szt. |  | 0
7 | Świetlówka LED Art T8 60cm 10W 230V 110 ° 4000K neutralna | Produkt równoważny | 240 | szt. |  | 0
8 | Oprawa rastrowa podtynkowa 4 x 18 W | Produkt równoważny | 40 | szt. |  | 0
9 | Świetlówka kompaktowa G24d-1 (2-pin) 13W 3000K DULUX D 4050300025698 | Produkt równoważny | 30 | szt. |  | 0
10 | Philips PL-C 18W 830 4P (MASTER) ¦ Ciepła Biel - 4-Piny | Produkt równoważny | 30 | szt. |  | 0
11 | Świetlówka Kompaktowa Tc-D/E 18W, 4000K, 4-Stykowa SLV 508320 | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
12 | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana G24d 18W 1200lm 4000K 10661 | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
13 | Oprawa hermetyczna SIMPLE 2x120cm pod TUBY LED | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
14 | Świetlówka T8 LED 18W (120 cm) - neutralna | Produkt równoważny | 40 | szt. |  | 0
15 | LICZNIK PRĄDU ENERGII TROJFAZOWY LCD PODLICZNIK | Produkt równoważny | 3 | szt. |  | 0
16 | PRZEWÓD YDYp 3x2,5mm2 450/750V NKT INSTAL (INSTALACYJNY PŁASKI) / 100mb | Produkt równoważny | 3 | szt. |  | 0
17 | Przewód YDYp 3x1,5 żo biały 450/750V 100mb | Produkt równoważny | 3 | szt. |  | 0
18 | Łącznik świecznikowy, podwójny 10AX Biały Simon 10 - CW5.01/11 | Produkt wymagany | 20 | szt. |  | 0
19 | Łącznik jednobiegunowy 10AX Biały Simon 10 - CW1.01/11 | Produkt wymagany | 50 | szt. |  | 0
20 | Gniazdo pojedyncze bez uziemienia Biały Simon 10 - CG1.01/11 | Produkt wymagany | 150 | szt. |  | 0
21 | Ramka pojedyncza Biały Simon 10 - CR1/11 | Produkt wymagany | 80 | szt. |  | 0
22 | Ramka podwójna Biały Simon 10 - CR2/11 | Produkt wymagany | 130 | szt. |  | 0
23 | Ramka potrójna Biały Simon 10 - CR3/11 | Produkt wymagany | 30 | szt. |  | 0
24 | Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat. 5e Biały Simon 10 - C52.01/11 | Produkt wymagany | 20 | szt. |  | 0
25 | Łącznik schodowy 10AX Biały Simon 10 - CW6.01/11 | Produkt wymagany | 10 | szt. |  | 0
26 | Gniazdo wtyczkowe Simon 10 CGZ1Z.01/22 pojedyncze z uziemieniem i przesłonami czerwone Kontakt-Simon | Produkt wymagany | 100 | szt. |  | 0
27 | Legrand Cariva Gniazdo TV-RD-SAT RTVSAT gwiazda białe 773635 | Produkt wymagany | 10 | szt. |  | 0
28 | WAGO 221-412 Złącze zaciskowe 100 szt. | Produkt wymagany | 3 | szt. |  | 0
29 | WAGO 221-413 Złącze zaciskowe 50 szt. | Produkt wymagany | 6 | szt. |  | 0
30 | WAGO 221-415 Złącze zaciskowe 25 szt. | Produkt wymagany | 4 | szt. |  | 0
31 | Wyłącznik bezpiecznik B/10A nadmiarowo-prądowy KMB6 Ideal | Produkt równoważny | 30 | szt. |  | 0
32 | Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym KMB6-B16/1 16A KANLUX 23140 | Produkt równoważny | 40 | szt. |  | 0
33 | Wyłącznik różnicowoprądowy IDEAL 25A 30mA KANLUX | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
34 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY KANLUX IDEAL 25A 3FAZ | Produkt równoważny | 15 | szt. |  | 0
35 | Automat zmierzchowy F&F AZH 10 A | Produkt równoważny | 3 | szt. |  | 0
36 | 50SZT SZYBKOZŁĄCZKA ZŁĄCZKA KONEKTOR KABEL 0,5-2,5 | Produkt równoważny | 3 | szt. |  | 0
37 | Zestaw tulejek 365-701 400szt 0,5-2,5mm Commel | Produkt równoważny | 2 | szt. |  | 0
38 | ZESTAW KONEKTORÓW IZOLOWANYCH 300 SZT 15 TYPÓW BOX | Produkt równoważny | 2 | szt. |  | 0
39 | Zestaw końcówek kablowych Enghofer E 4 - 16 - 30002213 | Produkt równoważny | 2 | szt. |  | 0
40 | TAŚMA LED 5M RGB 20W WIFI SMART ZMIANA BARW POLUX | Produkt równoważny | 5 | szt. |  | 0
41 | HALOGEN SOLARNY LED 20W Z CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIER | Produkt równoważny | 5 | szt. |  | 0
42 | Listwa zaciskowa na szynę TH35 15-torowa niebieska /5 | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
43 | Listwa zaciskowa na szynę TH35 15-torowa żółta /5 | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
44 | Szyna łączeniowa wideł. 1-faz. 12mm2 12modułów | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
45 | EATON - SZYNA PRĄDOWA GRZEBIENIOWA 1 FAZA 12 MODUŁÓW 10 MM EVG-1PHAS 215637 - 215637 | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
46 | Adapter do LED LIVOLO VL-PJ-01 | Produkt wymagany | 20 | szt. |  | 0
47 | Przedłużacz pionowy Legrand 4x230 + ładowarka USB | Produkt wymagany | 5 | szt. |  | 0
48 | Żarówka LED MR16 GU10 1,5W 125lm biała neutralna Spectrum WOJ14101 | Produkt wymagany | 100 | szt. |  | 0
49 | Inteligentna żarówka LED Spectrum SMART GLS 13W E-27 Wi-Fi RGBW CCT DIMM | Produkt wymagany | 10 | szt. |  | 0
50 | Inteligentna żarówka LED Spectrum SMART 5W GU10 Wi-Fi RGBW CCT DIMM | Produkt wymagany | 15 | szt. |  | 0
51 | Bramka IKEA TRÅDFRI | Produkt wymagany | 5 | szt. |  | 0
52 | pilot zdalnego sterowania ikea | Produkt wymagany | 5 | szt. |  | 0
53 | trådfri przyciemniacz bezprzewodowy biały | Produkt wymagany | 5 | szt. |  | 0
54 | IKEA TRÅDFRI Sterownik do pilota zdalnego ster, szary30 Wat | Produkt wymagany | 10 | szt. |  | 0
55 | TRADFRI Bezprzewodowy czujnik ruchu, biały ikea | Produkt wymagany | 5 | szt. |  | 0
56 | IKEA OMLOPP Oświetlenie blatu led, srebrny 40 cm | Produkt wymagany | 10 | szt. |  | 0
57 | IKEA OMLOPP Oświetlenie blatu led, srebrny 60 cm | Produkt wymagany | 10 | szt. |  | 0
58 | TRADFRI | Produkt wymagany | 10 | szt. |  | 0
59 | TRADFRI Żarówka led e27 600 lumenów, bezprzewodowy przyciemniany barwne i białe spektrum/kula opalowa biel | Produkt wymagany | 10 | szt. |  | 0
60 | TRADFRI Żarówka led gu10 400 lumenów, bezprzewodowy przyciemniany białe spektrum | Produkt wymagany | 15 | szt. |  | 0
61 | IKEA FORNIMMA Kabel zasilający 3.5 m | Produkt wymagany | 10 | szt. |  | 0
62 | Włącznik dotykowy podwójny LIVOLO VL-C702 ¦ Biały | Produkt wymagany | 10 | szt. |  | 0
63 | Włącznik dotykowy pojedynczy LIVOLO VL-C701 ¦ Biały | Produkt wymagany | 10 | szt. |  | 0
64 | Włącznik dotykowy podwójny LIVOLO ZigBEE WiFi ¦ Biały | Produkt wymagany | 5 | szt. |  | 0
65 | Włącznik dotykowy pojedynczy LIVOLO ZigBEE WiFi ¦ Biały | Produkt wymagany | 5 | szt. |  | 0
66 | Bramka ZigBee do włączników sterowanych WiFi | Produkt wymagany | 2 | szt. |  | 0
67 | Legrand ROZDZIELNICA NAŚCIENNA PRACTIBOX S 1X12 Z DRZWIAMI PRZEZROCZYSTYMI 135431 | Produkt wymagany | 5 | szt. |  | 0
68 | LEGRAND ROZDZIELNICA NAŚCIENNA PRACTIBOX S 2X12 Z DRZWIAMI PRZEZROCZYSTYMI 135432 | Produkt wymagany | 4 | szt. |  | 0
69 | Rozdzielnica modułowa podtynkowa PRACTIBOX S 2x12 drzwi przezroczyste 135372 | Produkt równoważny | 3 | szt. |  | 0
70 | Rozdzielnica modułowa podtynkowa PRACTIBOX S 1x12 drzwi przezroczyste 135371 | Produkt równoważny | 3 | szt. |  | 0
71 | Legrand ROZDZIELNICA NAŚCIENNA PRACTIBOX S 1X4 Z DRZWIAMI PRZEZROCZYSTYMI 134214 | Produkt równoważny | 4 | szt. |  | 0
72 | Taśma izolacyjna, kolor Czarny, 19mm x 20m, grubość 0.10mm 237005, RS PRO | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
73 | Taśma izolacyjna 10mx15mm żółto-zielony | Produkt równoważny | 10 | szt. |  | 0
74 | Taśma izolacyjna 10mx15mm biała | Produkt równoważny | 10 | szt. |  | 0
75 | Taśma izolacyjna 19mm/20m brązowa PCV | Produkt równoważny | 10 | szt. |  | 0
76 | Taśma izolacyjna 19mm/20m niebieska PCV | Produkt równoważny | 10 | szt. |  | 0
77 | Taśma izolacyjna 20mx18mm - zestaw 10 szt | Produkt równoważny | 3 | szt. |  | 0
78 | 2835 TAŚMA wąż 100 LED zestaw 5m 230V CIEPŁA IP67 | Produkt równoważny | 5 | szt. |  | 0
79 | 2835 TAŚMA WĄŻ 100 LED zestaw 5m 230V ZIMNY | Produkt równoważny | 5 | szt. |  | 0
80 | Zestaw taśma NEON LED 5m IP67 25W barwa zimna Milagro EKF1268 | Produkt równoważny | 4 | szt. |  | 0
81 | Żarówka LED GU10 7W b.ciepła 3000K | Produkt równoważny | 50 | szt. |  | 0
82 | Żarówka LED GU10 10W 800lm 4000K barwa neutralna Spectrum | Produkt równoważny | 50 | szt. |  | 0
83 | Spectrum Żarówka LED 10W GU10 Biała Ciepła (WOJ13256) | Produkt równoważny | 50 | szt. |  | 0
84 | Żarówka LED GU10 10W zimna 6000K PREMIUM | Produkt równoważny | 50 | szt. |  | 0
85 | Szyna prądowa łączeniowa 18 mod S widełki 3F 3P 63 | Produkt równoważny | 10 | szt. |  | 0
86 | Kanał elektroinstalacyjny 17x15 | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
87 | kanał elektroinstalacyjny 40x25 | Produkt równoważny | 10 | szt. |  | 0
88 | Listwa kablowa MKE 15x32mm UV biała 2m | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
89 | Przedłużacz 50m na bębnie 3x2,5 budowlany GRUBY | Produkt równoważny | 5 | szt. |  | 0
90 | Żarówka LED OSRAM Świeczka E14 5.5W LED VALUE CLASSIC B 40 Biała Ciepła 2700k | Produkt równoważny | 50 | szt. |  | 0
91 | Żarówka LED VT-2099 9W E27 A60 2700K 806lm A+ 200st. 7260 | Produkt równoważny | 50 | szt. |  | 0
92 | Philips - LED Oprawa wpuszczana LED/11W/230V 4000K | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
93 | Świetlówka 120cm 36W Biała 840 TLD Philips | Produkt wymagany | 50 | szt. |  | 0
94 | Philips TL-D 36W 830 Super 80 (MASTER) ¦ 120cm - Ciepła Biel | Produkt wymagany | 50 | szt. |  | 0
95 | Ledom Oprawa Hermetyczna LED 56W IP65 4000K 4500lm 246647 | Produkt równoważny | 10 | szt. |  | 0
96 | RAMKA DO MONTAŻU PANELU LED 595×595 CM (biala) | Produkt równoważny | 30 | szt. |  | 0
97 | Lampa meblowa Baseus z czujnikiem ruchu zmierzchu | Produkt równoważny | 10 | szt. |  | 0
98 | ELASTYCZNA LAMPKA LED ŁÓŻKO SCHODY CZUJNIK RUCHU | Produkt równoważny | 10 | szt. |  | 0
99 | Wtyczka kątowa WB-6 biała | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
100 | Legrand 50445 - Wtyczka gumowa 2P+T 16A/250V IP44 czarna | Produkt równoważny | 10 | szt. |  | 0
101 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa 35mm2 czarna EKL 5E 89150007 | Produkt równoważny | 10 | szt. |  | 0
102 | SIMET - ZŁĄCZKA GWINTOWA PORCELANOWA 6.0MM2 BIAŁA ZPA3-6A - 44443516 | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
103 | KOSTKA ELEKTRYCZNA KE-ZPT5-10.0 SIMET | Produkt równoważny | 20 | szt. |  | 0
|  |  | Całkowita łączna cena brutto |  |  | 0

## formularz ofertowy
ZAPOTRZEBOWANIE NA ART. ELEKTRYCZNE DLA MINISTERSTWA INWESTYCJI I ROZWOJU 2019. | [6 empty] | produkt wymagany
L.p. | Nazwa produktu wymaganego lub równoważnego |  | Ilość | j.m. | cena 1 szt. | szacunkowa wartość brutto | produkt równoważny
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6.
1 | Świetlówka liniowa T8 18W/830 Spectrum | produkt wymagany | 300 | szt. | 3 | 900
2 | Świetlówka liniowa T8 18W/840 Spectrum | produkt wymagany | 300 | szt. | 3 | 900
3 | Philips TL-D 36W-1 830 Super 80 (MASTER) ¦ 97cm - Ciepła Biel | produkt wymagany | 50 | szt. | 11 | 550
4 | INNOVO Oprawa podtynkowa RASTRO LED 60, 4X60 T8 LED, G13, AC220-240V, 50/60HZ, IP20, z okablowanie pod świetlówki LED, zasilanie jednostronne, biała; IN-LE060JW-01 | lub równoważne | 100 | szt. | 60 | 6000
5 | Świetlówka LED T8 10W 850lm biała ciepła Spectrum WOJ22300 | lub równoważne | 500 | szt. | 11 | 5500
6 | Osram L 58W 865 Lumilux ¦ 150cm - Światło dzienne | lub równoważne | 50 | szt. | 7 | 350
7 | Bezpiecznik WTA-T zwłoczny 5x20mm 8A 250V | lub równoważne | 100 | szt. | 2 | 200
8 | Philips LED 13 W (100 W) E27 | lub równoważne | 100 | szt. | 25 | 2500
9 | Starter Philips S10 4-65W | lub równoważne | 150 | szt. | 2 | 300
10 | Philips TL-D 36W-1 840 Super 80 (MASTER) ¦ 97cm - Zimna Biel | lub równoważne | 50 | szt. | 11 | 550
11 | Panel LED sufitowy slim 40W Warm white 2800-3200K Led4U LD150W 60x60mm raster | lub równoważne | 100 | szt. | 70 | 7000
12 | Kanlux Str.marin Ct-s80-c Ip 444703 | lub równoważne | 30 | szt. | 14 | 420
13 | Żarówka LED A60 E27 9W = 60W 806lm OSRAM RGBW + PILOT | lub równoważne | 10 | szt. | 40 | 400
14 |  | lub równoważne | 2 | szt. | 300 | 600
15 | Oprawa Led-Pol Downlight Led Oro-Regina-9W-Bc 5901752718845 | lub równoważne | 10 | szt. | 50 | 500
16 | PRZEWÓD YDYp 3x2,5mm2 450/750V NKT INSTAL (INSTALACYJNY PŁASKI) / 100mb | lub równoważne | 2 | szt. | 300 | 600
17 | Kabel zasilający OMY 3 x 1,5 mm okrągły 100 mb | lub równoważne | 2 | szt. | 300 | 600
18 | PRZEWÓD YDY ŻO 3X2.5 OKRĄGŁY 450/750V TFK (100 mb) | lub równoważne | 2 | szt. | 300 | 600
19 | GTV ZASILACZ TRANSFORMATOR LED 50W 12V (LD-ZAS50W-30/WKP) | lub równoważne | 10 | szt. | 60 | 600
20 | Legrand Wyłącznik Różnicowy P-312B 16A 30Ma Ac 008402 | lub równoważne | 6 | szt. | 150 | 900
21 |  | lub równoważne | 2 | szt. | 600 | 1200
24 | 10m ZESTAW Taśma IP20 RGBW Zimna Sterownik Zasil | lub równoważne | 5 | szt. | 320 | 1600
25 | ELASTYCZNA LISTWA NAPODŁOGOWA 63.5X11.4MM 3M SZARA KOBRA 1200 GR-1200 LEGRAND | lub równoważne | 5 | szt. | 60 | 300
26 | Oprawa MONDO MCOB-30-GR SE z czujnikiem ruchu NW 19721 | lub równoważne | 10 | szt. | 140 | 1400
28 | Ełktrim Przewód okrągły OMY 300/300V 3x1.50 PM018k (100mb) | lub równoważne | 2 | szt. | 270 | 540
29 | Żarówka led LED-POL ORO-GU10-HERA-7W, barwa ciepłą | lub równoważne | 50 | szt. | 15 | 750
30 | Żarówka led LED-POL ORO-MR11-1,8W-150LM-80, barwa ciepła | lub równoważne | 40 | szt. | 10 | 400
31 | Gniazdo z/u z klapką IP44 NILOE -białe | lub równoważne | 30 | szt. | 17 | 510
32 | Ramka potrójna NILOE biała | lub równoważne | 10 | szt. | 7 | 70
33 | Ramka podwójna NILOE -biała | lub równoważne | 20 | szt. | 4 | 80
34 | Ramka pojedyncza NILOE biała | lub równoważne | 90 | szt. | 2 | 180
35 | Wyłącznik pojedynczy NILOE -biały | lub równoważne | 30 | szt. | 5.2 | 156
36 | Wyłącznik podwójny NILOE -biały | lub równoważne | 30 | szt. | 16 | 480
37 | Legrand NILOE Biel Łącznik uniwersalny podświetlany 10AX (664510) (pojedynczy) | lub równoważne | 20 | szt. | 80 | 1600
38 | Przedłużacz pionowy Legrand 4x230 + ładowarka USB | lub równoważne | 5 | szt. | 110 | 550
39 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 40A/30MA 4 POLOWY TYP AC P304 - LEGRAND - 411708 | lub równoważne | 5 | szt. | 110 | 550
40 | LEGRAND - WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B 16A 1 POLOWY CHARAKTERYSTYKA B S301 - 403357 | lub równoważne | 20 | szt. | 10 | 200
41 | Legrand Wyłącznik nadprądowy S301 B10 6kA TX3 403355 | lub równoważne | 20 | szt. | 7 | 140
42 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 25A/30MA 4 POLOWY TYP AC P304 - LEGRAND - 411707 | lub równoważne | 5 | szt. | 110 | 550
43 | Legrand Wyłącznik Nadprądowy Rx3 3P C 25A 6000A 419237 | lub równoważne | 6 | szt. | 40 | 240
44 | Wyłącznik nadprądowy Legrand 3P C 20A TX3 403546 | lub równoważne | 5 | szt. | 40 | 200
45 | Legrand Gniazdo na szynę TH35 16A 230V 004280 | lub równoważne | 15 | szt. | 36 | 540
46 | Oprawka plastikowa E27 biała | lub równoważne | 20 | szt. | 6 | 120
47 | Żarówka LED MR16 G5.3 6W 12V 480lm biała ciepła Ledpol | lub równoważne | 50 | szt. | 20 | 1000
48 | Wyłącznik zbliżeniowy do profili LED Rummy | lub równoważne | 5 | szt. | 40 | 200
49 | Wyłącznik sensor LED - szafkowy | lub równoważne | 5 | szt. | 40 | 200
50 | Greenie Przyłącze do taśm LED ze złączką i przewodem do zasilania | lub równoważne | 30 | szt. | 2 | 60
51 | Złącze do taśmy LED - KLIP - MONO 10mm dwustronne z przewodem | lub równoważne | 20 | szt. | 3 | 60
52 | Greenie Przyłącze do taśm LED RGB ze złączką i przewodem do zasilania | lub równoważne | 20 | szt. | 2 | 40
53 | Greenie Oprawa LED okrągła 8W z czujnikiem ruchu i zmierzchu, pół-matowa przesłona NW | lub równoważne | 10 | szt. | 53 | 530
54 | Zasilacz transformator do puszki fi56mm 70W 230/12 | lub równoważne | 10 | szt. | 26 | 260
55 | ZASILACZ STABILIZOWANY IMPULSOWY Z1A 12V 1A | lub równoważne | 10 | szt. | 26 | 260
56 | Zasilacz Vivanco 27822 | lub równoważne | 5 | szt. | 40 | 200
57 | ŁADOWARKA DO OGNIW AKUMULATORÓW PODWÓJNA 18650 (lub poczwórna) | lub równoważne | 3 | szt. | 15 | 45
58 | Akumulator specjalny Samsung INR18650-15L, Li-Ion, 1500 mAh, 3.7 V | lub równoważne | 10 | szt. | 20 | 200
59 | Wtyczka 220V, 16Amp | lub równoważne | 30 | szt. | 20 | 600
60 | Vakoss Złączka do taśm LED żeńskie gniazdo DC, 19 cm (LA-T300) | lub równoważne | 30 | szt. | 4 | 120
61 | Gniazdo sieciowe 230V gumowe IP44 na kabel z uziem.czarne | lub równoważne | 20 | szt. | 15 | 300
62 | Wtyczka sieciowa z gniaz. WTG-10 Elgotech | lub równoważne | 15 | szt. | 10 | 150
63 | Taśma 600LED SMD3528 48W 5m IP65 - zimno biała, podłoże białe | lub równoważne | 5 | szt. | 40 | 200
64 | Taśma 300LED SMD3528 5m 24W - barwa neutralna | lub równoważne | 6 | szt. | 25 | 150
65 | Zestaw taśma LED SMD3528 5m IP20 - zimno biała | lub równoważne | 6 | szt. | 30 | 180
66 | Zasilacz LED DESK 12V 96W | lub równoważne | 5 | szt. | 46 | 230
67 | Zasilacz elektroniczny STIKO LED 12V 24W (Z WYLĄCZNIKIEM NA KABLU) | lub równoważne | 5 | szt. | 40 | 200
68 | Vakoss Złączka do taśm LED żeńskie gniazdo DC, 19 cm (LA-T300) | lub równoważne | 10 | szt. | 8 | 80
69 | Konektor do Taśm Led RGBW 12mm 5pin - złącze męskie | lub równoważne | 15 | szt. | 3.5 | 52.5
70 | Złączka led t+k+t do taśmy led RGBW 12mm 12V/24V DC max 3A LUX01073 | lub równoważne | 15 | szt. | 4 | 60
71 | ZŁĄCZKA DO TAŚM LED KĄTOWA "L" Z ZACISKAMI RGB 4PINY 10MM | lub równoważne | 15 | szt. | 5 | 75
72 | ZASILACZ HERMETYCZNY 12V 200W IP67 | lub równoważne | 5 | szt. | 130 | 650
73 | Osram Parathom Pro GU5.3 MR16 5W 927 36D ¦ Bardzo Ciepła Biel - Najlepsze renderowanie kolorów - Regulacja Światła - Zamienne 20W | lub równoważne | 50 | szt. | 40 | 2000
74 | ZASILACZ TRIDONIC.ATCO TE-0105 ONE4ALL S.C. (mozliwość ściemniania) | lub równoważne | 15 | szt. | 300 | 4500
75 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 0,03A typ AC P304 TX3 411707 | lub równoważne | 5 | szt. | 150 | 750
76 | Legrand NILOE Biel Łącznik wielofunkcyjny podświetlany 10AX (664714) (podwójny) | lub równoważne | 20 | szt. | 45 | 900
77 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 40A/30MA 4 POLOWY TYP AC P304 - LEGRAND - 411708 | lub równoważne | 5 | szt. | 110 | 550
78 | Zion kinkiet 4190 ¦ Nowodvorski Lighting | lub równoważne | 12 | szt. | 70 | 840
79 | Kinkiet LAMPA elewacyjna NOELL 238 Italux IP44 zewnętrzna OPRAWA ścienna do ogrodu TUBA outdoor grafitowa | lub równoważne | 10 | szt. | 120 | 1200
80 | Gniazdo stałe z wyłącznikiem 0-1 16A 5P 400V + 2P+Z 230V IP44 COMBO-POL 96061541W | lub równoważne | 5 | szt. | 120 | 600
81 | Żywica Elektroizolacyjna IP68 Substancja Usuwalna 3M Scotchcast 8882 Easy Dispenser 250 ml | lub równoważne | 5 | szt. | 140 | 700
82 |  | lub równoważne |  | szt.
83 |  | lub równoważne |  | szt.
84 |  | lub równoważne |  | szt.
85 |  | lub równoważne |  | szt.
86 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
87 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
88 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
89 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
90 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
91 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
92 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
93 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
94 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
95 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
96 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
97 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
98 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
99 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
100 |  | lub równoważne |  | szt. |  | 0
101 |  | lub równoważne |  |  |  | 0
102 |  | lub równoważne |  |  |  | 0
103 |  | lub równoważne |  |  |  | 0
104 |  | lub równoważne |  |  |  | 0
105 |  | lub równoważne |  |  |  | 0
106 |  | lub równoważne |  |  |  | 0
107 |  | lub równoważne |  |  |  | 0
60468.5