[image: image2.png]



KOMUNIKAT 
        PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LIPSKU 

 z dnia 18 marca 2026 r.
    dotyczący jakości wody przeznaczonej do kąpieli                                                            z niecki basenowej - systemu cyrkulacji oraz z niecki basenowej
 na pływalni Wodny Świat przy ZSP w Ciepielowie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku informuje, że na podstawie sprawozdań                         z pobierania i badań nr SB/26669/03/2026 oraz nr SB/27546/03/2026 próbek wody pobranych                   w dniu 10 marca 2026 r. z niecki basenowej i niecki basenowej - systemu cyrkulacji na pływalni Wodny Świat przy ZSP w Ciepielowie, stwierdza, że nie spełnia wymagań obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) pod względem mikrobiologicznym (obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 360C).
Powyższy stan stanowi zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób. Mikroorganizmy wskaźnikowe pojawiające się w wodach basenowych stanowią ostrzeżenie przed zakażeniami. 
woda nie przydatna do kąpieli


Powyższe informacje są obowiązujące do czasu wydania kolejnego komunikatu. 
                                                                                                                       Państwowy Powiatowy

                                                                                                                      Inspektor Sanitarny

                                                                                                                        w Lipsku
� EMBED Microsoft Photo Editor 3.0 Picture ���








KOMUNIKAT NR 4/HKN/2026

_277023036.unknown

