## List1
Pakiet A
AT.272.2.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1 ZMIANA
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2024 r. | 6 miesięcy
2. | Wzorzec mętności 0,02 NTU Sigma Aldrich | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 12 miesięcy
3. | Wzorzec mętności 10 NTU Sigma Aldrich | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 12 miesięcy
4. | Wzorzec mętności 1000 NTU Sigma Aldrich | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 12 miesięcy
5. | Zestaw kalibracyjny do mętnościomierza Turb 550 IR: 0,02; 10; 1000 NTU | komplet | 1 |  | dokument jakości dostawa: maj 2024 r. | 12 miesięcy
6. | Wzorzec pH 4,01 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2024 r. | 6 miesięcy
7. | Wzorzec pH 7,41 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2024 r. | 6 miesięcy
8. | Wzorzec pH 4,00 SCP Science | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 6 miesięcy
9. | Wzorzec chloru 1000 µg/ml AccuStandard WC-TRC-10X-10ML | 10 ml | 2 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 6 miesięcy
10. | Wzorzec cyjanków CN- 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 24 miesięcy
11. | Wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2024 r. | 12 miesięcy
12. | Wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt Supelco | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 12 miesięcy
13. | Wzorzec azotanów NO3 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2024 r. | 12 miesięcy
14. | Wzorzec zawartości magnezu Mg 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 12 miesięcy
15. | Wzorzec boru B- 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 24 miesięcy
16. | Wzorzec zawartości siarczanów SO4 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2024 r. | 24 miesięcy
17. | Wzorzec zawartości glinu Al 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2024 r. | 6 miesięcy
18. | Roztwór wzorcowy CPAChem Azotan srebra r-r mianowany 0,02 mol/l | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2024 r. | 12 miesięcy
19. | Roztwór wzorcowy CPAChem Potasu nadmanganian r-r mianowany 0,02 mol/l | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2024 r. | 12 miesięcy
20. | Roztwór wzorcowy CPAChem Di-sodu wersenian r-r mianowany 0,01 mol/l | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2024 r. | 24 miesięcy
21. | Wzorzec jonów jodkowych J¯stężenie 1000mg/L | 100 ml | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 2 lata
22. | Wzorzec jonów NO2¯stężenie 1000mg/L | 250 ml | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 2 lata
23. | Wzorzec jonów NO3¯stężenie 1000mg/L | 250 ml | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 2 lata
24. | DL- Phenylalanine 99 % deklarowana zawartość azotu 8,47 % | 25 g | 1 op. |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 5 lat
25. | Arsen As wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 220095029) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
26. | Antymon Sb wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 219075079) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
27. | Rtęć Hg wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż CPAchem nr serii 850464) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
28. | Certyfikowany materiał odniesienia do analiz metali w wodzie (CRM TMDA lub inny) o zawartości metali: Cu od 5 µg/l do 100 µg/l Ni od 5 µg/l do 50 µg/l Pb od 2,5 µg/l do 50 µg/l Cd od 1 µg/l do 10 µg/l Cr od 6 µg/l do 60 µg/l | 500 ml (2x250 ml) | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
29. | Mieszanina certyfikowana trihalometanów. Rozpuszczalnik metanol. bromodichlorometan, bromoform, chloroform, dibromochlorometan, trichloroeten, tetrachloroeten, 1,2 dichloroetan. Stężenie każdego składnika 100 µg/ml | 10 x 1 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
30. | Kwas erukowy – wzorzec do GCAccuStandard UFA-027N | 100 mg | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
31. | Miedź Cu wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 222125096) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
32. | Chrom Cr wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 218045044-01) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
33. | Certyfikowany Materiał Kontrolny do analiz THM-ów, typu QCM-120(Trihalomethanes Quality Check Sample). Związki: chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan-zakres stężeń (po rozcieńczeniu w wodzie): 1-30µg/l | 2 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
34. | Mangan Mn wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 2210650595) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: czerwiec 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
35. | Roztwór buforowy pH 4,01 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1 op.- 1litr | 3 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 12 miesięcy
36. | Roztwór buforowy pH 9,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1op.-1litr | 3 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 12 miesięcy
37. | Roztwór buforowy pH 7,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1op.-1litr | 3 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 12 miesięcy
38. | Wzorzec pH -metryczny pH 7,00 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op.-500ml | 1 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: czerwiec 2024 r. | 12 miesięcy
39. | Wzorzec pH -metryczny pH 4,01 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op.-500ml | 1 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: czerwiec 2024 r. | 12 miesięcy
40. | Wzorzec pH -metryczny pH 9,18 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1op.-500ml | 1 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: czerwiec 2024 r. | 12 miesięcy
41. | Kwas solny 0,1 N roztwór wzorcowy | 1 l | 2 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM