
[image: image1.jpg]


                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                  ul. Niepodległości 66/2
                   73-150 Łobez
                       tel./ fax 91 39 745 42
                           e- mail: psse.lobez@sanepid.gov.pl


        Dot. HK.903.5.12.2025



                                        Łobez, dn. 14.01.2026 r.







Komunikat nr 1/2026 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia                                    w wodociągu Tucze, gm. Dobra
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 08.01.2026 r. w ramach decyzji administracyjnej nr HK.903.5.12.2025 z dnia 12.12.2025r. stwierdził, że w zakresie zbadanego parametru (mętność) woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Łobzie

mgr inż. Aneta Jakubowska
/ pismo zostało wydane w postaci elektronicznej 

i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym /

Otrzymują:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 72-210 Dobra 
2. A/a 

