Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

W MIELCU

ul. Skłodowskiej-Curie 8

39-300 Mielec

PSHK.9010.2.18.2025                                                                                Mielec, 2025-03-27

Zbiorcza opisowa ocena jakości wody- Pływalni Krytej Hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Mielcu, ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2024.416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.Dz.U.2022.1230) PPIS w Mielcu  przedstawia zbiorczą roczną ocenę jakości wody Pływalni Krytej Hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu po analizie: parametrów jakości wody na pływalni, wyników badań wody wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowania metod referencyjnych analiz, a także wyników badań wody na pływalni wykonywanych z nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach dokonał zbiorczej oceny jakości wody na Pływalni Krytej Hali sportowo-widowiskowej MOSiR w Mielcu.

Pływalnia Kryta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu jest pływalnią zasilaną wodą z wodociągu sieciowego Mielec, którego zarządcą jest MPGK Sp. z o.o.                           w Mielcu, ul. Wolności 44, 39-300 Mielec. W 2024 r. woda z w/w wodociągu spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nie odnotowano żadnych przekroczeń badanych parametrów w próbkach wody wodociągowej.

Pływalnia Kryta Hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Mielcu obejmuje :

- nieckę pływacką o pow. 525,40 m2 ;

- nieckę basenu do nauki pływania (szkoleniową) o pow. 157,5 m2;

- nieckę basenu rekreacyjnego o pow. 129,4 m2;

- brodzik o pow. 36.7 m2;

- dwie niecki jacuzzi o pow. 9,8 m2 każda;

Strefa SPA:

- sauna fińska (sucha) 90o,

- sauna turecka parowa,

- sauna infrared,

- jacuzzi,

- 2 balie do schłodzenia

- prysznic do schłodzenia oraz wiadro bosmana,

- leżaki do odpoczynku po saunowaniu.

Dodatkowo na terenie pływalni znajduje się 13 natrysków w szatni męskiej, 12 w szatni damskiej, 1 w szatni rodzinnej i 1 w szatni dla osób niepełnosprawnych.

Na Pływalni Krytej Hali sportowo-widowiskowej w Mielcu wytypowano 15 punktów do pobierania próbek wody, z których w 2024 r. pobierano próbki wody zgodnie z częstotliwością (co 2 tygodnie w ramach kontroli wewnętrznej i 1 raz na rok w ramach nadzoru sanitarnego) zatwierdzoną harmonogramem pobierania próbek wody na rok 2024 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

Zakres badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w poszczególnych nieckach obejmował: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, mętność, chlor związany, chloroform, ∑THM, azotany, utlenialność. Badania jakości próbek wody z pływalni przeprowadzane w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, posiadający certyfikat akredytacji PCA nr AB 343.

Zarządzający pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej zlecał pobór próbek i badanie wody na pływalni oraz ciepłej wody użytkowej w natryskach do J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, posiadające certyfikat akredytacji PCA nr AB 079.

Wszystkie badania parametrów próbek wody basenowej były wykonywane metodykami referencyjnymi, zgodnymi z załącznikiem nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Analizując wszystkie parametry oraz wyniki z badań wody na Pływalni Krytej Hali sportowo-widowiskowej wykonane od stycznia do grudnia 2024 r. stwierdzono, że w okresie jej działalności wystąpiło przekroczenie parametrów w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej jak i w ramach nadzoru.

Tab. 1 Zestawienie kwestionowanych parametrów w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią.

| Data poboru próbki | Miejsce poboru | Kwestionowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 2024-04-11 | Brodzik | chloroform |
| 2024-04-11 | Jacuzzi 1 (okno) | chloroform |
| 2024-04-11 | Jacuzzi 2 | chloroform |
| 2024-04-11 | Jacuzzi 3 (SPA) | chloroform |
| 2024-04-11 | Niecka rekreacyjna | chloroform |
| 2024-04-11 | Niecka sportowa | chloroform |
| 2024-04-11 | Niecka szkoleniowa | chloroform |
| 2024-04-11 | Woda z cyrkulacji- brodzik | chloroform |
| 2024-04-11 | Woda z cyrkulacji -jacuzzi | chloroform |
| 2024-04-11 | Woda z cyrkulacji- niecka rekreacyjna | chloroform |
| 2024-04-11 | Woda z cyrkulacji-niecka sportowa | chloroform |
| 2024-04-11 | Woda z cyrkulacji-niecka szkoleniowa | chloroform |

Tab. 2 Zestawienie kwestionowanych parametrów w badaniach wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Mielcu.

| Data poboru próbki | Miejsce poboru | Kwestionowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 2024-11-04 | Brodzik | Escherichia coli, chloroform |
| 2024-11-04 | Jacuzzi 1 (okno) | chloroform |
| 2024-11-04 | Jacuzzi 2 | chloroform |
| 2024-11-04 | Jacuzzi 3 (SPA) | chloroform |
| 2024-11-04 | Niecka rekreacyjna | chloroform |
| 2024-11-04 | Niecka sportowa | chloroform |
| 2024-11-04 | Niecka szkoleniowa | chloroform |
| 2024-11-04 | Woda z cyrkulacji- brodzik | chloroform |
| 2024-11-04 | Woda z cyrkulacji -jacuzzi | chloroform |
| 2024-11-04 | Woda z cyrkulacji- niecka rekreacyjna | chloroform |
| 2024-11-04 | Woda z cyrkulacji-niecka szkoleniowa | chloroform |

Opis kwestionowanych parametrów i ich wpływ na zdrowie:

- chloroform- jest głównym ubocznym produktem dezynfekcji obecnym w chlorowanej wodzie, jest wchłaniany do organizmu poprzez inhalację, przez skórę lub drogę pokarmową, a w organizmie może powstawać kilka metabolitów, które mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie. Ma zatem drażniący wpływ na skórę (pozbawiając ją ochronnej warstwy lipidowej)                   i drogi oddechowe, wnika w strukturę włosów osłabiając je, negatywnie wpływa na zapach wody, szczególnie wrażliwe na działanie chloroformu są dzieci i osoby o obniżonej odporności (alergie, choroby układu oddechowego), w związku z tym wskazane jest utrzymywanie poziomu chloru związanego na możliwie niskim poziomie. Wartość przekroczonego parametru fizykochemicznego- chloroformu nie stanowi zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazuje na potrzebę wyregulowania parametrów uzdatniania. Nadmiar czynnika dezynfekcyjnego eliminuje ryzyko rozwoju mikroorganizmów, jednak może powodować szereg dolegliwości u ludzi, m. in. alergie, astmę, podrażnienie i choroby skóry oraz błon śluzowych. Należy zatem dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

- Escherichia coli- bakterie E. coli powodują zakażenia układu pokarmowego (żołądka i jelit),  układu moczowego, przewlekłe zapalenia zatok, zapalenia opon mózgowych u noworodków oraz zapalenia otrzewnej. Bakteria ta jest niezdolna do namnażania się w środowisku, stąd jest oznaczana jako wskaźnik jej kałowego zanieczyszczenia. Wskaźnik E. coli w wodzie na pływalni świadczy o tym, że system uzdatniania wody nieprawidłowo działa.

PPIS w Mielcu wystosował zapytania w sprawie prowadzonych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie przekroczonych parametrów fizykochemicznych do wymaganych norm oraz decyzję o opłacie za przekroczenia parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w wodzie. W przypadku przekroczenia parametru mikrobiologicznego t.j. Escherichia coli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydawał decyzję nakazującą zamknięcie obiektu użyteczności publicznej tj. brodzika do czasu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Podjęte działania naprawcze doprowadziły wodę do odpowiedniej jakości i pozwoliły na ponowne otwarcie niecki, co potwierdzały powtórne badania wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią. Jakość parametrów mikrobiologicznych oraz ciepłej wody użytkowej w natryskach w badanym zakresie Legionella sp. odpowiadała wymaganiom zał. 1 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wartość przekroczonego parametru fizykochemicznego- chloroformu nie stanowi zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazuje na potrzebę wyregulowania parametrów uzdatniania. Nadmiar czynnika dezynfekcyjnego eliminuje ryzyko rozwoju mikroorganizmów, jednak może powodować szereg dolegliwości u ludzi, m. in. alergie, astmę, podrażnienie i choroby skóry oraz błon śluzowych. Należy zatem dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

W 2024 r. na Pływalni Krytej Hali sportowo-widowiskowej w Mielcu wystąpił jeden  incydent kałowy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał decyzję nakazującą zamknięcie obiektu użyteczności publicznej tj. niecki szkoleniowej i podjęcia działań naprawczych. Podjęte działania naprawcze przez zarządzającego pływalnią zapewniały wodę odpowiedniej jakości i pozwalały na ponowne otwarcie niecki.

Zgodnie z § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia oraz podejmował czynności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody na Pływalni Krytej Hali sportowo-widowiskowej MOSiR w Mielcu, dokumentował nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiaru jakości wody na pływalni.

PPIS w Mielcu po wnikliwej analizie stwierdza, iż ostatecznie woda nie odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Użytkownicy pływalni korzystali z wody nie spełniającej wymagań fizykochemicznych tj. przekroczenie parametru chloroformu  do końca 2024 r.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec

- a/a

Do wiadomości:

- Oddział Higieny Komunalnej WSSE Rzeszów

- Prezydent Miasta Mielec

Sporządził: A.W.; e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl