Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy podwieszanej platformy na guano w obszarze Natura 2000 Kościół w Dydni PLH180034 w granicach działek o nr ewid. 2410/1 i 2410/2, obręb 0001 w miejscowości Dydnia, gmina Dydnia, powiat brzozowski, wraz z przygotowaniem szczegółowych kosztorysów wykonania zaplanowanych prac zabezpieczających oraz ekspertyz niezbędnych do wykonania działań ochronnych.

Celem opracowania jest zapewnienie odpowiednich warunków ochrony siedliska Nocka Dużego (Myotis myotis) poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania platformy na guano dla nietoperzy na poddaszu kościoła, wraz z wykonaniem schodów komunikacyjnych oraz remontem włazu dachowego.

- Zakres dokumentacji

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przeprowadzenia oceny stanu technicznego Kościoła w Dydni. Ocena powinna zawierać opis istniejącego stanu zachowania obiektu oraz identyfikację miejsc wymagających interwencji technicznych zagrażających bezpieczeństwu lub funkcji siedlisk nietoperzy. Każdy obiekt należy udokumentować fotograficznie (minimum 2 zdjęcia przedstawiające jego aktualny stan).

- Wykonania ekspertyzy technicznej nośności i wytrzymałości stropu zawierającej:

- Analizę dokumentacji: Sprawdzenie inwentaryzację i ocenę stanu technicznego budynku. Szczegółowy opis miejsca występowania nietoperzy (nocek duży) oraz stanu technicznego więźby dachowej i stropu. Wykrywanie pęknięć, rys, ugięć (strzałki ugięcia) oraz zawilgoceń.

- Odkrywki stropu: Wykonanie miejscowych odkrywek w celu sprawdzenia rzeczywistej konstrukcji (np. rozstawu belek, rodzaju zbrojenia, grubości nadbetonu) zgodnie z możliwościami i potrzebami projektowymi oraz obliczenia konstrukcyjne mające na celu zweryfikowanie nośności obecnych elementów zbrojenia, betonu i belek w stosunku do planowanych lub obecnych obciążeń.

- Ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji, która musi obejmować:

- Ocenę nośności i stanu technicznego więźby dachowej oraz stropu nad najwyższą kondygnacją.

- Analizę wpływu nowych obciążeń (np. nowe podłogi, platforma, ludzie) na konstrukcję kościoła. Dokument powinien określić dopuszczalne obciążenie użytkowe (wyrażone np. w kN/m² lub kg/m²). Jeśli nośność jest niewystarczająca, ekspertyza powinna zawierać zalecenia dotyczące wzmocnienia konstrukcji lub ograniczenia jej użytkowania.

- Inwentaryzację uszkodzeń oraz zalecenia naprawcze/wzmacniające (np. wymiana elementów zniszczonych przez szkodniki lub grzyby).

- Ekspertyzę mykologiczno-budowlaną (stanu drewna). Ekspert (mikolog) musi ocenić:

- Stopień porażenia drewna przez grzyby domowe i szkodniki (np. kołatek domowy).

- Wilgotność drewna i zalecenia dotyczące impregnacji.

- Wytyczne konserwatorskie, ponieważ obiekt jest zabytkowy, konieczne jest uzgodnienie całego zamierzenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wytyczne te powinna określać:

- Zakres elementów zabytkowych podlegających ochronie.

- Dopuszczalne metody ingerencji.

- Inne opracowania (w zależności od potrzeb)

- Inwentaryzację architektoniczno-budowlaną: Rysunki z natury (rzuty, przekroje, elewacje) niezbędne do dalszych projektów.

- Wymagania formalno-prawne oraz wymagane pozwolenia: Projekt powinien umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę oraz powinien zostać uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przed rozpoczęciem robót.

- Kluczowe elementy projektu, konstrukcja platformy:

- Przewiduje się wykonanie platformy na całej powierzchni poddasza Kościoła w Dydni o wymiarach ok. 7,40 m x 35,00 m (z dopuszczalnym marginesem błędu do 10%).

- W związku z istniejącym ociepleniem z materiału celulozowego należy zaprojektować i wykonać właz technologiczny w platformie oraz kominki wentylacyjne umożliwiające odprowadzenie wilgoci.

- Należy zapewnić dostęp do platformy poprzez wykonanie schodów oraz instalację oświetlenia uruchamianego doraźnie.

- Przed przystąpieniem do robót konieczne jest uprzątnięcie części materiału izolacyjnego, na którym zalega guano oraz znajdują się martwe osobniki nietoperzy.

- Platforma, schody oraz pozostałe elementy powinny być wykonane z drewna umożliwiająca bezpieczne poruszanie się.

- Platforma powinna być wyścielona folią paroprzepuszczalną, łatwą do wymiany (okresowa konserwacja)

- W celu poprawy warunków bytowania nietoperzy przewiduje się montaż dwóch drewnianych schronów o wymiarach ok. 1,5 m x 1,5 m, zlokalizowanych nad platformą.

- Określenie zakresu robót związanych z remontem włazu dachowego, zapewniającego możliwość otwierania oraz dostarczania przez niego materiałów koniecznych do wykonania przedmiotowych działań ochrony czynnej.

- Przed opracowaniem dokumentacji projektowej należy przeprowadzić wizję lokalną.

- Zabezpieczenia dla nietoperzy:

  - Platforma nie może blokować wlotów do kościoła.

  - Konstrukcja powinna być pozbawiona ostrych, wystających elementów, o które nietoperze mogłyby zaczepić skrzydła.

  - Oznakowanie wlotów dla nietoperzy: „wlot dla nietoperzy, nie zamykać!”.

  - Projekt musi być zgodny z wytycznymi chiropterologa wyznaczonego przez zamawiającego oraz uwzględniać działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na populacje nietoperzy i ich siedliska. Przyjęte rozwiązania projektowe muszą zapewniać ochronę gatunków nietoperzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami zawartymi w opinii chiropterologicznej.

- Zakres prac projektowych

- Kompleksowość: Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego (architektura, konstrukcja).

- Inwentaryzacja: Dokładna inwentaryzacja konserwatorska i techniczna miejsca montażu (strych, wieża, sklepienia).

- Projekt konstrukcyjny: Obliczenia statyczne platformy, sposób jej mocowania (nieinwazyjny dla substancji zabytkowej), materiały (np. stal nierdzewna, aluminium, drewno zabezpieczone).

- Projekt funkcjonalny: System umożliwiający łatwe czyszczenie i usuwanie guana (np. szuflady, wyjmowane płyty, pomosty robocze).

- Dokumentacja: Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: STWiOR. Kluczowe elementy STWiOR:

- Wymagania ogólne: zakres i harmonogram prac, dokumentacja, ochrona środowiska.

- Wymagania dotyczące materiałów: normy, aprobaty techniczne, certyfikaty.

- Wymagania dotyczące wykonania: technologie, dokładny opis sposobu montażu platformy uwzględniając specyfikę materiału celulozowego, którego nie będzie można usunąć w trakcie prac, instrukcje montażu platformy i pozostałych elementów przedmiotowego zamówienia, kontrola jakości.

- Obmiar i odbiór robót: zasady pomiaru, metody weryfikacji

- Wymogi konserwatorskie

- Uzgodnienia: Obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń konserwatorskich zgodnie z upoważnieniem wydanym przez zamawiającego.

- Brak ingerencji: Projekt musi zakładać metody montażu niewymagające kucia, kotwienia w zabytkowych murach/drewnie (chyba że konserwator dopuści inaczej).

- Materiały: Stosowanie materiałów trwałych, niekorodujących, neutralnych dla zabytku oraz bezpiecznych dla nietoperzy.

- Estetyka: Platforma musi być niewidoczna z poziomu terenu oraz wnętrza kościoła.

- Aspekty techniczne i funkcjonalne

- Wymiary i lokalizacja: Precyzyjne wskazanie miejsca na rysunkach technicznych.

- Bezpieczeństwo: Zapewnienie dostępu dla ekipy sprzątającej (BHP), stabilność konstrukcji.

- Długowieczność: Odporność na warunki atmosferyczne (wiatr, wilgoć).

- Wymagania formalno-prawne

- Pozwolenia: Projekt musi zakończyć się uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwoleniem konserwatorskim wydanym przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przedmiotowe prace oraz innych wymaganych zgód
i dokumentów, które mogą wyniknąć w trakcie trwania prac projektowych wydawanych w oparciu o pełnomocnictwo do reprezentowania zamawiającego.

- Wymagana dokumentacja:

- projekt architektoniczno-budowlany - 3 szt. w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym,

- projekt techniczny - 3 szt. w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym

- ekspertyza techniczna nośności – 1szt w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym

- ekspertyza techniczna stanu konstrukcji – 1szt w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym

- ekspertyzę mykologiczno-budowlana – 1szt w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym

- inne jeżeli wynikną w trakcie prac projektowych. – 1szt w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym

- przedmiar robót – 1szt w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym

- kosztorys inwestorski - 1szt w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót: STWiOR - 1szt w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym

- Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
 (Dz. U. z 2026 r. poz. 793),

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),

- innymi obowiązującymi przepisami,

- Polskimi Normami,

- zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja końcowa

Końcowym efektem realizacji przedmiotu zamówienia będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez właściwy organ oraz decyzji o pozwoleniu konserwatorskim wraz z zatwierdzonym projektem lub programem robót dotyczących wykonania przedmiotowych zadań. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich innych wymaganych zgód, uzgodnień i dokumentów, które mogą okazać się niezbędne w trakcie realizacji prac projektowych, działając na podstawie stosownego upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego.