Informacja dot. oświadczenia

- Na kolejnej stronie zamieszczono przykładowe oświadczenie kierownika budowy, które może być wymagane w czasie czynności kontrolno – rozpoznawczych prowadzonych w celu wydania stanowiska w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

- Zakres ewentualnego oświadczenia ustalany jest w czasie czynności kontrolno – rozpoznawczych z kontrolującym.

- Części niepotrzebne należy usunąć, a pozostałe dostosować tak aby odpowiadały stanowi faktycznemu.

- Części oznaczone kolorem żółtym – należy uzupełnić.

- Części oznaczone kolorem zielonym – instrukcje pomocnicze, należy usunąć.

miejscowość, dnia

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

W związku z zakończeniem inwestycji: … (wpisać nazwę inwestycji, adres), numer decyzji o pozwoleniu na budowę: … z dnia … i zamiarze przystąpienia do użytkowania oświadczam:

- Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe oraz rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę, przepisami oraz Polskimi Normami.

- Wszystkie przejścia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zostały zabezpieczone przeciwpożarowo zgodnie z klasą odporności ogniowej tych elementów – wykonano podział na strefy pożarowe zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę.

- Wszystkie instalacje przeciwpożarowe oraz użytkowe zostały poddane przeglądom technicznym przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i nadają się do użytkowania.

- Szacht wentylacyjny zlokalizowany w osiach … rysunku nr … projektu budowlanego stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę  (odwołać się do projektu budowlanego, wskazać rysunek oraz najbardziej zbliżone osie lub ewentualne punkty charakterystyczne) został zabezpieczony do klasy odporności ogniowej … (wpisać zgodnie z projektem budowlanym)

- Ocieplenie obiektu w pasie oddzielenia przeciwpożarowego wykonano z materiałów niepalnych: (opisać jaki materiał) w szerokości …

- Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zlokalizowanej w … (wpisać część budynku – punkt dotyczy nieogrzewanych budynków lub ich części) zostały zabezpieczone przed możliwością zamarznięcia. Instalację zabezpieczono w następujący sposób … (opisać)

- Inne ustalone części oświadczenia.

………………………………………………………….

Podpis kierownika budowy, 
pieczęć z posiadanymi uprawnieniami