Garwolin, dnia 31.12.2024 r.

HK.9027.1.152.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.04.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 23.01.2024 r. z  sieci wodociągu Dąbrowa:

Szkoła Podstawowa – Krzywda

Szkoła Podstawowa -  Dąbrowa

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 
NR OL-LBW.9051.1.35/n-36/n.2024 z dnia 26.01.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 16.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Dąbrowa – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie  z badań Nr SB/19270/02/2024 z dnia 26.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 05.03.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Szkoła Podstawowa – Krzywda

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie  z badań Nr SB/26273/03/2024 z dnia 12.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 07.06.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Dąbrowa – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie  z badań Nr SB/68098/06/2024 z dnia 14.06.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 08.08.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Dom Makowski – Ksawerynów 23

Sklep Gładysz - Izdebno

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie  z badań Nr SB/98154/08/2024 oraz Nr SB/98152/08/2024  z dnia 16.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.71.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 17.09.2024 r. z  sieci  ww. wodociągu:

Gminny Klub Dziecięcy „Promyczek” – Stary Helenów

Szkoła Podstawowa -  Dąbrowa

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań 
NR OL-LBW.9051.1.919/n-911/n.2024 z dnia 20.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 25.00.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Gminny Klub Dziecięcy „Promyczek” – Stary Helenów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie  z badań Nr SB/118324/09/2024 z dnia 30.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 10.10.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

SUW Dąbrowa – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie  z badań Nr SB/126946/10/2024 z dnia 17.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Dąbrowa zarządzanego przez

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich,

ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów.

Otrzymują:

- Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów;

- Gmina Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew;

- Aa.