## 2020 IItr.
Testy - do oceny skuteczności sterylizacji II półrocze 2020r. PSSE Skierniewice- pakiet J załącznik nr 15
Lp. | nazwa | Jm. | Czystość lub specyfikacja | ilość op. X | ilość op. XI | ilość op. do 15XII | razem ilość op. | cena jedn.netto | cena jedn.brutto | razem cena netto | razem cena brutto
1. | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem, sporal S. Firmy Biomed lub równoważny. | op. 40 szt | Krążki bibułowe w papierowych kopertach, nasączone sporami Bacillus subtilis. | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Test paskowy do kontroli parametrów sterylizacji w autoklawie w temp 121oC 15 min. Firma TST Browne 121/15 min,134oC 5,3 lub równoważny | op. 100 szt | Emulacyjny wskaźnik paskowy klasa 6 ISO11140-1, (zintegrowany dla czasu, temp. i pary w procesie sterylizacji). Zmiana barwy z żółtej w fioletową, długi pasek. |  |  | 4 | 4 |  |  | 0 | 0
3. | Test chemiczny do kontroli procesu sterylizacji w sterylizatorach na suche, gorące powietrze temp. 160°C-120 min, 180°C-35 min. Firmy Browne lub równoważny. | op. 50 szt | Test rurkowy ze zmianą barwy. | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
4 | Biologiczny wskaźnik do kontrolo sterylizacji parą wodną w temp 121oC,3MTM 1262/1262P Attest TM lub równoważny | op.100 szt | Wskaźnik biologiczny składający się z plastikowej fiolki zawierającej nośnik ze sporami bakteryjnymi Geobacillus stearothemophilus oraz szklaną ampułką z pożywką |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Do testów należy dostarczyć certyfikaty jakosci serii produkcji oraz instrukcje użytkowania w języku polskim.
Testy powinny być dostarczone z terminem przydatności ( w dniu dostarczenia ) z zachowaniem przynajmniej 2/3 terminu przydatności dla
danego testu, data ważności musi być podana na opakowaniu bezpośrednim. Wszystkie dostarczone testy muszą spełniać właściwe,
ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.