## Wprowadzenie
Narzędzie do obliczania kosztów cyklu życia dla zamówień na oświetlenie zewnętrzne
Wprowadzenie
Zakres narzędzia
Narzędzie to zostało zaprojektowane w celu oceny kosztów cyklu życia następujących produktów zdefiniowanych w unijnych kryteriach dot. zielonych zamówień publicznych: - Oświetlenie drogowe zgodne z normą EN13201, czyli stałe instalacje oświetleniowe zapewniające dobrą widoczność użytkownikom zewnętrznych obszarów ruchu publicznego używane przez pojazdy, rowery i pieszych w godzinach ciemności dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, płynności ruchu i dla bezpieczeństwa publicznego. - Sygnalizacja świetlna zgodna z normą EN 12368, czyli stałe czerwone, żółte i zielone światła sygnalizacyjne dla ruchu drogowego o średnicy modułu 200 mm i 300 mm. Pozostałe systemy oświetlenia zewnętrznego (tunele, parkingi itp.) nie są objęte narzędziem, chociaż narzędzie to może być używane z pewnymi modyfikacjami w razie potrzeby. Narzędzie zostało zaprogramowane dla pakietu Microsoft Office 2010 i jest kompatybilne z LibreOffice 6.
Struktura narzędzia
Narzędzie zawiera siedem kart lub arkuszy:
1) Wprowadzenie, które w skrócie przedstawia zawartość narzędzia.
2) Nakłady i wyniki kosztów cyklu zycia, gdzie zestawiane są parametry i informacje dotyczące kosztów cyklu życia oraz prezentowane są wyniki. W tej zakładce instytucje zamawiające muszą podać podstawowe parametry obliczeń (czas trwania umowy, okres oceny, stopa dyskontowa itp.), dane od oferentów są automatycznie integrowane z "arkuszem odpowiedzi oferenta" (patrz poniżej) a koszt cyklu życia jest prezentowany dla każdej oferowanej instalacji lub produktu. W przypadku modyfikacji tej zakładki (np. poprzez ukrywanie parametrów kosztowych, które nie są istotne dla danej umowy), należy również dostosować arkusz odpowiedzi oferenta w celu zapewnienia spójności poprzez ukrycie odpowiednich wierszy i kolumn. Wprowadzając koszty do ich oceny nie należy uwzględniać podatku VAT.
3) Arkusz odpowiedzi oferenta, w którym oferenci standardowo podają dane potrzebne do obliczenia kosztów cyklu życia ich ofert. Informacje podane w tym arkuszu są automatycznie importowane do zakładki "Nakłady i wyniki kosztów cyklu zycia" w celu obliczenia kosztów cyklu życia. Wprowadzając koszty do ich oceny nie należy uwzględniać podatku VAT.
4) Wyniki graficzne, ten arkusz przedstawia graficzną prezentację rezultatów obliczeń kosztów cyklu życia w postaci wykresu słupkowego pokazującego udział każdej kategorii kosztów w łącznej wartości kosztów cyklu zycia każdej z linii słupów. Jeśli chcesz wizualnie porównać różne oferty, to możesz wprowadzić wyniki każdej z nich w jednej kolumnie, aby uzyskać wyniki graficzne dla różnych ofert.
5) Definicje i wzory, ta karta zawiera jasne definicje dla każdego parametru i wzoru wykorzystanego w narzędziu. Instytucje zamawiające będą musiały upewnić się, że w dokumentacji przetargowej zostaną określone standardy i format danych w celu zapewnienia spójności ofert. (zwłaszcza w odniesieniu do zużycia energii i trwałości do celów obliczania kosztów użytkowania i utrzymania).
6) Dane referencyjne, zawierają zestawy danych wykorzystywanych do niektórych obliczeń. Obejmują one walutę i emisje (ekwiwalentu) CO2 w krajowym koszyku energetycznym dla krajów UE, a także tekst menu rozwijanego.
7) Obliczenia, niniejszy arkusz przedstawia obliczenia niezbędne do przekształcenia wszystkich obecnych i przyszłych kosztów w wartość bieżącą netto.
Sugerujemy pozostawienie wszystkich zakładek widocznych w celu zapewnienia przejrzystości. Jednak jeśli w procesie przetargowym chcesz ukryć niektóre z nich, to należy je najpierw zabezpiecz, aby uniknąć modyfikacji (zobacz jak poniżej), a następnie ukryj je: - W Microsoft Office, wybierając arkusz, który chcesz ukryć i zaznaczając górne Menu / Format / Arkusz/ Ukryj. - W Libre Office, wybierając arkusz, który chcesz ukryć i zaznaczając górne Menu / Arkusz / Ukryj. W celu ich odkrycia, należy postępować tak samo, z tym, że nalezy zaznaczyć Odkryj i wybrać arkusz, który chcesz odkryć z udostepnionej listy.
Jak korzystać z narzędzia?
W różnych zakładkach podano wyjaśnienia dotyczące głównych parametrów potrzebnych do obliczenia kosztów cyklu życia. Więcej informacji można znaleźć w zakładce "Definicje i wzory". Niektóre dane odnoszą się do wymogów przetargowych i standardów, które powinny zostać określone w oparciu o unijne kryteria dot. zielonych zamówień publicznych, jak wyjaśniono w podręczniku użytkownika. Upewnij się, że umieściłeś je w dokumentacji przetargowej, w celu zapewnienia rzetelnej oceny i porównywalności wyników między oferentami. Komórki mają różne kody kolorystyczne:
Komórki do wypełnienia
Komórki automatycznie wypełniane danymi z poprzednio wypełnionych komórek.
Komórki, których nie należy wypełniać na podstawie poprzednich wyborów
Komórki z komentarzami zawierającymi istotne informacje i dane referencyjne (najedź kursorem, aby je przeczytać).
Jako INSTUTUCJA ZAMAWIAJĄCA, wypełnij wyłącznie komórki w kolorze białym w sekcji A zakładki "Nakłady i wyniki kosztów cyklu zycia". Komórki w kolorze szarym są uzupełniane lub przyciemniane automatycznie na podstawie informacji z innych komórek i zakładek. Ważne jest, aby nie usuwać żadnych komórek ani zakładek. Jeśli chcesz wyeliminować niektóre parametry, ukryj je zamiast tego, używając [+] na lewych i górnych marginesach. Pamiętaj, że w przypadku niektórych parametrów, możesz nie mieć informacji i będziesz musiał zwrócić się o nie do innych departamentów w swojej organizacji lub innych instytucji publicznych. Jeżeli umowa obejmuje instalacje, które mają być oceniane w różnych okresach oceny ze względu na różną częstotliwość renowacji, należy przewidzieć inne narzędzie dla każdego przypadku. Następnie należy zabezpieczyć wszystkie arkusze z wyjątkiem "Arkusza odpowiedzi oferentów" aby umożliwić oferentom podanie swoich danych, ale uniknąć ewentualnych niepożądanych zmian w innych arkuszach. Aby je zabezpieczyć wybierz jeden arkusz i przejdź do Menu / Narzędzia / Zabezpieczenie / Zabezpiecz arkusz i wprowadź wybrane przez siebie hasło, aby zabezpieczyć arkusz.
Jako OFERENT wypełnij tylko białe komórki w "Arkuszu odpowiedzi oferenta" (które są kopiowane automatycznie w sekcji B zakładki "Nakłady i rezultaty kosztu cyklu życia") oraz zabezpiecz arkusz, aby uniknąć niepożądanych modyfikacji ze strony instytucji zamawiającej. W tym celu, wybierz arkusz i przejdź do górnego Menu/ Narzędzia / Zabezpieczenie / Zabezpiecz arkusz i wprowadź wybrane przez siebie hasło, aby zabezpieczyć arkusz.
W celu uzyskania dlaszych informacji na temat sposobów korzystania z narzędzia oraz etapów jego wypełniania podczas korzystania z niego w prostępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego, pobierz podręcznik użytkownika narzędzia do kalkulacji kosztów cyklu życia.
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
Pomoc techniczna dla zielonych zamówień publicznych KE W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących narzędzia do obliczania kosztu cyklu życia należy skontaktować się z pomocą techniczną Komisji Europejskiej ds. Zielonych zamówień publicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm
© Komisja Europejska, sierpień 2019 r.
Niniejsze narzędzie zostało opracowane w ramach umowy nr 07.0201/2017/767625/SER/ENV.B.1 pomiędzy Komisją Europejską, Ecoinstitut SCCL i ICLEI - Samorządy lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wsparte Analizą Zamówień Publicznych (PPA) i A. Geuder.
Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszego narzędzia.
Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Polityka w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej regulowana jest na mocy Decyzji 2011/833/UE (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39).

## LCC_Dane_wejściowe_Wyniki
Dane wejściowe i wyniki kosztów cyklu życia
Jako instytucja publiczna należy pamiętać o wprowadzaniu danych tylko w BIAŁYCH komórkach w sekcji A. Kliknij na górny przycisk [+], aby porównać maks. 10 produktów
A. Dane podawane przez instytucję zamawiającą: Wspólne parametry do obliczania kosztów cyklu życia
Identyfikacja instalacji:
c | Typ instalacji: |  | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ]
c | Odniesienie do instalacji (oraz do linii słupów jeśli dotyczy):
c | Liczba słupów tego samego rodzaju w instalacji: | jednostki
Podstawowe parametry do obliczenia kosztu cyklu zycia:
| Kraj |  | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ]
Waluta
c | Okres oceny kosztu cyklu życia | lata |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Stopa dyskontowa (opcjonalnie) | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Podstawowe parametry do obliczania kosztów operacyjnych:
| Cena energii elektrycznej | /kWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Roczny wzrost cen energii elektrycznej (opcjonalnie) | % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
c | Zużycie energii będzie oceniane na podstawie: |  | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ]
c | Obszar, który ma być oświetlony przez instalację: | m2
c | Godziny pracy oprawy oświetleniowej typu 1:
| Pełna moc | godziny/rok
| Zredukowany poziom mocy 1 (opcjonalnie, jeśli przewidziany w specyfikacjach przetargowych) | godziny/rok
| Zredukowany poziom mocy 2 (opcjonalnie, jeśli przewidziany w specyfikacjach przetargowych) | godziny/rok
Godziny pracy oprawy oświetleniowej typu 2:
| Pełna moc | godziny/rok
| Zredukowany poziom mocy 1 (opcjonalnie, jeśli przewidziany w specyfikacjach przetargowych) | godziny/rok
| Zredukowany poziom mocy 2 (opcjonalnie, jeśli przewidziany w specyfikacjach przetargowych) | godziny/rok
Godziny pracy oprawy oświetleniowej typu 3:
| Pełna moc | godziny/rok
| Zredukowany poziom mocy 1 (opcjonalnie, jeśli przewidziany w specyfikacjach przetargowych) | godziny/rok
| Obniżony poziom mocy 2 (opcjonalnie, jeśli przewidziany w specyfikacjach przetargowych) | godziny/rok
Godziny pracy oprawy oświetleniowej 4:
| Pełna moc | godziny/rok
| Zredukowany poziom mocy 1 (opcjonalnie, jeśli przewidziany w specyfikacjach przetargowych) | godziny/rok
| Zredukowany poziom mocy 2 (opcjonalnie, jeśli przewidziany w specyfikacjach przetargowych) | godziny/rok
Godziny pracy oprawy oświetleniowej typu 5:
| Pełna moc | godziny/rok
| Zredukowany poziom mocy 1 (opcjonalnie, jeśli przewidziany w specyfikacjach przetargowych) | godziny/rok
| Zredukowany poziom mocy 2 (opcjonalnie, jeśli przewidziany w specyfikacjach przetargowych) | godziny/rok
Podstawowe parametry do obliczania kosztów utrzymania:
c | Koszty utrzymania zostaną oszacowane na podstawie: |  | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ]
c | Średnich stawek kosztów utrzymania stosowane przez instytucję (w tym kosztów pracy i wymaganego sprzętu):
| Kosztów wymiany opraw oświetleniowych | /oprawa oświetleniowa
| Kosztów wymiany źródeł światła | /oprawa oświetleniowa
| Kosztów wymiany statecznika/sterownika | /oprawa oświetleniowa
| Inne roczne koszty utrzymania | /rok.słup
Inne koszty poniesione przez instytucję (opcjonalne):
c | Inne początkowe koszty jednorazowe | /słup
c | Ubezpieczenia, podatki i opłaty | /rok.słup
c | Koszty ponoszone z tytułu odsetek | /rok.słup
c | Inne koszty roczne | /rok.słup
Podstawowe parametry do obliczania środowiskowych kosztów zewnętrznych (opcjonalnie):
| Emisje (ekwiwalentu) CO2 krajowego koszyka energetycznego | kg CO2-eq/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lub
c | Wprowadź emisję (ekwiwalentu) CO2 z własnej umowy na energię elektryczną. | kg CO2-eq/kWh
c | Koszt (ekwiwalentu) CO2 | /T CO2-eq |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Data provided by bidders: Information about their offer (provided THROUGH THE BIDDERS RESPONSE SHEET) | B. Dane podawane przez oferentów: Informacja o ich ofercie (podawane ZA POŚREDNICTWEM ARKUSZA ODPOWIEDZI OFERENTÓW)
c | Nie należy wprowadzać danych w tym miejscu, dane te przechodzą automatycznie z "Arkusza odpowiedzi oferenta".
Identyfikacja oferenta:
| Nazwa identyfikacyjna oferenta |  | 0
Parametry kosztów nabycia i instalacji:
| Liczba słupów tego samego typu w instalacji | jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt słupa | /słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| koszty instalacji słupa - w tym wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liczba opraw oświetleniowych typu 1 na słup | oprawa oświetleniowa/słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt oprawy oświetleniowej - z uwzględnieniem wszystkich elementów | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| koszty instalacji oprawy oświetleniowej - w tym wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liczba opraw oświetleniowych typu 2 na słup | oprawa oświetleniowa/słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt oprawy oświetleniowej - z uwzględnieniem wszystkich elementów | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| koszty instalacji oprawy oświetleniowej - w tym wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liczba opraw oświetleniowych typu 3 na słup | oprawa oświetleniowa/słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt oprawy oświetleniowej - z uwzględnieniem wszystkich elementów | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| koszty instalacji oprawy oświetleniowej - w tym wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liczba opraw oświetleniowych typu 4 na słup | oprawa oświetleniowa/słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt oprawy oświetleniowej - z uwzględnieniem wszystkich elementów | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| koszty instalacji oprawy oświetleniowej - w tym wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liczba opraw oświetleniowych typu 5 na słup | oprawa oświetleniowa/słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt oprawy oświetleniowej - z uwzględnieniem wszystkich elementów | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt instalacji oprawy oświetleniowej - w tym wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt zewnętrznych urządzeń sterujących i pomiarowych | /słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty instalacji urządzeń - w tym wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inne jednorazowe koszty początkowe (kursy szkoleniowe, instrukcje obsługi itp.) | /słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parametry kosztów użytkowania:
| Roczny wskaźnik zużycia energii (AECI) instalacji | kWh/m2.rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lub
| Pełna moc oprawayoświetleniowej typu 1 (łącznie ze stratami wynikającymi z użytkowania i innymi) | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa typu 1 o zredukowanym poziomie mocy 1 | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa typu 1 o zredukowanym poziomie mocy 2 | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pełna moc oprawy oświetleniowej typu 2 (łącznie ze stratami wynikającymi z użytkowania i innymi) | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa typu 2 o zredukowanym poziomie mocy 1 | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa typu 2 o zredukowanym poziomie mocy 2 | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pełna moc oprawy oświetleniowej typu 3 (łącznie ze stratami wynikającymi z użytkowania i innymi) | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa typu 3 o zredukowanym poziomie mocy 1 | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa typu 3 o zredukowanym poziomie mocy 2 | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pełna moc oprawy oświetleniowej typu 4 (łącznie ze stratami wynikającymi z użytkowania i innymi) | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa 4 o zredukowanym poziomie mocy 1 | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa 4 o zredukowanym poziomie mocy 2 | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pełna moc oprawy oświetleniowej typu 5 (łącznie ze stratami wynikającymi z użytkowania i innymi) | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa typu 5 o zredukowanym poziomie mocy 1 | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprawa oświetleniowa typu 5 o zredukowanym poziomie mocy 2 | Wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parametry kosztów utrzymania:
| Czas życia słupa | lata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej typu 1 | lata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania źródła światła | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany źródła światła - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania statecznika/sterownika | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt statecznika/sterownika | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany statecznika/sterownika - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej typu 2 | lata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania źródła światła | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany źródła światła - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania statecznika/sterownika | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt statecznika/sterownika | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany statecznika/sterownika- w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej typu 3 | lata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania źródła światła | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany źródła światła - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania statecznika/sterownika | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt statecznika/sterownika | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany statecznika/sterownika - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej typu 4 | lata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania źródła światła | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany źródła światła - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania statecznika/sterownika | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt statecznika/sterownika | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany statecznika/sterownika - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej typu 5 | lata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania źródła światła | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany źródła światła - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Okres użytkowania statecznika/sterownika | godzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt statecznika/sterownika | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt wymiany statecznika/sterownika - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inne koszty roczne - za kontrole, sprzątanie i inne (por. specyfikacje przetargowe) | /rok.słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Wyniki kosztu cylku życia (na kolumnę i ogółem)
| Koszty inwestycyjne (nabycie i instalacja) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty użytkowania |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty utrzymania i serwisu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inne koszty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zewnętrzne koszty środowiskowe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszt cyklu życia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zużycie energii | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Emisja (ekwiwalentu) CO2 | kg CO2eq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Całkowite koszty inwestycyjne (nabycie i instalacja) |  | 0
| Całkowite koszty użytkowania |  | 0
| Całkowite koszty utrzymania i serwisu |  | 0
| Inne koszty całkowite |  | 0
| Całkowite zewnętrzne koszty środowiskowe |  | 0
| Całkowity koszt cyklu życia |  | 0
| Całkowite zużycie energii | kWh | 0
| Całkowita emisja (ekwiwalentu) CO2 | kg CO2eq | 0
Note on B6: Wybierz instalację, która będzie analizowana w narzędziu; oświetlenie drogowe albo sygnalizację świetlną. Narzędzie to można stosować dla kilku instalacji, o ile podstawowe parametry są takie same. Jeśli są różne, należy zapewnić inne narzędzie dla każdego z nich.
Note on B7: Wpisz odniesienie do instalacji, dla których dane będą musiały być dostarczone w każdej kolumnie (np. ulica X, droga Y itd.), tak, jak określono w dokumentach przetargowych. Jeżeli instalacja ma różne słupy z różnymi oprawami oświetleniowymi, to należy odnieść się do każdego słupa w innej kolumnie. (np. ulica A- wysoka linia słupa, ulica A – niska linia słupa) ponieważ narzędzie przetwarza informacje w oparciu o typ słupa.
Note on B8: Należy podać liczbę słupów instalacji określoną w dokumentacji przetargowej, jeżeli umowa nie obejmuje wymiany słupów. Jeżeli umowa dotyczy projektu całej instalacji, w tym rozmieszczenia słupów, zostaw wolne miejsce, ponieważ liczba słupów zostanie podana przez oferentów w ich ofertach.
Note on B13: Liczba lat, dla których należy obliczyć i porównać koszty cyklu życia różnych rozwiązań. Krótszy okres użytkowania lub okres oceny daje większą wagę cenie zakupu, podczas gdy dłuższy okres daje większe znaczenie kosztom użytkowania i utrzymania. Czas życia wynoszący 30 lat jest powszechną praktyką w przypadku opraw oświetleniowych według „DG TREN Komisji Europejskiej, Badania przygotowawcze w sprawie wymogów dotyczacych ekoprojektu PWE. Część 9 Oświetlenie ulic publicznych. Raport końcowy. 2007". W przypadku sygnalizacji drogowej należy określić okres oceny w oparciu o średni okres użytkowania takich instalacji w danym urzędzie lub regionie.
Note on B14: Stopa dyskontowa służy do wyliczenia wartości bieżącej przyszłych kosztów. Jako punkt odniesienia można zastosować stopę dyskontową w wysokości 2 % w oparciu o "DG TREN Komisji Europejskiej. Badania przygotowawcze w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu PWE. Część 9 Oświetlenie ulic publicznych. Raport końcowy. 2007". ¦Ewentualnie, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej rekomenduje zastosowanie, co do zasady, społeczną stopę dyskontową w wysokości 5 % jako punkt odniesienia w państwach członkowskich objętych Funduszem Spójności i 3 % w innych państwach członkowskich. Dla prostszych obliczeń, ustal wartość stopy dyskontowej na 0.
Note on B18: Wykorzystaj średni wzrost cen energii elektrycznej w swoim kraju lub w swoim urzędzie (zgodnie z oficjalnymi danymi i z uwzględnieniem wszystkich podatków oraz z korektą w celu wyeliminowania skutków inflacji). Dla prostszych obliczeń, ustal wartość stopy dyskontowej na 0.
Note on B20: Wybierz sposób obliczania kosztów użytkowania. Na podstawie jednego z poniższych wariantów: Wariant 1) Roczny wskaźnik zużycia energii (AECI) instalacji oświetlenia drogowego, jeżeli jest to wymagane w dokumentach przetargowych zgodnie z kryteriami UE dotyczącymi zielonych zamówień publicznych. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, należy również określić obszar, który ma być oświetlony (wiersz poniżej). Wariant 2) Na podstawie godzin pracy określonych przez instytucję i mocy opraw oświetleniowych zaproponowanych przez oferentów. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, pamiętaj, aby ukryć wiersz dla wskaźnika AECI w "Arkuszu odpowiedzi oferenta". Wskaźnik AECI nie ma zastosowania do sygnalizacji świetlnej, dlatego należy wybrać opcję 2, jeśli narzędzie jest wykorzystywane do porównywania kosztów sygnalizacji świetlnej.
Note on B21: Należy określić powierzchnię (w m2), dla której oświetlenie drogowe ma zapewnić oświetlenie. Jest to wymagane tylko w celu obliczenia kosztów użytkowania instalacji oświetlenia drogowego gdy oferenci są zobowiązani do obliczenia Rocznego Wskaźnika Zużycia Energii (AECI) instalacji, zgodnie z unijnymi kryteriami dot. zielonych zamówień publicznych. Pozostaw komórkę pustą, jeśli nie dotyczy, a roczne zużycie będzie obliczane przez narzędzie; lub jeśli projekt dotyczy sygnalizacji świetlnej.
Note on B23: Należy podać rzeczywiste godziny pracy każdej oprawy w ciągu roku przy różnych poziomach mocy przewidzianych w dokumentacji przetargowej. W narzędziu możliwe są trzy poziomy: pełna moc, zredukowany poziom mocy 1 i zredukowany poziom mocy 2. Pozostaw komórkę pustą, jeśli poziomy mocy nie są przewidziane w projekcie. W przypadku sygnalizacji świetlnych każde światło sygnalizacji świetlnej musi być traktowane jako oddzielna oprawa oświetleniowa, a godziny użytkowania będą oparte na godzinach pracy sygnału drogowego i czasie używania tego światła.
Note on B49: Wybierz sposób oszacowania kosztów utrzymania. Dostępne są dwia warianty: Wariant 1) Na podstawie własnych danych liczbowych (podane w wierszach poniżej). Wariant 2) Na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez oferentów w "Arkuszu odpowiedzi oferenta". Wybierz ten wariant, jeśli koszty utrzymania są częścią ofert oferentów lub jeśli zostaną poproszeni o przedstawienie szacunkowych danych, na podstawie których oszacowane zostaną koszty utrzymania. W tym przypadku, upewnij się, że określisz w przetargu, w jaki sposób należy przeprowadzić oszacowanie i upewnij się , że oferenci uzasadnią dane liczbowe w swoich ofertach (Więcej informacji można znaleźć w zakładce „Definicje i wzory/formuły".)
Note on B50: Wprowadź szacunkowe koszty wymiany różnych części wymienionych poniżej, jeśli są przeprowadzane przez Twój własny personel lub w ramach innej już zawartej umowy na utrzymanie w instytucji. Koszty wymiany powinny obejmować zarówno koszty pracy, jak i koszty wszelkich narzędzi i maszyn potrzebnych do wykonania zadania, z wyłączeniem kosztów opraw oświetleniowych, źródeł światła lub samych urządzeń sterowniczych, ponieważ będą one zależeć od ofert oferentów. Pozostaw komórkę pustą, jeśli koszty utrzymania są częścią ofert oferentów lub jeśli zostaną poproszeni o przedstawienie szacunkowych danych, na podstawie których oszacowane zostaną koszty utrzymania.
Note on B57: Wstaw tutaj inne jednorazowe koszty, które możesz mieć na początku umowy, niezależnie od ofert, które nie są uwzględnione w poprzednich kategoriach kosztów (np. szkolenia personelu, konfiguracje itp.).
Note on B58: Wstaw tutaj wszelkie koszty ubezpieczenia, opłat i podatków (z wyjątkiem podatku VAT ponieważ oferty należy oceniać bez podatku VAT) związane z zakupem i użytkowaniem oświetlenia drogowego i/lub sygnalizacji świetlnej. Pozostaw komórkę pustą, jeżeli dokumentacja przetargowa wymaga od oferentów uwzględnienia tych kosztów w ofertach.
Note on B59: Wstaw szacunkowe koszty poniesione przez stronę trzecią (zazwyczaj instytucję finansową) w celu sfinansowania zamówienia. Pozostaw komórkę pustą, jeśli nie dotyczy.
Note on B60: Wstaw tutaj inne roczne koszty, które możesz ponieść w trakcie trwania umowy, niezależne od ofert i nieuwzględnione w poprzednich kategoriach kosztów (np. regularne szkolenia itp.).
Note on B65: Jeśli uwzględniasz efekty zewnętrzne związane ze zmianami klimatycznymi, związane ze zużyciem energii, to narzędzie dostarcza dane referencyjne dla emisji (ekwiwalentu) CO2 koszyka energetycznego w Twoim kraju. Jednak zamiast tego można wykorzystać emisje (ekwiwalentu) CO2 własnej energii elektrycznej, wprowadzając je tutaj.
Note on B66: Może być użyty koszt zewnętrzny w wysokości 90 EUR/tona CO2-eq (przeliczony na walutę krajową), jak w "Ricardo-AEA. Aktualizacja podręcznika dot. zewnętrznych kosztów transportu ”, 2014 r. Więcej informacji można znaleźć w zakładce „Definicje i wzory/formuły".
Note on B70: NIE WPROWADZAJ DANYCH W TYM MIEJSCU. Odpowiedzi oferentów znajdują się w "Arkuszu odpowiedzi oferenta" i kopiowane tu automatycznie w celu obliczenia kosztów cyklu życia. Rozwiń za pomocą przycisku [+/-] po lewej stronie. Jeśli ukryjesz tu jakiekolwiek elementy kosztowe z uwagi na ich nieistotność, zrób to samo w "Arkuszu odpowiedzi oferenta", aby zachować tę samą strukturę i zapewnić prawidłowe przesyłanie danych.

## Arkusz_odpowiedzi_oferenta
Arkusz odpowiedzi oferenta
Opis instalacji
Identyfikacja instalacji:
| Typ instalacji: |  | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ]
| Odniesienie do instalacji w przetargu: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liczba słupów w instalacji (jeżeli została określona w specyfikacji przetargowej): | jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nazwa identyfikacyjna oferenta:
Dane umożliwiające ocenę oferty na podstawie kosztu cyklu życia oraz kwalifikacji do udzielenia zamówienia.
Roczny wskaźnik zużycia energii (AECI):
| Wskaźnik AECI instalacji | kWh/m2.rok
Informacja o słupach
c | Liczba słupów | jednostek
c | Koszt słupa | /słup
c | koszty instalacji słupa - w tym wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /słup
c | Okres użytkowania słupa | Rok
c | Informacje o oprawach oświetleniowych i ich komponentach:
c | Liczba opraw oświetleniowych typu 1 na słup | jednostek/słup
c | Koszt oprawy oświetleniowej - z uwzględnieniem wszystkich elementów | /oprawa oświetleniowa
c | koszty instalacji oprawy oświetleniowej - w tym wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa
c | Pełna moc oprawy oświetleniowej typu 1 (łącznie ze stratami wynikającymi z użytkowania i innymi) | Wat
c | Oprawa oświetleniowa typu 1 o zredukowanym poziomie mocy 1 | Wat
c | Oprawa oświetleniowa typu 1 o zredukowanym poziomie mocy 2 | Wat
c | Okres użytkowania oprawy oświetleniowej | lata
c | Czas użytkowania źródła światła | godzin
c | Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa
c | Koszt wymiany źródła światła - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa
c | Okres użytkowania statecznika/sterownika | godzin
c | Koszt statecznika/sterownika | /oprawa oświetleniowa
c | Koszt wymiany statecznika/sterownika - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa
| Liczba opraw oświetleniowych typu 2 na słup | jednostek/słup
| Koszt oprawy oświetleniowej - z uwzględnieniem wszystkich elementów | /oprawa oświetleniowa
| Koszty instalacji oprawy oświetleniowej - w tym wszystkie zadania i zasoby (zob. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa
| Pełna moc oprawy oświetleniowej typu 2 (łącznie ze stratami wynikającymi z użytkowania i innymi) | Wat
| Oprawa oświetleniowa typu 2 o zredukowanym poziomie mocy 1 | Wat
| Oprawa oświetleniowa typu 2 o zredukowanym poziomie mocy 2 | Wat
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej | lata
| Czas użytkowania źródła światła | godzin
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany źródła światła - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa
| Okres użytkowania statecznika/sterownika | godzin
| Koszt statecznika/sterownika | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany statecznika/sterownika - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa
| Liczba opraw oświetleniowych typu 3 na słup | jednostek/słup
| Koszt oprawy oświetleniowej - z uwzględnieniem wszystkich elementów | /oprawa oświetleniowa
| koszty instalacji oprawy oświetleniowej - w tym wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa
| Pełna moc oprawy oświetleniowej typu 3 (łącznie ze stratami wynikającymi z użytkowania i innymi) | Wat
| Oprawa oświetleniowa typu 3 o zredukowanym poziomie mocy 1 | Wat
| Oprawa oświetleniowa typu 3 o zredukowanym poziomie mocy 2 | Wat
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej | lata
| Czas użytkowania źródła światła | godzin
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany źródła światła - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa
| Okres użytkowania statecznika/sterownika | godzin
| Koszt statecznika/sterownika | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany statecznika/sterownika - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa
| Liczba opraw oświetleniowych typu 4 na słup | jednostek/słup
| Koszt oprawy oświetleniowej - z uwzględnieniem wszystkich elementów | /oprawa oświetleniowa
| koszty instalacji oprawy oświetleniowej - w tym wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa
| Pełna moc oprawy oświetleniowej typu 4 (łącznie ze stratami wynikającymi z użytkowania i innymi) | Wat
| Oprawa oświetleniowa typu 4 o zredukowanym poziomie mocy 1 | Wat
| Oprawa oświetleniowa typu 4 o zredukowanym poziomie mocy 2 | Wat
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej | lata
| Czas użytkowania źródła światła | godzin
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany źródła światła - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa
| Okres użytkowania statecznika/sterownika | godzin
| Koszt statecznika/sterownika | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany statecznika/sterownika - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa
| Liczba opraw oświetleniowych typu 5 na słup | jednostek/słup
| Koszt oprawy oświetleniowej - z uwzględnieniem wszystkich elementów | /oprawa oświetleniowa
| koszty instalacji oprawy oświetleniowej - w tym wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /oprawa oświetleniowa
| Pełna moc oprawy oświetleniowej typu 5 (łącznie ze stratami wynikającymi z użytkowania i innymi) | Wat
| Oprawa oświetleniowa typu 5 o zredukowanym poziomie mocy 1 | Wat
| Oprawa oświetleniowa typu 5 o zredukowanym poziomie mocy 2 | Wat
| Okres użytkowania oprawy oświetleniowej | lata
| Czas użytkowania źródła światła | godzin
| Koszt źródła światła | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany źródła światła - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa
| Okres użytkowania statecznika/sterownika | godzin
| Koszt statecznika/sterownika | /oprawa oświetleniowa
| Koszt wymiany statecznika/sterownika - w tym wszystkie zadania i zasoby. | /oprawa oświetleniowa
Informacja o zewnętrznych urządzeniach sterujących i pomiarowych
c | Koszt zewnętrznych urządzeń sterujących i pomiarowych | /słup
c | koszty instalacji urządzeń - w tym wszystkie zadania i zasoby (por. specyfikacje przetargowe) | /słup
Inne koszty utrzymania/usługi serwisowej:
c | Inne jednorazowe koszty początkowe (kursy szkoleniowe, podręczniki itp.) | /słup
c | Inne koszty roczne - na inspekcje i inne (por. specyfikacje przetargowe) | /rok.słup
Note on B21: Liczba słupów uwzględnionych we wniosku. Pozostaw komórkę pustą, jeżeli liczba została wcześniej określony przez instytucję zamawiającą.
Note on B22: Należy podać koszt słupa, łącznie z fundamentem i elementami kotwiącymi. Pozostaw komórkę pustą, jeżeli słupy nie zostaną uwzględnione we wniosku.
Note on B23: Należy podać koszt instalacji słupa, w tym koszty prac i potrzebnego sprzętu. Pozostaw komórkę pustą, jeżeli słupy nie zostaną uwzględnione we wniosku.
Note on B24: Insert the useful lifetime (in years) of the pole as declared by the manufacturer. Leave blank if the poles are not to be included in the proposal.
Note on B26: Narzędzie to pozwala objąć maks. 5 różnych typów opraw do słupów. Pokaż lub ukryj potrzebne typy za pomocą [+/-] po lewej stronie.
Note on B27: Podaj liczbę opraw tego samego typu w proponowanej instalacji słupa.
Note on B28: Podaj koszt oprawy, w tym wszystkie elementy i komponenty (źródła światła, obciążenie, wbudowane urządzenia sterujące).
Note on B29: Podaj koszt instalacji oprawy oświetleniowej - w tym wszystkie wymagane zadania i zasoby (zarówno personalne, jak i materiałowe - narzędzia i maszyny). Jeżeli umowa nie obejmuje prac instalacyjnych, ale ten parametr jest wymagany, podaj szacunkowe dane określone w dokumentach przetargowych wraz ze szczegółowym opisem sposobu oszacowania w ofercie w celu zapewnienia jego poprawności.
Note on B30: Podaj pobór mocy (wat) oprawy w trybie pełnego poboru mocy, w tym wszystkie straty podczas pracy, w trybie czuwania i inne.
Note on B31: Podaj pobór mocy (wat) oprawy używanej w pierwszym zredukowanym trybie zasilania, w tym wszystkie straty podczas pracy, w trybie czuwania i inne.
Note on B32: Podaj pobór mocy (wat) oprawy oświetleniowej, gdy jest używana w drugim trybie zredukowanej mocy, w tym wszystkie straty podczas pracy, w trybie czuwania i inne.
Note on B33: Podaj okres użytkowania (w latach) oprawy oświetleniowej zgodnie z deklaracją producenta.
Note on B34: Podaj znamionowy okres użytkowania - określany również jako okres obsługi serwisowej - źródeł światła (w godzinach), jak określono w dokumentacji przetargowej.
Note on B35: Podaj koszt wszystkich źródeł światła do oprawy oświetleniowej. Oznacza to, że jeśli oprawa zawiera więcej niż jedno źródło światła, należy pomnożyć koszt jednego źródła światła przez liczbę źródeł światła w oprawie.
Note on B36: Podaj koszt wymiany źródeł światła w oprawie - w tym wszystkie zadania i zasoby (zarówno personalne, jak i materiałowe - narzędzia i maszyny) z wyjątkiem kosztów źródła światła, które już zostały wprowadzone. Jeżeli umowa nie obejmuje prac związanych z utrzymaniem ale ten parametr jest wymagany, podaj szacunkowe dane określone w dokumentach przetargowych wraz ze szczegółowym opisem sposobu oszacowania w j ofercie w celu zapewnienia jego poprawności.
Note on B37: Podaj okres użytkowania statecznika/sterownika (w godzinach) zgodnie z normami i standardami określonymi w dokumentach przetargowych. Jeżeli statecznik/sterownik jest zintegrowany ze źródłem światła i jbędzie wymieniany jednocześnie, należy podać w tym miejscu taki sam okres użytkowania jak w przypadku źródła światła.
Note on B38: Podaj koszt wszystkich stateczników/sterowników w oprawie oświetleniowej. Oznacza to, że jeżeli oprawa zawiera więcej niż jednen statecznik/sterownik, należy pomnożyć koszt jednego przez liczbę stateczników/sterowników w oprawie oświetleniowej. Pomiń to pole, jeśli stateczniki/sterowniki są zintegrowane ze źródłem światła a przez to ich koszty stanowią część kosztów źródła światła przedstawionych powyżej.
Note on B39: Podaj koszt wymiany statecznika/sterownika w oprawie oświetleniowej - w tym wszystkie zadania i zasoby (zarówno personalne, jak i materiałowe - narzędzia i maszyny) z wyjątkiem podanych już kosztów statecznika/sterownika. Jeżeli umowa nie obejmuje prac związanych z utrzymaniem ale parametr ten jest wymagany, podaj szacunkowe dane określone w dokumentach przetargowych wraz ze szczegółowym opisem sposobu oszacowania w ofercie w celu zapewnienia jego poprawności. Pomiń to pole, jeśli statecznik/sterownik są zintegrowane ze źródłem światła i w związku z tym ich koszty wymiany stanowią część kosztów wymiany źródła światła, o których mowa powyżej.
Note on B98: Podaj koszt zewnętrznych urządzeń kontrolnych i pomiarowych, które nie są częścią opraw oświetleniowych, jeżeli jest to wymagane w dokumentach przetargowych lub proponowane w ofercie. Koszt nalezy okreslić w przeliczeniu na jeden słup. Jeżeli stosowany jest system centralny, to należy podać średnią wartość dla każdego słupa objętego dokumentacją przetargową i narzędziem.
Note on B99: Określ koszty instalacji proponowanych zewnętrznych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. - w tym wszystkie zadania i zasoby (zarówno personalne jak i materiałowe) potrzebne do prawidłowej instalacji, regulacji i obsługi urządzeń. Jeśli umowa nie obejmuje prac instalacyjnych, należy podać szacunkowe dane określone w dokumentach przetargowych wraz ze szczegółowym opisem sposobu oszacowania w ofercie w celu zapewnienia jego poprawności. Koszt należy określić w przeliczeniu na jeden słup. Jeżeli w dokumentacji przetargowej znajduje się kilka słupów, to należy podać średnią wartość na słup podaną w dokumentacji przetargowej i w narzędziu.
Note on B102: Koszty innych początkowych zadań, które należy uwzględnić w dokumentacji przetargowej. Koszty należy określić w przeliczeniu na słup (tj. na kolumnę), dlatego należy podać średnią wartość tych kosztów dla typu słupa zawartego w dokumentacji przetargowej i w narzędziu.
Note on B103: Koszty innych rocznych zadań, które należy podać w dokumentacji przetargowej. Koszty należy określić dla każdego typu słupa (tj. kolumny), dlatego należy podać średnią wartość tych kosztów dla każdego typu słupa zawartego w dokumentacji przetargowej i w narzędziu.
Oferty będą oceniane z zastosowaniem podejścia opartego na kosztach cyklu życia, jak określono w dokumentacji przetargowej. Jeśli dana oferta ma być uwzględniona w ramach udzielanego zamówienia, należy wprowadzić informacje dotyczące danej oferty wypełniając BIAŁE komórki właściwych kolumn danymi oferty.

## Definicje_Wzory
Definicje i wzory
Element narzędzia | Opis | Formuła/wzór
Dane podane przez instytucję zamawiającą: Wspólne parametry do obliczenia kosztów cyklu życia
Identyfikacja instalacji:
Typ instalacji: | Menu rozwijane do wyboru rodzaju instalacji,która będzie oceniana w narzędziu, zarówno oświetlenie drogowe, jak i sygnalizacja świetlna. Narzędzie to może być stosowane w kilku instalacjach, o ile podstawowe parametry są takie same. Jeśli są różne, to należy zapewnić różne narzędzia dla każdej instalacji i podstawowych parametrów.
Odniesienie do instalacji (orazdo linii słupów, jeśli dotyczy) | Identyfikator każdej instalacji zawartej w dokumentacji zamówienia i ocenianej za pomocą narzędzia (np. ulica A, droga B itp.). Jeżeli instalacja ma różne typy słupów z różnymi typami opraw świetlnyych, to należy odnieść się do każdego typu słupa w innej kolumnie. (np. ulica A-wysoka linia słupa, ulica A-niska linia słupa) ponieważ narzędzie przetwarza informacje według typu słupa.
Liczba słupów tego samego typu w instalacji | Liczba słupów w instalacji jak określono w dokumentach przetargowych. Dotyczy to projektów modernizacyjnych, które nie obejmują redystrybucji słupów. Pole to należy pozostawić puste, jeśli umowa dotyczy projektowania całej instalacji - w tym rozmieszczenia słupów - ponieważ liczba słupów zostanie zaproponowana przez oferentów w ich ofertach.
Podstawowe parametry do obliczania kosztów cyklu życia:
Kraj | Menu rozwijane do wyboru kraju w celu automatycznego podania waluty oraz uzyskania średnich emisji CO2 krajowego koszyka energetycznego (na podstawie danych zawartych w zakładce Dane Referencyjne).
Waluta | Podawana automatycznie na podstawie kraju.
Okres oceny kosztów cyklu zycia | Liczba lat, w których należy obliczyć i porównać koszty cyklu życia różnych rozwiązań. Zazwyczaj powinno to odpowiadać okresowi życia oprawy oświetleniowej o najdłuższym okresie życia. Krótszy czas życia lub okres oceny daje większą wagę cenie zakupu, podczas gdy dłuższy okres daje większe znaczenie kosztom użytkowania i utrzymania. Jako punkt odniesienia można przyjąć cykl życia wynoszący 30 lat, co jest powszechną praktyką w przypadku opraw oświetleniowych według „DG TREN Komisji Europejskiej, Badania przygotowawcze w sprawie wymogów dotyczacych ekoprojektu dla PWE. Część 9 Oświetlenie ulic publicznych. Raport końcowy. 2007". W przypadku sygnalizacji świetlnej należy określić okres oceny w oparciu o średni okres użytkowania takich instalacji w twoim urzędzie lub regionie.
Stopa dyskontowa | Stopa dyskontowa służy do wyliczenia wartości bieżącej przyszłych kosztów. Jako punkt odniesienia można zastosować stopę dyskontową w wysokości 2 % w oparciu o "DG TREN Komisji Europejskiej". Badania przygotowawcze w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla PWE. Część 9 Oświetlenie ulic publicznych. Raport końcowy. 2007". Ewentualnie, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej rekomenduje wykorzystanie, co do zasady, społeczną stopę dyskontową w wysokości 5 % jako punkt odniesienia w państwach członkowskich objętych Funduszem Spójności oraz 3 % w innych państwach członkowskich. Dla prostszych obliczeń ustal stopę dyskontową na poziomie 0. | W celu przekształcenia przyszłych kosztów w wartoścć bieżącą, wykorzystuje się 3 czynnikiw narzędziu do przekształcenia aktualnych kosztów przyszłych albo rocznych kosztów występujących w okresie oceny. Są one następujące:
Podstawowe parametry do obliczania kosztów użytkowania:
Cena energii elektrycznej | Koszt dostawy energii elektrycznej, w tym wszystkie podatki i opłaty (waluta/kWh). Służy do obliczania kosztów użytkowania związanych ze zużyciem energii przez system oświetlenia lub sygnalizacji świetlnej.
Roczny wzrost cen energii elektrycznej | Średni wzrost cen energii elektrycznej w Twoim kraju lub urzędzie/instytucji. Powinien on obejmować wszystkie niepodlegające zwrotowi podatki i opłaty oraz być skorygowany tak, aby wyeliminować skutki inflacji. W przypadku danych krajowych można przejrzeć oficjalne dane statystyczne. (dostępne na przykład w Eurostacie - Baza danych według Temat/Środowisko i energia/Statystyka dotycząca energii (nrg)/Statystyka dotycząca energii - cena gazu ziemnego i energii elektrycznej (nrg_price)/Cena energii elektrycznej dla odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi (nrg_pc_205); na potrzeby własnej organizacji, możesz sprawdzić poprzednie rachunki za energię elektryczną, np. za ostatnie 5 lat i dostosowywać w celu wyeliminowania skutków inflacji. Dla prostszych obliczeń należy ustawić wzrost ceny energii elektrycznej na 0.
Zużycie energii | Menu rozwijanedo wyboru sposóbu obliczania zużycia energii podczas okresu oceny, wpływa to na informacje, które oferenci muszą dostarczyć, aby można było dokonać obliczeń. Można oprzeć się na: 1) albo na rocznym wskaźniku zużycia energii (AECI w kWh/m2.rok) instalacji oświetlenia drogowego, jeżeli jest to wymagane w dokumentach przetargowych zgodnie z kryteriami UE dotyczącymi zielonych zamówień publicznych. Wskaźnik AECI pomnożony przez obszar, który ma być oświetlony, da roczne zużycie energii przez instalację. 2) lub rocznych godzinach pracy określonych przez instytucję i mocy opraw oświetleniowy proponowanych przez oferentów. Przemnożenie obu parametrów da roczne zużycie energii przez instalację. Opcję tę należy wybrać dla sygnalizacji świetlnej, ponieważ wskaźnik AECI stosuje się tylko do oświetlenia drogowego.
Obszar, który ma być oświetlony przez instalację. | Powierzchnia (w m2), dla której system oświetlenia drogowego musi zapewnić oświetlenie. Jest to wymagane wyłącznie w celu obliczenia kosztów użytkowania instalacji oświetlenia drogowego gdy oferenci są zobowiązani do obliczenia rocznego wskaźnika zużycia energii (AECI) instalacji, zgodnie z unijnymi kryteriami dla zielonych zamówień publicznych.
Godziny pracy opraw oświetleniowych w trybie pełnej mocy | Liczba godzin w roku, w których oświetlenie lub sygnalizacja świetlna pracują w trybie pełnej mocy.
Godziny pracy opraw oświetleniowy przy zredukowanym poziomie mocy (1 i 2) | Liczba godzin w roku, w których oświetlenie lub sygnalizacja świetlna pracują w trybie zredukowanej mocy. z powodu stosowania ściemniaczy lub innych systemów sterowania. W narzędziu dozwolone są maksymalnie dwa różne tryby redukcji mocy.
Podstawowe parametry do obliczania kosztów utrzymania:
Koszty utrzymania | Menu rozwijane do wyboru sposobu obliczania kosztów utrzymania w narzędziu. Dostępne są dwie opcje: 1) W oparciu o dane własne instytucji zamawiającej jeżeli utrzymanie jest prowadzone przez własny personel i zasoby lub jeżeli jest zarządzana w ramach innej umowy. 2) Na podstawie danych dostarczonych przez oferentów. Jest to stosowane jeżeli zadania związane z utrzymaniem będą wykonywane przez samego wykonawcę lub gdy w przetargu przewiduje się zastosowanie innowacji , które mogą obniżyć koszty utrzymania (zasadniczo pod względem czasu potrzebnego na wymianę) i dlatego preferowane jest oszacowanie przez oferentów. W takich przypadkach instytucje zamawiające powinny jasno określić to w dokumentach przetargowych, w tym także sposób obliczania tych kosztóworaz jakie wspólne parametry należy stosować (jak np. koszt pracy za godzinę) a oferenci muszą szczegółowo opisać w swoich ofertach, sposób wykonania oszacowania w celu zapewnienia ich poprawności.
Średnie stawki kosztów utrzymania obowiązujące w instytucji | Koszty wymiany opraw, źródeł światła, statecznika i inne roczne koszty utrzymania pokrywane przez instytucję zamawiającą, albo za pomocą własnego personelu lub poprzez inną umowę na utrzymanie. Powinno to obejmować koszty pracy i sprzętu - narzędzi i maszyn, ale nie powinno obejmować kosztów samych wymienianych części (oprawy, źródłeł światła lub statecznika), ponieważ będą one zależeć od ofert oferentów. Nie należy podawać parametrów kosztowych , jeśli koszty utrzymania są częścią ofert lub jeśli, jak to wyjaśniono powyżej, oferty mogą zawierać innowacje mające wpływ na koszty utrzymania, przez coinstytucje zamawiające wolą zwracać się do oferentów o przedstawienie szacunkowych danych, w oparciu o które będą oceniane koszty utrzymania, a nie na w oparciu o własne dane liczbowe.
Inne koszty, do przedstawienia przez instytucję/urząd:
Inne początkowe koszty jednorazowe | Koszty poniesione na początku obowiązywania umowy przez instytucję niezależnie od ofert i nieuwzględnione w poprzednich kategoriach kosztów (np. szkolenie personelu, konfiguracje itp.).
Ubezpieczenia, podatki i opłaty | Koszty do poniesienia przez instytucję (o ile nie zostały uwzględnione w ofertach oferentów) z tytułu ubezpieczenia, podatków i innych opłat związanych z nabyciem i użytkowaniem oświetlenia drogowego i instalacji sygnalizacji świetlnej (z wyjątkiem podatku VAT, ponieważ oferty należy oceniać z wyłączeniem podatku VAT)
Koszty z tytułu odsetek | Szacunkowe koszty poniesione przez stronę trzecią (zazwyczaj instytucję finansową) w celu sfinansowania zamówienia.
Inne koszty roczne | Koszty ponoszone corocznie przez instytucję niezależnie od ofert i nieuwzględnione w poprzednich kategoriach kosztów (np. regularne szkolenia itp.).
Podstawowe parametry do uwzględnienia zewnętrznych kosztów środowiskowych (koszty zewnętrzne):
Emisje (ekwiwalentu) CO2krajowego koszyka energetycznego | Współczynnik emisji krajowego koszyka energetycznego (w kg CO2-eq/kWh) podawanyautomatycznie na podstawie o wybrany kraj. Jest on wykorzystywany do obliczania wpływu klimatu lub czynnika zewnętrznego (całkowita emisja (ekwiwalentu) CO2) wynikających z zużycia energii elektrycznej przez instalacje. Źródłem są zbiory danych oddziaływania na środowisko Thinkstep AG, a mianowicie czynnik zmiany klimatu z Rezultatów oceny wpływu cyklu życia (LCIA) na sieci wytwarzania energii elektrycznej każdego kraju 1kV-60kV; AC, połączenia technologii; sumy zużycia, dla konsumenta; 1kV - 60kV- opracowanej w ramach etapu pilotażowego Komisji ds. Oddziaływania na Środowisko (2013 r. – 2018 r.). Dane są ważne do grudnia 2020 r.
Emisje (ekwiwalentu) CO2 z własnej umowy na energię elektryczną. | Czynnik emisji własnego zaopatrzenia w energię elektryczną (w kg CO2-eq/kWh). W przypadku sprecyzwania, zostaną wykorzystane zamiast krajowego koszyka w celu obliczania zewnętrznych czynników klimatycznych związanych ze zużyciem energii przez instalacje.
Koszt (ekwiwalentu) CO2 | Czynnik służący do monetyzacji, to znaczy do przekształcenia zwnętrznego czynnika klimatycznego (emisje ekwiwalentu CO2) w koszt. Na poziomie UE , raport dla DG ds.Transportu „Aktualizacja podręcznika o kosztach zewnętrznych transportu” autorstwa Ricardo-AEA z 2014 r, zaproponowano wartość centralną w wysokości 90 EUR/tona (w cenach z 2010 r.) z przedziału 48-168 EUR. W niektórych krajach rząd może podać inne dane liczbowe. Określ koszty zewnętrznych czynników zmiany klimatu, upewniając się, że wykorzystane dane są zgodne z wymogami określonymi w art. 68.2 dyrektywy 2014/24/UE. Narzędzie proponuje wykorzystanie wartości 90 EUR/tona jako punktu odniesienia (dostosowanego do cen bieżących i waluty krajowej).
Dane podane przez oferentów za pośrednictwem Arkusza odpowiedzi oferenta: Informacje o ich ofercie
Identyfikacja oferenta:
Nazwa identyfikacyjna oferenta | Nazwa identyfikacyjna oferenta w celu szybkiej identyfikacji ofert przez oferentów.
Parametry kosztów nabycia i instalacji:
Liczba słupów | Liczba słupów uwzględnionych we wniosku. Należy pozostawić puste, jeżeli liczba została wcześniej określona przez instytucję zamawiającą.
Koszt słupa | Koszt słupa - łącznie z fundamentem i elementami kotwiącymi. Należy pozostawić puste, jeśli słupy nie są uwzględnione w dokumentacji zamówienia.
Koszt instalacji słupa | Koszty instalacji słupa - w tym wszystkie zadania i zasoby (zarówno personalne jak i materiałowe) Należy pozostawić puste, jeśli słupy nie są uwzględnione w dokumentacji zamówienia.
Liczba opraw oświetleniowych na słup | Liczba zainstalowanych opraw tego samego typu na słup w proponowanej instalacji.
Koszt oprawy oświetleniowej | Koszt każdej oprawy, w tym wszystkich elementów i komponentów (źródła światła, statecznik, wbudowane urządzenia sterujące).
Koszt instalacji oprawy oświetleniowej | Koszty instalacji każdej oprawy oświetleniowej- w tym wszystkie zadania i zasoby (zarówno ludzkie jak i materiałowe)
Koszty zewnętrznych urządzeń kontrolnych i pomiarowych | Koszt dowolnego zewnętrznego urządzenia sterującego i pomiarowego nieuwzględnionego jako część opraw oświetleniowych, który nalezy podać w instalacji, zgodnie z dokumentacją przetargową lub zaproponowane przez oferentów. Koszt nalezy określić w przeliczeniu na jeden słup. Jeżeli wykorzystuje się system centralny, to należy podać średnią wartość dla każdego słupa objętego dokumentacją przetargową i narzędziem.
Koszt instalacji urządzenia | Koszt instalacji proponowanych zewnętrznych urządzeń kontrolnych i pomiarowych - obejmujący wszystkie zadania i zasoby (zarówno ludzkie, jak i materiałowe) do prawidłowej instalacji, regulacji i działania urządzeń. Koszt określa się na każdy słup. Jeśli w dokumentacji zamówienia znajduje się kilka linii słupów, należy podać średnią wartość na słup zawartą w dokumentacji zamówienia i narzędziu.
Inne początkowe koszty jednorazowe | Koszt innych wstępnych zadań, które mają być wykonane przez wykonawcę na początku umowy (np. dostawa części składowych, opracowanie instrukcji instalacji, szkolenie personelu instytucji, rozszerzone gwarancje itp.) Koszty należy podać na każdy słup , dlatego podaj średnią wartość na słup jak określono w dokumentacji zamówienia i w narzędziu.
Parametry kosztów użytkowania:
Wskaźnik AECI instalacji | Roczny wskaźnik zużycia energii (AECI) projektu oświetlenia drogowego zgodnie z normą EN 13201-5 lub jej odpowiednikiem. Musi on zostać podany, jeśli jest to wymagane w dokumentach przetargowych dotyczących instalacji oświetlenia drogowego zgodnie z kryteriami UE dotyczącymi zielonych zamówień publicznych. Wskaźnik AECI nie ma zastosowania do sygnalizacji świetlnej. Jeśli instalacja ma różne słupy, to należy podać wskaźnik AECI dla każdego z nich.
Oprawa o pełnej mocy/Pełna moc oprawy oświetleniowej | Zużycie energii (wat) oprawy, w tym straty związane z użytkowanem i inne czynniki w trybie pełnej mocy.
Oprawa o zmniejszonej mocy/Zredukowana moc oprawy oświetleniowej | Moc (w watach) oprawy w przypadku zastosowania zredukowanej mocy jak określono w dokumentacji zamówienia lub w ofertach. Jeżeli dokładna moc zredukowana nie jest znana, można założyć, że odpowiada ona równoważnemu poziomowi redukcji oświetlenia (tzn. jeżeli zapotrzebowanie na oświetlenie zostanie zmniejszone do 70%, można przyjąć, że moc wynosi 70% pełnej mocy). Należy dołączyć warunki/zasady/przepisy w celu zapewnienia zgodności w procesie instalacji.
Parametry kosztów utrzymania:
Czas życia słupa | Żywotność (w latach) słupa, jeżeli mają być zaproponowane przez oferentów. Powinna być na poziomie co najmniej minimum wymaganym w dokumentach przetargowych.
Okres użytkowania oprawy oświetleniowej | Żywotność (w latach) każdego typu oprawy oświetleniowej zadeklarowana przez producenta. Powinna być na poziomie co najmniej minimum wymaganym w dokumentach przetargowych.
Znanimowy okres użytkowania źródła światła | Znanimowy okres użytkowania źródeł światła (w godzinach), po którym należy je wymienić w celu zagwarantowania minimalnej jakości oświetlenia instalacji. Powinien on być obliczany zgodnie z normami i standardami określonymi w dokumentacji zamówienia. W przypadku źródeł światła opartych na diodach LED kryteria UE dotyczące zielonych zamówień publicznych wymagają obliczenia okresu użytkowania w oparciu o normy IES LM-80 (dane rzeczywiste). oraz IES TM-21 (dane projektowane) lub równoważne metody badań. Powinnien być na poziomie co najmniej minimum wymagany w dokumentach zamówienia
Koszt źródła światła | Koszt wszystkich źródeł światła w oprawie.
Koszt wymiany źródła światła | Koszt wymiany wszystkich źródeł światła w oprawie - w tym wszystkie zadania i wszystkie zasoby (zarówno personalne, jak i materiałowe - narzędzia i maszyny) Jeżeli umowa nie obejmuje prac związanych z utrzymaniem, ale ten parametr jest wymagany, koszt ten powinien opierać się na szacunkach. W takim przypadku instytucje zamawiające powinny wyraźnie określić to w dokumentach przetargowych, (w tym sposób ich obliczania i wspólne parametry, które należy stosować, takie jak koszt pracy na godzinę) a oferenci muszą szczegółowo opisać w swoich ofertach, w jaki sposób oszacowania zostały wykonane w celu zapewnienia ich poprawności.
Okres użytkowania statecznika/sterownika | Okres użytkowania statecznika/sterownika (w godzinach), po którym należy je wymienić. Powinien być obliczany zgodnie z normami i standardami określonymi w dokumentacji zamówienia.
Koszt statecznika/sterownika | Koszt wszystkich stateczników/sterowników w oprawie oświetleniowej.
Koszt statecznika/sterownika | Koszt wymiany wszystkich stateczników/sterowników w oprawie oświetleniowej - w tym wszystkich zadań i zasobów (zarówno personalnych jak i materiałowych - narzędzia i maszyny -). Jeżeli umowa nie obejmuje prac związanych z utrzymaniem, ale ten parametr jest wymagany, koszt ten powinien opierać się na szacunkach. W takim przypadku instytucje zamawiające powinny wyraźnie określić to w dokumentach przetargowych, (w tym sposób ich obliczania i wspólne parametry, które należy stosować, takie jak koszt pracy na godzinę) a oferenci muszą szczegółowo opisać w swoich ofertach, w jaki sposób oszacowania zostały wykonane w celu zapewnienia ich poprawności. Pole to należy pozostawić puste, jeśli statecznik/sterownik jest wbudowany w źródło światła i w związku z tym ich koszty wymiany stanowią część kosztów wymiany źródła światła. Powinno to zostać określone w ofercie.
Inne koszty roczne | Koszty innych rocznych zadań, które mają być wykonane przez oferentów zawarte w dokumentacji zamówienia. Mogą one obejmować inspekcje, sprzątanie i inne usługi. Koszty powinny być podane na każdy słup , dlatego podaj ich średnią wartość na słup jak określono w dokumentacji zamówienia i w narzędziu.
Wyniki według kolumny (słupa)
Koszty inwestycyjne (nabycie i instalacja) | Koszty nabycia i instalacji każdej linii słupa, których wystąpienie przewiduje się na początku kontraktu.
Koszty użytkowania | Skumulowany koszt roczny wynikający ze zużycia energii przez każdą linię słupa w okresie oceny, wyrażony w wartości bieżącej netto.
Koszty utrzymania i serwisu | Skumulowane roczne koszty utrzymania i obsługi serwisowej dla każdej lini słupa w okresie oceny, wyrażone w wartości bieżącej netto.
Inne koszty | Inne jednorazowe koszty początkowe i skumulowane koszty roczne dla każdej linii słupa z tytułu ubezpieczenia, podatków, odsetek i innych kosztów rocznych w okresie oceny, wyrażone w wartości bieżącej netto.
Koszty zewnętrzne | Łączne roczne koszty zewnętrzne dla każdej linii słupa w okresie oceny, wyrażone w wartości bieżącej netto. Zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE, koszty zewnętrzne to koszty z tytułu zewnętrznych czynników środowiskowych związanych z produktem, usługą lub robotami budowlanymi w okresie ich cyklu użytkowania (art. 68). W narzędziu jedynym uwzględnionym czynnikiem zewnętrznym jest wpływ zmiany klimatu związany z emisją (ekwiwalentu) CO2 w wyniku zużycia energii przez produkty w trakcie ich użytkowania.
Koszt cyklu życia | Całkowite koszty każdej linii słupa w okresie oceny.
Zużycie energii | Zużycie energii przez każdą linię słupa w okresie oceny (kWh) obliczone na podstawie rocznego zużycia energii.
Emisja (ekwiwalentu) CO2 | Wpływ klimatu każdej linii słupa w okresie oceny (kg CO2-eq) obliczony na podstawie zużycia energii przez produkty (kWh) oraz wskaźnikk emisji źródła energii (kg CO2-eq/kWh).
Wyniki zsumowane dla wszystkich instalacji w narzędziu.
Całkowite koszty inwestycyjne (nabycie i instalacja) | Zsumowane koszty inwestycyjne dla wszystkich instalacji zawartych w narzędziu.
Całkowite koszty użykowania | Zsumowane koszty użytkowania wszystkich instalacji w narzędziu.
Całkowite utrzymania i serwisu | Zsumowane koszty utrzymania i serwisu wszystkich instalacji w narzędziu.
Całkowite inne koszty | Inne zsumowane yniki wszystkich instalacji w narzędziu.
Całkowite koszty zewnętrzne | Zsumowane koszty zewnętrzne dla wszystkich instalacji w narzędziu.
Całkowite koszty cyklu życia | Zsumowane koszty cyklu życia wszystkich instalacji w narzędziu.
Całkowite zużycie energii | Zsumowane zużycie energii dla wszystkich instalacji w narzędziu.
Całkowita emisja CO2-eq | Zsumowany wpływ klimatu wszystkich instalacji zawartych w narzędziu.
Ten arkusz zawiera jasne definicje dla każdego z parametrów i wzorów użytych w narzędziu. Instytucje zamawiające będą zobowiązane upewnić się, że standardy zastosowane do określenia niektórych parametrów są zgodne ze specyfikacjami technicznymi (zwłaszcza w odniesieniu do wykorzystania energii dla potrzeb obliczenia kosztów użytkowania).

## Wyniki graficzne
Wyniki graficzne
C. Wyniki
| Odniesienie do instalacji w zamówieniu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nazwa identyfikacyjna oferenta: | 0
| Koszty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty użytkowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koszty utrzymania i serwisu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inne koszty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zewnętrzne koszty środowiskowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dane_referencyjne
Dane referencyjne
Waluta |  | Emisje ekwiwalentu CO2 przez sieć wytwarzania energii elektrycznej |  | Typ instalacji:
Lista krajów | Lista walut | Lista krajów | kg CO2/kWh
[KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ] |  |  |  | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ]
Austria | EUR | Austria | 0,319596 | Oświetlenie drogowe
Belgia | EUR | Belgia | 0,240734 | Sygnalizacja świetlna
Bułgaria | BGN | Bułgaria | 0,738601
Chorwacja | HRK | Chorwacja | 0,518478
Cypr | CYP | Cypr | 0,87287 | Opcje zużycia energii
Republika Czeska | CZK | Republika Czeska | 0,701728
Dania | DKK | Dania | 0,303861 | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ]
Estonia | EEK | Estonia | 125958 | Podany wskaźnik AECI (Annual Energy Consumption Index - roczny wskaźnik zużycia energii) instalacji
Finlandia | EUR | Finlandia | 0,223638 | Obliczenia narzędzia
Francja | EUR | Francja | 0,0933287
Niemcy | EUR | Niemcy | 0,597314
Grecja | EUR | Grecja | 102771 | Opcje kosztów utrzymania
Węgry | HUF | Węgry | 0,464196
Irlandia | EUR | Irlandia | 0,590753 | [KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ]
Włochy | EUR | Włochy | 0,48378 | Authority's own figures provided here
Łotwa | LVL | Łotwa | 0,62027 | Costs provided in bidders' offers
Litwa | LTL | Litwa | 0,614473
Luksemburg | EUR | Luksemburg | 0,530599
Malta | EUR | Malta | 112793
Holandia | EUR | Holandia | 0,507859
Polska | PLN | Polska | 100229
Portugalia | EUR | Portugalia | 0,484644
Rumunia | RON | Rumunia | 0,589412
Słowacja | EUR | Słowacja | 0,463314
Słowenia | EUR | Słowenia | 0,437097
Hiszpania | EUR | Hiszpania | 0,410002
Szwecja | SEK | Szwecja | 0,0417121
Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | GBP | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | 0,550868
Źródło: Zbiory danych oddziaływania na środowisko Thinkstep AG - czynnik zmiany klimatu z Rezultatów oceny wpływu cyklu życia (LCIA) na strukturę wytwarzania energii elektrycznej każdego kraju 1kV-60kV; AC, technologii; zużycia, dla konsumenta; 1kV - 60kV- opracowanej w ramach etapu pilotażowego Komisji ds. Oddziaływania na Środowisko (2013 r. – 2018 r.). Dane są ważne do grudnia 2020 r..
Ten arkusz zawiera zbiory danych wykorzystywanych do niektórych obliczeń. Obejmują walutę i emisje ekwiwalentu CO2 krajowego koszyka energetycznego dla krajów UE, jak również tekst menu rozwijanego. NIe NALEŻY EDYTOWAĆ ANI ZMIENIAĆ elementów tej zakładki, aby uniknąć błędów w narzędziu.

## Obliczenia
Obliczenia
Współczynniki obliczeniowe
Wskaźnik ogólnej wartości bieżącej |  | 0
Wskaźnik aktualnej wartości użytkowania |  | 0
Koszty użytkowania na jedną linię słupa
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roczne zużycie energii na jedną linię słupa | kWh/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roczne koszty użytkowania na jedną linię słupa | /rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Całkowite koszty użytkowania w okresie oceny w wartości bieżącej netto na jedną linię słupa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koszty utrzymania/serwisu przypadające na jedną linIę słupa
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roczne koszty utrzymania źródeł światła | /rok.słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roczne koszty utrzymania stateczników/sterowników | /rok.słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inne roczne koszty utrzymania/serwisu | /rok.słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Całkowite roczne koszty utrzymania/serwisu ogółem | /rok.słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Całkowite roczne koszty utrzymania/serwisu w okresie oceny w wartości bieżącej netto | /słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Całkowity koszt utrzymania/serwisu na jedną linIę słupa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koszty reinwestycji w oprawy oświetleniowe w okresie oceny w wartości bieżącej netto | /słup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koszty reinwestycji w oprawy oświetleniowe na jedną linię słupa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koszty reinwestycji w linie słupów w okresie oceny w wartości bieżącej netto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Całkowite koszt utrzymania/serwisu na jedną linIę słupa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inne koszty przypadające na jedną linIę słupa
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inne jednorazowe koszty początkowe na jedną linIę słupa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inne roczne koszty na jedną linię słupa | /rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozostałe koszty roczne w okresie oceny w wartości bieżącej netto na jedną linię słupa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Całkowite pozostałe koszty na jedną linię słupa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koszty zewnętrzne na jedną linię słupa
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roczne koszty zewnetrzne na jedną linię słupa | /rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Całkowite koszty zewnętrzne w okresie oceny w wartości bieżącej netto na jedną linię słupa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niniejszy arkusz zawiera niektóre obliczenia niezbędne do uzyskania kosztów cyklu użytkowania ofert. NIE NALEŻY EDYTOWAĆ ANI ZMIENIAĆ , aby uniknąć błędów w narzędziu.