Lubliniec, 12.05.2025 r.

KOMUNIKAT

(aktualizacja)

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 12.05.2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

dotyczący wodociągu sieciowego Pawonków,

zaopatrującego w wodę następujące miejscowości:

Pawonków, Kośmidry, Koszwice, Skrzydłowice, Gwoździany, Łagiewniki Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w związku z ponadnormatywną zawartością fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia wody                     w Kośmidrach, eksploatowanego przez Gminę Pawonków oraz decyzją Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Nr NS-BW.9011.25.2022 z dnia 27.02.2023 r., zmienionej decyzjami dnia 24.01.2024 r. i 28.08.2024 r., która udziela zgody       na drugie odstępstwo od maksymalnej dopuszczalnej zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi gdzie wartość fluorków „nie może przekroczyć wartości 2,0 mg/l”

informuje, że:

wartość parametru fluorki w próbkach wody pobranych w dniu 07.05.2025 r. wynosiła 1,9 mg/l (6 próbek), 1,92 mg/l (1 próbka), 1,94 mg/l (1 próbka), 1,96 mg/l (2 próbki), 1,98 mg/l                   (1 próbka), 1,99 mg/l (1 próbka), w związku z czym

- zaleca się do stosowania w diecie dzieci do 3 roku życia produktów o niskiej zawartości fluorków szczególnie zawartych w herbatach, rybach, wędlinach mielonych (mielonka, parówki, pasztet) oraz różnych gatunkach warzyw głównie kapusta, sałata, kalafior,

- zaleca się ograniczenie stosowania zarówno past do zębów zawierających fluor oraz środków higieny jamy ustnej (płyny do płukania, żele i pianki fluorkowe)1.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lublińcu

mgr inż. Teresa Gluza

/podpisano elektronicznie/

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Ekspertyza prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, dr hab. inż. Iwona Kłosok – Bazan, prof. PO: Ocena wpływu na zdrowie konsumentów podwyższonych stężeń fluorków w wodzie uzdatnionej wtłaczanej  do sieci wodociągowej systemu dystrybucji wody na terenie gminy Pawonków z dnia 09.01.2023 r. – Politechnika Śląska