OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia: 
Remont oraz prace naprawcze budynku Obwodu Drogowego Szczecin

- Lokalizacja obiektu:

Obwód Drogowy Szczecin – Rejon Szczecin, ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin.

- Termin realizacji: do 8 tygodni od podpisania umowy.

- Zakres robót:

Przed złożeniem oferty wymagane jest, aby Wykonawca dokonał wizji obiektu w celu zapoznania się z zakresem prac i dokonania rzetelnej wyceny. Koszty wizji stanowić będą wydatki własne oferentów.

Przedstawiony przez Zamawiającego przedmiar robót służy pomocniczo do oszacowania wartości oferty. Ilości przedstawione mają charakter poglądowy. W przypadku, gdy na skutek przeprowadzonej wizji, Wykonawca ustali szerszy zakres prac – niż wskazany 
w tabeli poniżej – powinien uwzględnić te prace w ramach wynagrodzenia wskazanego w Formularzu ofertowym.

4.1. Roboty przygotowawcze:

- Każdorazowo przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową, pomieszczenia, z których korzysta - przed kurzem i brudem.

- Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia otoczenie budynku w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.2. Roboty podstawowe:

| 1. | Remont cokołu budynku i murku oporowego przy schodach zewnętrznych (murek oporowy przy schodach do głównego wejścia oraz przy schodach do zejścia do piwnicy) – obejmujący w szczególności: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Prace przygotowawcze | kpl. | 1,00 |
| 1.2 | Oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | ok. 100,00 |
| 1.3 | Lokalne skucie uszkodzonego tynku | m2 | ok. 20,00 |
| 1.4 | Zabezpieczenie biobójcze istniejącego tynku | m² | ok. 100,00 |
| 1.5 | Wykonanie warstwy kleju z siatką z włókna szklanego | m2 | ok. 100,00 |
| 1.6 | Nakładanie ręczne tynku: mozaikowy tynk akrylowy | m2 | ok. 100,00 |
| 1.7 | Zabezpieczenie całości impregnatem do tynków mozaikowych | m² | ok. 100,00 |
| 2. | Oczyszczenie i dwukrotne malowanie gruntoemalią antykorozyjną (3w 1: farba, grunt, podkład) krat z prętów kutych (7 szt.), kraty zewnętrzne | m2 | ok. 20,00 |
| 3. | Wymiana wraz z montażem drzwi technicznych, konstrukcja drzwi stal, dwuskrzydłowe, wykończenie blachą | szt. | 1 |
| 4. | Montaż okna PCV fix (wymiar ok.: szer. 72 cm x wys. 32cm) wraz z montażem krat zewnętrznych | szt. | 1 |
| 5. | Montaż kratki wentylacyjnej | szt. | 1 |

Inne prace, nieujęte w opisie, a niezbędne do prawidłowego wykonania remontu:

- Załadunek materiałów przeznaczonych do unieszkodliwienia 
wraz z unieszkodliwieniem.

Kolory materiałów używanych do prac będą uzgadniane w trakcie realizacji zadania.

- Wykonanie prac

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ze sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP i ppoż.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie przy użyciu sprzętu Wykonawcy 
i z dostarczonych przez niego materiałów.

- Materiały muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca przedłoży oświadczenie, że wykonał roboty z użyciem materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności CE bądź aprobaty techniczne. Powyższe oświadczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do odbioru końcowego robót. 
Na każde żądanie Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie ww. wymagań.

- Prace będą wykonywane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy.

- Materiały przeznaczone do unieszkodliwienia winny być usunięte poza teren prac, unieszkodliwione  przez Wykonawcę na jego koszt, przy przestrzeganiu przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, po dokonaniu unieszkodliwienia, przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia żądania dokument potwierdzający dokonanie tego procesu.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy minimalizując przy tym wszelkie niedogodności dla otoczenia – mając w szczególności na względzie godziny pracy urzędu oraz prawo do niezakłócania spokoju mieszkańców w budynku. Dopuszcza się prowadzenie prac tylko w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zmiana dni lub godzin prowadzenia prac – wyłącznie po uzgodnieniu i akceptacji 
z Zamawiającym.

- Okres gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane prace na okres 24/36/48 miesięcy 
od dnia odbioru ostatecznego – okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

- BHP i ppoż.

Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych przez osoby uczestniczące w pracach po stronie Wykonawcy. Całkowitą odpowiedzialność za powyższe ponosi Wykonawca.

- Materiały udostępnione przez Zamawiającego:

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną budynku jeśli będzie taka konieczność. Zamawiający nie gwarantuje kompletności i aktualności posiadanej dokumentacji.

- Płatności

Rozliczenie końcowe za wykonanie robót nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę oraz w oparciu o protokół odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy.

Cena ryczałtowa oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami  unieszkodliwienia materiałów z rozbiórki.