2004-7.262.9.2023

Załącznik Nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający Skarb Państwa – Prokuratura Regionalna w Krakowie zaprasza 
do udziału w postępowaniu na: „Malowanie pomieszczeń 112, 114, 209, 212, korytarza I piętro Cystersów 18”.

- Przedmiot zamówienia:

Pomieszczenia 112 , korytarz na 1 piętrze

wyniesienie istniejących mebli i wyposażenia, wraz z późniejszym wniesieniem, zabezpieczenie posadzki, drzwi, okien, ewentualna naprawa istniejących tapet 
na ścianach, odpowiednia naprawa ewentualnych spękań, min 2 x gruntowanie, min 2 x malowanie zmywalną farbą ścian (na istniejące tapety), a w 112  wymienione czynności dotyczą ścian i sufitu, mycie i posprzątanie.

Szacunkowe powierzchnie do weryfikacji na miejscu przed złożeniem oferty:

112

sufit i ściany: 72,13 m2

Korytarz na 1 piętrze

ściany: 101,70 m2

Pomieszczenia 114, 209, 212

wyniesienie istniejących mebli i wyposażenia, wraz z późniejszym wniesieniem, zabezpieczenie posadzki, drzwi, okien, min 2 x gruntowanie, odpowiednia naprawa ewentualnych spękań powierzchni ścian i sufitów,  min 2 x malowanie zmywalną farbą, mycie i posprzątanie.

Szacunkowe powierzchnie do weryfikacji na miejscu przed złożeniem oferty:

114

sufit i ściany: 74,80 m2

209

sufit i ściany: 24,83 m2 + 42,57 m2 + 58,52 m2 + 27,93 m2

212

sufit i ściany: 74,80 m2

3.	Termin realizacji zamówienia: 31.08.2023

4.	Okres gwarancji 3 lata

5.	Miejsce i termin złożenia oferty: biuro.podawcze.rpkra@prokuratura.gov.pl

Termin złożenia oferty 30.06.2023

6.	Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1)	Cena - waga 100 %,

2)	.......... - waga ............ %,

7.	Termin otwarcia ofert: 30.06.2023

8.	Warunki płatności: 30 dni po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia 
i dostarczeniu prawidłowej (wraz z protokołem odbioru) faktury vat.

9.	Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Przemysław Tataruda tel. (12) 29 42 700 wew. 403

10.	Sposób przygotowania oferty:

Zapoznanie się z zapytaniem i zakresem prac do wykonania, wizja lokalna 
na obiekcie, przygotowanie i złożenie oferty.

11.	Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości prowadzenia negocjacji ofert 
z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12.	W załączeniu do zaproszenia przesyłamy.

Wzór umowy,

Klauzulę informacyjną.

Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia.

Jeśli jest wymagany.

Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego świadczenia.

Należy dookreślić wymagania co do formy oferty.

Wymienić załączniki przekazywane wykonawcom.