Załącznik nr 1. Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB Oddział w Opolu będących przedmiotem przetargu

| Lp. | Nazwa składnika mienia | Cena wywoławcza w zł | Opis stanu technicznego | Wysokość wadium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat Kjeltec | 3.000,00 | Nie działa – naprawa nie jest możliwa ze względu na brak części. Nie nadaje się do użytkowania. Data zakupu 1992 | 300,00 |
| 2. | Chromatograf jonowy DIONEX | 6.765,00 | Nie działa – naprawa nie jest opłacalna. Nie spełnia już wymaganych granic oznaczania ilościowego. Nie nadaje się do użytkowania. Data zakupu 2003 | 676,50 |
| 3. | Zmywarka Laboratoryjna SCD1160 | 7.995,00 | Nie działa –ciągle zgłasza błędy, nie chce się włączać, nieszczelna- przecieka, naprawiana wiele razy. Naprawa nieopłacalna. Data zakupu 2014 | 799,50 |
| 4 | Lampy pierwiastkowe | 4.000,00 | Lampy przepalone, nie działają. Data zakupu 2006 | 400,00 |
| 5. | Spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową (Zeenit 700P Analytik Jena, płomień+ kuweta) | 42.435,00 | Spektorotometr działa prawidłowo, nie spełnia jedak wymagań oznaczania ilościowego w obszarze regulowanym prawnie, wysokie koszty utrzymania i serwisowania. Data zakupu 2011 | 4.243,50 |
| 6. | Spektrofotometr UV-VIS | 9.840,00 | Spektorotometr działa prawidłowo, nie używany od 2 lat, nie spełnia wymagań oznaczania ilościowego w obszarze regulowanym prawnie. Przestarzały model. Data zakupu 2006 | 984,00 |
| 7. | Chromatograf cieczowy LA CHROM (razem z pozycją 8 i 12) | 12.915,00 | Zepsuta pompa oraz termostat, interfejs niesprawny, model przestarzały nie spełnia wymagań oznaczania ilościowego dla norm w obszarze regulowanym prawnie. Data zakupu 1998 | 1.291,50 |
|  | Detektor fluorescencyjny z wyposażeniem |  | Detektor zepsuty, brak możliwości naprawy. Data zakupu 2006 |  |
|  | Detektor DAD z autosamplerem |  | Detektor zepsuty, brak możliwości naprawy. Data zakupu 1999 |  |
| 8. | Zestaw mikrofonu wszechpogodowego GRAS wraz z osprzętem | 3.300,00 | Zestaw zdekompletowany, urządzenie nie działa. Nie nadaje się do użytkowania. Data zakupu 2004 | 330,00 |
| 9 | Zestaw do pomiaru hałasu z wyposażeniem | 2.829,00 | Uszkodzony częściowo wyświetlacz. Data zakupu 2014 | 282,90 |
| 10 | Autoklaw pionowy H + P | 6.519,00 | Zepsuty, posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Usterkowy, w okresie 5 lat 3 naprawy. Data zakupu 2006 | 651,90 |
| 11 | Kalibrator przepływ do LVS | 3.321,00 | Kalibrator uszkodzony, awaria wyświetlacza. Data zakupu 2009 | 332,10 |
| 12 | Automatyczny miernik pyłu zawieszonego do pomiaru PM 2,5 | 11.500,00 | Uszkodzony mechanizm przesuwu taśmy filtracyjnej. Miernik zdekompletowany. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Data zakupu 2009 | 1.150,00 |
| 13 | Pobornik LVS pyłu PM2,5 | 7.600,00 | Sprzet zużyty, niekompletny, technicznie przestarzały, nieprzydatny do badań, nie spełnia wymagań obecnych metodyk badawczych. Data zakupu 2009 | 760,00 |
| 14 | Pobornik nisko przepływowy PM 10 LVS | 6.500,00 | Sprzet zużyty, technicznie przestarzały, nieprzydatny do badań, nie spełnia wymagań obecnych metodyk badawczych. Data zakupu 2009 | 650,00 |
| 15 | Pobornik nisko przepływowy PM 10 LVS | 6.500,00 | Sprzet zużyty, technicznie przestarzały, nieprzydatny do badań, nie spełnia wymagań obecnych metodyk badawczych. Data zakupu 2009 | 650,00 |
| 16 | Zestaw do oczyszczania wody | 2.091,00 | Nie działa – naprawa nie jest opłacalna. Nie spełnia już wymaganych jakościowch. Nie nadaje się do użytkowania. Data zakupu 2006 | 209,10 |