[image: image1.wmf]
WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
N-VIII.747.1.15.2021







Rzeszów, 2022-02-01
D E C Y Z J A  NR 1/15/21           
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ 

INWESTYCJOM W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO 

SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 
w związku z art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 13 grudnia 2021 r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, 
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 150 do SRP I stopnia w m. Skopanie wraz z rozbiórką istniejącego gazociągu zasilającego SRP Skopanie”
u s t a l a m

lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 
„Budowa gazociągu DN 150 do SRP I stopnia w m. Skopanie wraz z rozbiórką istniejącego gazociągu zasilającego SRP Skopanie”
na rzecz: 

Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., 02-337 Warszawa, 
ul. Mszczonowska 4.
1. Określenie granic terenu objętego inwestycją w zakresie terminalu:

1) inwestycją objęte są nieruchomości oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych:
powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0001 Dąbrowica
1573/2, 1575/18, 1591, 1592/1, 1592/2, 1593/1, 1594, 1595, 1596, 1597/1, 1598/1, 1599/1, 1600/1, 1601/1, 1602/1, 1603/1, 1604/1, 1605/1, 1606/1, 1607/1, 1608/1, 1609/1, 1609/2, 1610/1, 2530/2, 2531, 2532, 2534/1, 2539, 2546/4, 2548/1, 2548/2, 2550/1, 2550/2, 2551/1, 2551/2, 2628, 2641/1, 2641/2, 2643/1, 2652, 2653/1, 2653/6, 2654, 2655/7, 2660/5, 2660/6, 2733/47, 2733/50, 2734, 2735, 2736, 2739/5, 2740/4, 2740/5, 2741/5, 2741/6, 2742, 2782/2, 3301, 3302, 3303/2, 3303/4, 3303/5, 3303/6, 3304, 3305, 3306, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3318, 3319, 3320, 3324, 3325, 3326, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3348, 3349, 3352, 3353, 3354, 3355, 3357, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3375, 3376, 3401, 3416, 3418, 3419, 3420/1, 3421, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3545, 3546, 3547, 3548, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3556, 3569, 3623, 3821/1,
powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0007 Skopanie
1453/3, 1453/6, 1453/7, 1454/1, 1455/1, 1456/1, 1457/1, 1458/3, 1458/5, 1459/1, 1460/1, 1461/1, 1462/1, 1463/1, 1464/10, 1464/11, 1464/4, 1464/6, 1465/1, 1466/1, 1467/1,
powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0009 Ślęzaki
1228, 3265/2, 3266, 517/3, 518/1, 519/1, 520/1, 522/1, 523/1, 523/2, 524/1, 524/2, 525/1, 525/2, 526/1, 526/2, 527/1, 527/2, 536, 539/1, 565/2, 565/7, 602, 613, 614, 615, 616, 622, 623, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 639, 640, 658, 663, 665, 667, 669, 672, 674, 676, 678, 680, 684, 701/1, 

powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0010 Wola Baranowska
3048/1, 3049/1, 3050/1, 3051, 3052/1, 3054, 3056/1, 3058,
powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Nowa Dęba – obszar wiejski, obręb 0004 Jadachy
1442, 1443, 1444/1, 1444/2, 1445, 1446, 1447, 1462, 1463/1, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472, 1475, 1476, 1479, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1743, 1744, 1747, 1748, 1795, 1798, 1799, 1802, 1803, 1806, 1807, 1810, 1811, 1814, 1815, 1821, 1822, 1828, 1831, 1834, 1835, 1921, 1922, 1923, 1924, 1927/1, 1927/2, 1928, 1929, 1930, 1933, 1934, 1937, 2075, 250/2, 2701/4, 2704, 3011, 3012, 3013, 49/7, 49/8;
2) granice terenu objętego inwestycją zostały określone linią ciągłą koloru żółtego na załączniku nr 1 do decyzji, sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 1000;
3) na załączniku nr 1 do decyzji oznaczono ponadto granice strefy kontrolowanej projektowanego gazociągu – linią przerywaną koloru czerwonego.
2. Warunki techniczne realizacji inwestycji:

1) ustala się lokalizację odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 150 o długości 
ok. 8,4 km wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski oraz miasta i gminy Nowa Dęba, w powiecie tarnobrzeskim, na terenie województwa podkarpackiego – odpowiednio do treści załącznika nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w związku z lokalizacją odcinka gazociągu, ustala się również lokalizację infrastruktury niezbędnej do jego obsługi, w tym:

a) urządzeń ochrony katodowej wraz ze stacją ochrony katodowej,

b) kabla elektroenergetycznego zasilającego stację ochrony katodowej,

c) uziomu anodowego,

d) słupków znacznikowych i pomiarowych;
3) odcinki gazociągu wymagające ochrony należy wykonać z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, np. rur osłonowych;
4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji ustaleń niniejszej decyzji;
5) w związku z lokalizacją odcinka gazociągu dopuszcza się rozbiórkę odcinka istniejącego gazociągu oraz rozbiórkę istniejącej stacji ochrony katodowej, w liniach określających granice terenu objętego inwestycją – odpowiednio do treści załącznika nr 1 do niniejszej decyzji;
6) po wykonaniu robót związanych z przeprowadzeniem odcinka gazociągu wraz 
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz związanych z rozbiórką istniejącego gazociągu, na terenie objętym inwestycją, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego, stosownie do faktycznych możliwości, z wyłączeniem przywrócenia wyciętych drzew 
i krzewów oraz z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). 
3. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym: 

1) niniejsza inwestycja winna spełniać obowiązujące standardy środowiska oraz warunki określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.5.2021.PM.35, z dnia 10 grudnia 2021 r., o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym:

a) w trakcie prac prowadzonych w obrębie cieków naturalnych: Kaczówka, Trześniówka, Przyrwa oraz w obrębie cieków niewyróżnionych – rowów melioracyjnych, należy zachować szczególną ostrożność celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia ich wód,

b) przekroczenie projektowanym gazociągiem ww. cieków naturalnych należy wykonać metodą bezwykopową, np. przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m poniżej stałego dna cieku, na głębokości gwarantującej nienaruszalność ich koryta. Na potrzeby inwestycji nie nastąpi wycinka lub niszczenie drzew i krzewów stanowiących ich obudowę biologiczną. Miejsca przekroczenia gazociągiem cieków naturalnych należy 
w trwały i widoczny sposób oznakować,

c) przejścia projektowanym gazociągiem pod wałami przeciwpowodziowymi należy wykonać metodą przewiertu sterowanego. Place budowlano-maszynowe zostaną wykonane w odległości min. 50 m od stopy wałów. Głębokość posadowienia gazociągu pod stopą wałów powinna zostać określona na podstawie badań hydrogeologicznych,

d) wykonanie przejścia metodą bezwykopową będzie realizowane w odległości około 30 m od cieku Przyrwa,

e) ewentualne uszkodzenia gruntu skarp lub/i koryta ww. cieków i rowów oraz uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zostaną naprawione, a miejsce/a zostaną przywrócone do stanu wyjściowego,
f) na terenach zmeliorowanych, wykonanie wykopu pod budowę gazociągu należy poprzedzić wykonaniem wykopu kontrolnego celem zlokalizowania istniejących rurociągów drenarskich. Wykopy w miejscach skrzyżowań gazociągu z siecią drenażu należy zasypać ręcznie. Ewentualne uszkodzenia sieci drenarskich powstałe w wyniku prowadzonych prac zostaną naprawione,
g) pobór wody z cieków naturalnych na potrzeby prób hydraulicznych (wytrzymałości 
i szczelności) gazociągu będzie opomiarowany oraz uwzględni konieczność zachowania przepływu nienaruszalnego. Mierzona będzie ilość pobranej wody oraz odczytywana wartość ww. przepływu w cieku poniżej punktu poboru,
h) wykorzystywane substancje chemiczne, działające toksycznie lub szkodliwie na organizmy wodne, powodujące długotrwałe skutki (paliwa, oleje, rozpuszczalniki, środki czyszczące, itp.), będą magazynowane w szczelnych opakowaniach odpornych na ich działanie, w wydzielonych zadaszonych miejscach o szczelnym podłożu,
i) woda zużyta do płukania gazociągu zostanie odprowadzona do sieci kanalizacji sanitarnej lub wywieziona do oczyszczalni ścieków,
j) do wykonywania hydraulicznych prób szczelności nie będą wykorzystywane środki chemiczne,
k) inwestycja nie będzie obejmowała umacniania dna, brzegów i skarp cieków Trześniówka, Kaczówka i Przyrwa. Do cieków tych nie będą wprowadzane żadne substancje i płyny, nie będzie prowadzona inna ingerencja w wody i koryto tych cieków oraz ich bezpośrednie sąsiedztwo, poza odprowadzaniem wód z odwodnienia wykopów oraz pobieraniem wody na potrzeby prób hydraulicznych (wytrzymałości i szczelności) gazociągu,
l) realizacja poboru wody nie spowoduje naruszenia stosunków wodnych cieków Trześniówka, Kaczówka i Przyrwa, uszkodzenia ich koryta czy pogorszenia jakości wody. Oddziaływanie poboru wody na środowisko przyrodnicze będzie krótkotrwałe 
i odwracalne,
m) odprowadzania wody z odwodnienia wykopów nie spowoduje rozmywania brzegów i zrywania dna cieków i rowów,
n) w razie potrzeby podjęte będą działania służące ochronie ekosystemów wodnych podczas zrzutu wód z odwodnienia wykopów, jak np. ułożenie rur bezpośrednio wprowadzających wodę z odwodnienia pod kątem 45º, wykorzystanie wielu wylotów odprowadzanej wody oraz oddalenie wylotu od brzegów, zastosowanie metody natryskowej (rozdeszczowanie), której celem jest zmniejszenie agresywności mechanicznej strumienia. Po zakończeniu prac odwadniających, teren należy przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia robót,
o) przekroczenia rowów metodą wykopu otwartego wykonane będzie przy niezahamowanym przepływie wody,
p) podczas prac nie będą przekładane rowy i cieki,

q) miejsca skrzyżowania gazociągu z rowami w razie potrzeby zostanie zabezpieczone, np. płytami ażurowymi, a przy ewentualnym ubezpieczeniu dna koryta rowu wykorzystane będą materiały naturalne,

r) w celu ochrony płazów, gadów i małych ssaków, które mogą występować na terenie prac, stosowane będą tymczasowe ogrodzenia herpetologiczne, wykonane z folii, geowłókniny lub siatki PCV ( o oczkach mniejszych niż 0,5 cm) o wysokości min. 40 cm nad powierzchnię terenu. Miejsca oraz termin stosowania wygrodzeń herpetologicznych wskaże nadzór przyrodniczy. Ogrodzenie takie zostanie wkopane w ziemię na głębokość min. 10 cm. Górna krawędź tego ogrodzenia (o długości min. 5 cm) będzie odgięta pod kątem 45-90º na zewnątrz terenu realizacyjnego, w kierunku otaczającego terenu. Skrajne odcinki ogrodzenia będą wyprofilowane w kształt litery „U”. Wzdłuż tymczasowego ogrodzenia ochronnego, w odstępach co ok. 10 m i na jego końcach, rozmieszczone zostaną pułapki łowne (wkopane równo z gruntem, przylegające do ogrodzenia wiadra 
z tworzyw sztucznych, z perforowanym dnem, wyłożone patykami i liśćmi), do których będą wpadać płazy (wysokość wiaderka ok. 30-40 cm). Do każdego wiaderka należy włożyć prostą drabinkę z listewek (szerokość 4-5 cm, wysokość – do krawędzi wiaderka,, o odstępach między szczeblami – 3 do 4 cm) lub kij, w taki sposób, aby wystawał z niego pod dużym kątem i umożliwiał wyjście z pułapki małym ssakom. Przy montażu ogrodzenia wykonanego z folii czy geowłókniny, należy szczególną uwagę zwrócić na staranne wykonanie łączeń sąsiednich elementów ogrodzenia (pasów materiału). Ogrodzenia będą regularnie (co dwa dni) sprawdzane pod kątem uszkodzeń, szczelności. Wszystkie wykryte usterki w ogrodzeniu będą bezzwłocznie usuwane. Również pułapki będą regularnie kontrolowane, a płazy i inne zwierzęta, które wpadną do nich, będą niezwłocznie uwalniane. Odłów płazów prowadzić należy pod nadzorem przyrodniczym,
s) znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać małe zwierzęta należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń z siatek lub folii) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Miejsca takie powinny być systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska. Wygrodzenia 
z siatki lub folii będą spełniać wymagania określone dla tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych,
t) przed likwidacją (zasypaniem) wykopów należy sprawdzić dno i ściany pod kątem obecności w nich zwierząt i usunąć je z wykopu we właściwe dla nich siedliska,
u) wszelkie prace ziemne prowadzone na potrzeby realizacji inwestycji należy prowadzić 
w sposób niepowodujący powstania zastoisk, które mogą być wykorzystywane przez płazy jako miejsca rozrodu,

v) wycinka drzew i krzewów przeprowadzona będzie, ze względu na ochronę lęgów ptaków, poza okresem lęgowym większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego, tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania tych prac w ww. okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa z nadzoru przyrodniczego (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych), że teren nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również 
że wykonanie tych prac nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych gniazdujących 
w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wymienione prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez 
te gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków,
w) prace przygotowawcze obejmujące usunięcie roślinności zielnej i zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, należy przeprowadzić poza głównym sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. Dopuszczalne jest rozpoczęcie tych prac w innym terminie pod warunkiem przeprowadzenia tej czynności po sprawdzeniu przez ornitologa i herpetologa z nadzoru przyrodniczego, czy teren objęty pracami nie stanowi miejsca lęgu, rozrodu lub schronienia chronionych gatunków zwierząt. Sprawdzenie to powinno się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych. 
W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków zwierząt, prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt,
x) przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zdjąć i zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), a po zakończeniu prac budowlanych wykorzystać ją do ukształtowania powierzchni terenu. W trakcie robót budowlanych humus będzie selektywnie składowany i zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych,
y) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
- pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), 
a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 – 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa), osłony należy minimum trzykrotnie opasać drutem,

- grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o min. wysokości 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni, powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor 
w wielkości 1 – 2 m,
- wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami,

- przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych, nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa,

- w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie należy przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń, pielęgnować należy wyłącznie rany świeże, w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”, ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju, dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej), glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w glebę bardziej zasobną w składniki odżywcze (np. torfową),
- pozostawianie korzeni odsłoniętych nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny, wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin, do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą, podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczać odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami,

- nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych 
w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew cementu, wapna i gruzu,
- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,

- w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew 
i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach,

z) po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzić uporządkowanie terenów. Należy zapewnić możliwość uruchomienia procesów życia biologicznego na terenach o naruszonej strukturze. Nadmiar mas ziemnych powinien być usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie. Tereny sąsiadujące z inwestycją, których powierzchnia została zmieniona należy przywrócić do stanu sprzed realizacji. Uszkodzone powierzchnie gruntu poddać obsiewowi trawy (rodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk występujących na danym terenie);
2) niniejsza inwestycja uzyskała pozytywną opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: T-IRN.5183.62.2021.SS, z dnia 27 sierpnia 2021 r.;
3) w celu przeciwdziałania poważnym awariom w zakresie inwestycji, należy:

a) zastosować rozwiązania zapewniające maksymalną szczelność i niezawodność eksploatacyjną,

b) wykorzystywać nowoczesne materiały i armaturę bardzo dobrej jakości, zgodne 
z normami bezpieczeństwa oraz spełniające europejskie standardy,

c) zastosować skuteczne zabezpieczenia antykorozyjne.

4. Warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji:
w związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji należy zastosować wszelkie dostępne środki techniczne mające na celu zminimalizowanie zagrożenia pożarowego, w tym m.in.: 
1) wszystkie urządzenia związane z gazociągiem należy objąć ochroną katodową,
2) należy zastosować monitoring szybko wykrywający stany zagrożenia alarmowego,

3) należy przystosować gazociąg do okresowego diagnozowania stanu technicznego.
5. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
1) zabezpieczenie interesów osób trzecich powinno być zapewnione poprzez ochronę przed:

a) pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,

b) pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 
i cieplnej oraz ze środków łączności,
c) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne 
i promieniowanie;
2) wejście na teren, który nie jest we władaniu inwestora jest możliwe na warunkach określonych w ust. 9 i 10 niniejszej decyzji.
6. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu:
- nie zatwierdza się na potrzeby ww. inwestycji podziałów nieruchomości.
7. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, 
o którym mowa w art. 20 ust. 3 i 6 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:
- nie określa się nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja miałaby wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 i 6 ww. ustawy.

8. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, 
o którym mowa w art. 20 ust. 6a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:

- nie określa się ze względu na brak nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren, należących w dniu złożenia wniosku o wydanie niniejszej decyzji do Skarbu Państwa.

9. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:
1) nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać trwały skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w zakresie określonym kreskowaniem linią kropkową koloru niebieskiego na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji:
powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0001 Dąbrowica
1593/1, 1594, 1595, 1596, 1597/1, 1598/1, 1599/1, 1600/1, 1601/1, 1602/1, 1603/1, 1604/1, 1605/1, 1606/1, 1607/1, 1608/1, 1609/1, 1610/1, 2530/2, 2531, 2532, 2534/1, 2539, 2546/4, 2548/1, 2548/2, 2550/2, 2628, 2641/1, 2643/1, 2653/1, 2653/6, 2654, 2655/7, 2660/6, 2733/50, 2734, 2735, 2739/5, 2740/5, 2741/6, 2742, 2782/2, 3301, 3302, 3303/2, 3303/4, 3303/5, 3303/6, 3304, 3305, 3306, 3308, 3309, 3310, 3311, 3315, 3316, 3318, 3320, 3324, 3325, 3326, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3371, 3372, 3375, 3401, 3416, 3418, 3419, 3420/1, 3421, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3546, 3547, 3548, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3569, 3821/1,

powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0007 Skopanie
1453/6, 1454/1, 1455/1, 1456/1, 1457/1, 1458/3, 1467/1,
powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0009 Ślęzaki
1228, 3265/2, 3266, 517/3, 518/1, 519/1, 520/1, 522/1, 523/1, 524/1, 524/2, 525/2, 539/1, 565/2, 565/7, 602, 616, 622, 623, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 639, 640, 665, 667, 669, 672, 674, 676, 678,  
powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Nowa Dęba – obszar wiejski, obręb 0004 Jadachy
1443, 1444/2, 1462, 1463/1, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1743, 1744, 1747, 1748, 1921, 1922, 1923, 1927/1, 1929, 1930, 1933, 1934, 1937, 2075, 250/2, 2701/4, 2704, 3011, 3012, 49/7, 49/8;
2) nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w zakresie określonym linią ciągłą koloru żółtego 
(z wyłączeniem obszaru ograniczanego trwale, oznaczonego kreskowaniem koloru niebieskiego) na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji:

powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0001 Dąbrowica
1573/2, 1575/18, 1591, 1592/1, 1592/2, 1593/1, 1594, 1595, 1596, 1597/1, 1598/1, 1599/1, 1600/1, 1601/1, 1602/1, 1603/1, 1604/1, 1605/1, 1606/1, 1607/1, 1608/1, 1609/1, 1609/2, 1610/1, 2530/2, 2531, 2532, 2534/1, 2539, 2546/4, 2548/1, 2548/2, 2550/1, 2550/2, 2551/1, 2551/2, 2628, 2641/1, 2641/2, 2643/1, 2652, 2653/1, 2653/6, 2654, 2655/7, 2660/5, 2660/6, 2733/47, 2733/50, 2734, 2735, 2736, 2739/5, 2740/4, 2740/5, 2741/5, 2741/6, 2742, 2782/2, 3301, 3302, 3303/2, 3303/4, 3303/5, 3303/6, 3304, 3305, 3306, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3318, 3319, 3320, 3324, 3325, 3326, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3348, 3349, 3352, 3353, 3354, 3355, 3357, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3375, 3376, 3401, 3416, 3418, 3419, 3420/1, 3421, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3545, 3546, 3547, 3548, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3556, 3569, 3623, 3821/1,

powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0007 Skopanie
1453/6, 1453/7, 1454/1, 1455/1, 1456/1, 1457/1, 1458/3, 1458/5, 1459/1, 1460/1, 1461/1, 1462/1, 1463/1, 1464/10, 1464/11, 1464/4, 1464/6, 1465/1, 1466/1, 1467/1,
powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0009 Ślęzaki
1228, 3265/2, 3266, 517/3, 518/1, 519/1, 520/1, 522/1, 523/1, 523/2, 524/1, 524/2, 525/1, 525/2, 526/1, 526/2, 527/1, 527/2, 536, 539/1, 565/2, 565/7, 602, 613, 614, 615, 616, 622, 623, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 639, 640, 658, 663, 665, 667, 669, 672, 674, 676, 678, 680, 684, 701/1, 

powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0010 Wola Baranowska
3048/1, 3049/1, 3050/1, 3051, 3052/1, 3054, 3056/1, 3058,

powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Nowa Dęba – obszar wiejski, obręb 0004 Jadachy
1442, 1443, 1444/1, 1444/2, 1445, 1446, 1447, 1462, 1463/1, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472, 1475, 1476, 1479, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1743, 1744, 1747, 1748, 1795, 1798, 1799, 1802, 1803, 1806, 1807, 1810, 1811, 1814, 1815, 1821, 1822, 1828, 1831, 1834, 1835, 1921, 1922, 1923, 1924, 1927/1, 1927/2, 1928, 1929, 1930, 1933, 1934, 1937, 2075, 250/2, 2701/4, 2704, 3011, 3012, 3013, 49/7, 49/8;
3) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami oraz nieruchomości stanowiące pasy drogowe, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:

powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0001 Dąbrowica
1610/1, 3303/2, 3303/6, 3316, 3569,
powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0009 Ślęzaki
1228,

powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Baranów Sandomierski – obszar wiejski, obręb 0010 Wola Baranowska
3058,

powiat tarnobrzeski, miasto i gmina Nowa Dęba – obszar wiejski, obręb 0004 Jadachy
2075, 2701/4, 49/7, 49/8;
4) określenie sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami oraz na nieruchomościach stanowiących pasy drogowe, obiektów i urządzeń:

- ustala się lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie nieruchomości nr ewid.: 3303/6 obręb 0001 Dąbrowica, 1228 obręb 0009 Ślęzaki i 2075 obręb 0004 Jadachy, stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

- przekroczenia cieków należy wykonać metodą bezwykopową,

- głębokość posadowienia gazociągu pod dnem cieków winna wynosić min. 1,5 m od górnej krawędzi rury ochronnej lub rury przesyłowej do stabilnego dna,

- głębokość posadowienia gazociągu pod wałem przeciwpowodziowym winna być ustalona na podstawie badań hydrogeologicznych,

- miejsca przekroczeń cieków winny być oznakowane w sposób trwały, np. słupkami betonowymi,

- ustala się lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie nieruchomości 
nr ewid. 3303/2 obręb 0001 Dąbrowica oraz lokalizację przedmiotowej inwestycji na terenie nieruchomości nr ewid. 3058 obręb 0010 Wola Baranowska, stanowiących pas drogowy drogi publicznej gminnej nr 100033R, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,
- przekroczenie drogi gminnej należy wykonać metodą bezwykopową,
- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury gazowej nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi,
- ustala się lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie nieruchomości 
nr ewid. 3316 obręb 0001 Dąbrowica, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej gminnej nr 100035R, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

- przekroczenie drogi gminnej należy wykonać metodą bezwykopową,

- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury gazowej nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi,

- ustala się lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie nieruchomości 
nr ewid. 3569 obręb 0001 Dąbrowica, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej gminnej nr 100037R, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

- dopuszcza się przekroczenie drogi gminnej metodą wykopu otwartego,

- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury gazowej nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- ustala się lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie nieruchomości 
nr ewid. 1610/1 obręb 0001 Dąbrowica, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej powiatowej nr 1117R, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

- przekroczenie drogi powiatowej należy wykonać metodą bezwykopową w rurze ochronnej,

- głębokość posadowienia gazociągu pod drogą winna wynosić min. 1,5 m od górnej krawędzi rury ochronnej do nawierzchni drogi i min. 1,0 m do dna rowu przydrożnego,
- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury gazowej nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi,
- ustala się lokalizację kabla elektroenergetycznego oraz przedmiotowej inwestycji na terenie nieruchomości nr ewid.: 2701/4, 49/7 i 49/8 obręb 0004 Jadachy, stanowiących pas drogowy drogi publicznej krajowej DK 9, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

- przekroczenie drogi krajowej należy wykonać metodą bezwykopową w rurze ochronnej,

- głębokość posadowienia kabla elektroenergetycznego pod drogą winna wynosić min. 1,5 m od górnej krawędzi rury ochronnej do nawierzchni drogi i min. 1,0 m do dna rowu przydrożnego,

- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi;
5) określenie lokalizacji oraz parametrów technicznych zjazdów:
- nie ustala się przebudowy istniejących i lokalizacji nowych zjazdów;
6) grunty objęte obszarem kolejowym, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:

- nie wskazuje się gruntów objętych obszarem kolejowym, w stosunku do których ma nastąpić ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z nieobjęciem powyższych nieruchomości zakresem przedmiotowej inwestycji;
7) wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 24 ust. 1a:

- nie wskazuje się podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ma nastąpić ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z brakiem takiego żądania we wniosku inwestora;

8) w odniesieniu do nieruchomości wskazanych w ust. 9 pkt 1, 2 i 3, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 150 do SRP I stopnia w m. Skopanie wraz z rozbiórką istniejącego gazociągu zasilającego SRP Skopanie”, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, ograniczam za odszkodowaniem, według zasad wskazanych w art. 24 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r., sposób korzystania z tych nieruchomości, przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń;

9) powyższe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości wprowadza się z obowiązkiem uwzględnienia warunków wejścia na teren, określonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.5.2021.PM.35, z dnia 10 grudnia 2021 r., o środowiskowych uwarunkowaniach;
10) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 640) dla projektowanego gazociągu DN 150 wyznacza się strefę kontrolowaną szerokości 4,0 m (po 2,0 m od osi gazociągu). W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągów podczas ich użytkowania oraz nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m, licząc od osi gazociągu do pni drzew. 
W przecinkach leśnych powinien być wydzielony pas gruntu bez drzew i krzewów 
o szerokości min. po 2,0 m od osi gazociągu. Granice strefy kontrolowanej zostały określone linią przerywaną koloru czerwonego na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, sporządzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000;
11) wyznacza się teren niezbędny dla lokalizacji gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w tym do prowadzenia prac ziemnych, jak również obszar niezbędny dla zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości w celu prowadzenia budowy inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, a także prac związanych 
z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu. Lokalizacja powyższego terenu oraz obszaru niezbędnego dla zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości została określona linią ciągłą koloru żółtego (obszar ograniczany czasowo) oraz kreskowaniem linią kropkową koloru niebieskiego (obszar ograniczany trwale), na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, sporządzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000;
12) zgodnie z art. 24 ust. 1c ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami oraz gruntów stanowiących pasy drogowe dróg publicznych, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje bez odszkodowania;
13) zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ograniczenie sposobu korzystania 
z nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ww. ustawy, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami oraz gruntów stanowiących pasy drogowe, uprawnia inwestora do wystąpienia do właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie, zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a także do właściwego zarządcy drogi o zawarcie porozumienia określającego warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na te grunty. Porozumienie, o którym mowa powyżej, nie może przewidywać opłat za wykonywanie przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na grunty.
10. Wskazanie okresu, w jakim niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1:

- ustalam okres, w jakim niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1, 
w stosunku do nieruchomości wskazanych w ust. 9 pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji.
11. Termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń:
- nie ustala się terminu wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali 
i innych pomieszczeń, ze względu na brak nieruchomości przechodzących z mocy prawa na własność Skarbu Państwa na podstawie niniejszej decyzji.
12. Lokalizacja sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów:
- nie określa się ze względu na położenie inwestycji poza obszarami morskimi.

13. Integralną częścią niniejszej decyzji jest:
załącznik nr 1, składający się z 6 map z określeniem granic terenu objętego inwestycją, w skali 1:1000.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE
W dniu 13 grudnia 2021 r. do Wojewody Podkarpackiego wpłynął wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 150 do SRP I stopnia w m. Skopanie wraz z rozbiórką istniejącego gazociągu zasilającego SRP Skopanie”. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836), organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu jest wojewoda, co uzasadniało wystąpienie inwestora z wnioskiem do tut. organu. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy, Wojewoda Podkarpacki w dniu 14 grudnia 2021 r. zawiadomił Ministra Rozwoju i Technologii o złożeniu przedmiotowego wniosku. Po wezwaniu wniosek skutecznie uzupełniono w dniu 29 grudnia 2021 r.
Wnioskowane przedsięwzięcie lokalizowane jest na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski oraz miasta i gminy Nowa Dęba w powiecie tarnobrzeskim. Planowana inwestycja polega na budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz obejmuje rozbiórkę istniejącego odcinka gazociągu, a także przebudowę infrastruktury technicznej.
Do wniosku o ustalenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji, zawierającego określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz analizę powiązania inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu i charakterystykę inwestycji, dołączono:

1) kopię aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczonym orientacyjnym przebiegiem projektowanego gazociągu i strefy kontrolowanej oraz określeniem granic terenu objętego wnioskiem;
2) decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.5.2021.PM.35, z dnia 10 grudnia 2021 r., o środowiskowych uwarunkowaniach;
3) wypisy z rejestru gruntów;

4) opinie wskazane w art. 6 ust 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, tj.: 
a) opinię Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, znak: ZS.2215.1.74.2021, z dnia 6 sierpnia 2021 r.,
b) opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: 
T-IRN.5183.62.2021.SS, z dnia 27 sierpnia 2021 r.,

c) opinię Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, znak: SK.7230.2.17.2021, z dnia 
5 października 2021 r.,
d) opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: RZ.ZPU.4.430.6.2020.ID, z dnia 9 sierpnia 2021 r.,
e) opinię Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego, znak: ZD-2.4201.17.2021, z dnia 
9 czerwca 2021 r., wraz z postanowieniem zmieniającym powyższą opinię, znak: 
ZD-2.4201.17.1.2021, z dnia 3 września 2021 r.,
f) opinię Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego, znak: ZD-2.4201.27.2021, z dnia 
6 sierpnia 2021 r., wraz z postanowieniem zmieniającym powyższą opinię, znak: 
ZD-2.4201.27.1.2021, z dnia 3 września 2021 r.,
g) opinię Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, znak: O/RZ.Z-3.4341.194.2021.2.IU, z dnia 15 października 2021 r., wraz z pismem prostującym oczywistą omyłkę pisarską, znak: O/RZ.Z-3.4341.194.2021.3.IU, z dnia 
26 października 2021 r.,
h) opinię Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, znak: O/RZ.Z-3.4241.130.2021.1.IU, z dnia 9 sierpnia 2021 r., wraz z pismem prostującym oczywistą omyłkę pisarską, znak: O/RZ.Z-3.4241.130.2021.2.IU, z dnia 
26 października 2021 r.,

i) opinię PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., znak: IZ04DK.2111.84.2.2021.d, z dnia 
20 października 2021 r.,
j) uchwałę Nr 302/5962/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, z dnia 
3 sierpnia 2021 r.,
k) opinię Ministra Obrony Narodowej, Nr 3567/DI, z dnia 5 sierpnia 2021 r.
Ponadto dołączono pisma: 

a) Ministra Zdrowia, znak: DLD.510.1233.2021.AM, z dnia 27 lipca 2021 r.,
b) Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, znak: KIE.5120.122.2021.MG, z dnia 13 sierpnia 2021 r.,
wskazujące na brak podstaw do wydania opinii w sprawie przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie inwestor stosownym oświadczeniem udokumentował niewydanie opinii w terminie przewidzianym ustawą przez Starostę Tarnobrzeskiego, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego. Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 ww. ustawy 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu właściwy organ wydaje opinie, o których mowa powyżej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. Powyższe opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji.
W zakresie pozostałych opinii wskazanych w art. 6 ust. 3 ww. ustawy, inwestor nie miał obowiązku ich przedkładania, gdyż w obszarze projektowanej inwestycji nie znajdują się tereny, 
z których istnieniem ustawodawca wiąże obowiązek uzyskania stosownych uzgodnień. Planowana inwestycja nie jest lokalizowana na obszarach morskich, obszarach pasa technicznego, pasa ochronnego morskich portów i przystani, w granicach powierzchni ograniczających przeszkody 
i powierzchni ograniczających zabudowę lub stanowiących przeszkody lotnicze, obszarach położonych w granicach parku narodowego i jego otuliny.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że są one kompletne i odpowiadają obowiązującym przepisom prawa, w związku z czym (zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu) o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, Wojewoda poinformował wnioskodawcę, właścicieli 
i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, właściwe miejscowo organy poprzez zawiadomienie oraz pozostałe strony w drodze obwieszczenia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, właściwych ze względu na lokalizację planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Dziennik Gazeta Prawna z dnia 5 stycznia 2022 r.).
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), niniejsza inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagała więc uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w decyzji z dnia 10 grudnia 2021 r. znak: WOOŚ.420.22.5.2021.PM.35, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 150 do SRP I stopnia 
w m. Skopanie wraz z rozbiórką istniejącego gazociągu zasilającego SRP Skopanie”, przy spełnieniu warunków wskazanych w sentencji powyższej decyzji. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę 
i zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że planowane zamierzenie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, ich integralność i spójność sieci Natura 2000. 
Jednocześnie, w przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podkreślono, że nie zezwala ona na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. Decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyjaśnił ponadto w powyższej decyzji, że z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska. Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
W trakcie prowadzonego postępowania w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wpłynęły poniższe zastrzeżenia i wnioski dotyczące przedmiotowej inwestycji:

Państwo Elżbieta i Grzegorz Surowiec, właściciele działek nr ewid.: 1605/1, 1606/1, 1607/1, 1608/1, 1609/1, 1575/18 i 1592/1 obręb 0001 Dąbrowica, w piśmie z dnia 19 stycznia 2022 r., złożyli wniosek o zmianę lokalizacji gazociągu tak, aby planowana inwestycja przebiegała możliwie najbliżej sąsiedniej nieruchomości nr ewid. 1608/2. Wniosek swój uzasadnili planami budowy budynków gospodarczych na przedmiotowych nieruchomościach, wynikającymi z rozwoju prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego. Budowa gazociągu na ww. działkach może uniemożliwić realizację zamierzeń właścicieli. Ponadto państwo Surowiec zwrócili uwagę, że przedmiotowa inwestycja negatywnie wpłynie na wartość ich nieruchomości.
Kopię pisma przekazano pełnomocnikowi inwestora wzywając równocześnie do pisemnego wypowiedzenia się w sprawie podniesionych zagadnień.

W odpowiedzi z dnia 25 stycznia 2022 r. (data wpływu: 28 stycznia 2022 r.), pełnomocnik inwestora odniósł się do zgłoszonych uwag i złożył poniższe wyjaśnienia: 

Trasa przedmiotowego gazociągu została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Zgodnie powyższym rozporządzeniem, przy zbliżeniu gazociągu stalowego z elektroenergetyczną linią napowietrzną, odległość pozioma rzutu fundamentu słupa linii elektroenergetycznej o napięciu powyżej 15 kV do ścianki gazociągu stalowego nie może być mniejsza niż 10,0 m dla gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 0,5 MPa, a odległość granicy strefy kontrolowanej gazociągu stalowego od rzutu skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej napowietrznej nie może być mniejsza niż 5,0 m dla linii elektroenergetycznej o napięciu powyżej 15,0 kV. Biorąc pod uwagę istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego gazociągu (sieci napowietrzne 220 kV oraz 110 kV, istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150), nie istnieje możliwość skorygowania trasy gazociągu 
w stronę działek nr ewid. 1608/2, 1607/2 oraz 1606/2. Nieruchomość stanowiąca własność państwa Surowców nie zostanie całkowicie wyłączona z użytkowania, a jedynie zostanie trwale ograniczona w pasie o szerokości 4,0 m (strefa kontrolowana projektowanego gazociągu). Należy zaznaczyć, 
że strefa kontrolowana projektowanego gazociągu jest znacznie mniejsza niż gazociągu istniejącego, przeznaczonego do wyłączenia z eksploatacji (po wybudowaniu nowego gazociągu), który znajduje się obecnie na przedmiotowych działkach. Ponadto inwestor zaznaczył, że po wybudowaniu gazociągu i zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany, a w związku 
z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości zostanie wypłacone odszkodowanie.
Odpowiedź inwestora przekazano pani Elżbiecie Surowiec i panu Grzegorzowi Surowcowi.
Odnosząc się do uwag zawartych w powyższym piśmie należy na wstępie przypomnieć, 
że postępowanie dotyczące wydania przedmiotowej decyzji podlega uregulowaniom ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Organy administracji wydające decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu na mocy ww. ustawy zobowiązane są do sprawdzenia czy wniosek inwestora jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nie są one natomiast upoważnione do wyznaczania i korygowania zakresu inwestycji, ani do zmiany proponowanych we wniosku rozwiązań. Inwestor dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych 
i techniczno-wykonawczych inwestycji, mając na uwadze spowodowanie jak najmniejszych uciążliwości dla właścicieli nieruchomości. Po zebraniu i wnikliwym rozpatrzeniu całego materiału dowodowego, w tym dokumentów dołączonych do wniosku, m.in. opinii właściwych organów oraz decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z dnia 10 grudnia 2021 r. znak: WOOŚ.420.22.5.2021.PM.35, a także wniosków i zastrzeżeń zgłoszonych przez strony postępowania oraz odpowiedzi na powyższe uwagi udzielonej przez inwestora, tut. organ uznał podtrzymanie zakresu wniosku dotyczącego przebiegu gazociągu za uzasadnione. Wojewoda analizując zebrany materiał dowodowy wziął pod uwagę konieczność uwzględnienia przy ustalaniu lokalizacji trasy gazociągów wielu czynników, w tym warunków technicznych określonych przepisami odrębnymi w tym zakresie, warunków geologicznych, ukształtowania terenu oraz sposobu zagospodarowania terenu. Należy również zaznaczyć, że brak jest możliwości zmiany przebiegu inwestycji na odcinkach obejmujących pojedyncze działki bez konsekwencji dla spójnej realizacji całego gazociągu. Równocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy, nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu od zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.

Reasumując należy jeszcze raz podkreślić, że organ wydający decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu nie posiada kompetencji do wyznaczania i korygowania trasy inwestycji, czy też do zmiany proponowanych rozwiązań. Niedopuszczalna jest również ocena racjonalności czy słuszności koncepcji przedstawionej przez inwestora, bowiem miałaby ona charakter pozaprawny.

W decyzji nie określono lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów, ze względu na położenie inwestycji poza obszarami morskimi.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie, 
w tym także decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Stosownie do zapisu art. 10 ust. 2 ww. ustawy, projekt niniejszej decyzji został opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Kotlińskiego, będącego członkiem samorządu zawodowego izby architektów – wpisanym na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem MA-2234, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej.
Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zgodnie 
z art. 34 ust. 3 ww. ustawy, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę 
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 
to żądanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Podkarpackiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wiąże właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jest wiążąca dla właściwych organów 
w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Z dniem wydania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 20 ust. 14 ustawy o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, inwestor uzyskuje prawo do dysponowania na cele budowlane niezbędne do realizacji 
i eksploatacji inwestycji w zakresie terminalu, nieruchomościami ograniczonymi niniejszą decyzją w sposobie korzystania.
Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do Wojewody Podkarpackiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, ze zm.)

niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej.

W dniu 09.12.2021 r. uiszczono opłatę skarbową 

na nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Rzeszowa:

17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 Bank PKO BP S.A.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Marek Bajdak

Dyrektor

Wydziału Nieruchomości

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pan Dominik Zając – pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.,

2. Minister Rozwoju i Technologii, poprzez zawiadomienie (za pośrednictwem platformy ePUAP),
3. Marszałek Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
4. Starosta Tarnobrzeski, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4,
5. Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 39-450 Baranów Sandomierski, ul. gen. L. Okulickiego 1,
6. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, 39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3,
7. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych decyzją wg odrębnego wykazu, poprzez zawiadomienie,

8. Pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie,
9. aa.
N-VIII.747.1.15.2021

 Strona 21 z 23

