KOMUNIKAT NR 3 Z DNIA 30.10.2025 R. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W Radziejowie DOTYCZĄCY WODOCIĄGU W bronisławiu 
WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej  w dniu 21.10.2025r., a także w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 27.10.2025r. z  wodociągu w Bronisławiu, gm. Dobre zaopatrującego 480 mieszkańców  1 miejscowości  na terenie gminy Dobre tj. Bronisław oraz 2 miejscowość na terenie gminy Radziejów  tj: Szostka (numery domów od 46 do 50), Broniewo ( numery domów od 1 do 6),  nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WODA Z WODOCIĄGU W BRONISŁAWIU, GM. DOBRE MOŻE BYĆ UŻYWANA DO SPOŻYCIA BEZ OGRANICZEŃ.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Gminy Dobre , ul. Dworcowa 6  pod numerami tel. : 54 2852850157/ 725 020 440 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
w Radziejowie 
Beata Nenczak 
_____________________________________________ 
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym