## Lateksy, surowice.Część XVI
KALKULACJA CENOWA Lateksy. Pakiet II | [9 empty] | Załącznik nr 3 do Rozeznania cenowego - załącznik nr 2 do umowy
Lp. [a] | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania / parametry jakościowe / parametry techniczne) [b] | JM [c] | CPV [d] | Ilość [e] | Cena jedn. netto [f] | VAT (%) [g] | Wartość netto [h] | Wartość brutto [i] | Wartość VAT [j] | Proponowany nr kat. [k] | Producent [l]
1 | Latex E. coli O157 do każdej serii musi być dołączone świadectwo kontroli jakości, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy; zestaw powinien zawierać: odczynnik lateksowy E. coli O157 (1 x 5 ml), lateks kontrolny (1 x 5 ml), antygen kontrolny (1 x 1 ml), płytka szklana z wyznaczonymi polami badań, pałeczki (mieszadełka z tworzywa sztucznego); odczynniki w buteleczkach wyposażonych w zakrętki z zakraplaczami umożliwiającymi oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; | op | 24494000-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Latex EPEC - zestaw do ident. antygenów enteropat. E. Coli O25, O44, O114 do każdej serii musi być dołączone świadectwo kontroli jakości, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy; zestaw powinien zawierać: odczynnik jednoważny grupy O25 (1 x 2 ml), odczynnik jednoważny grupy O44 (1 x 2 ml), odczynnik jednoważny grupy O114 (1 x 2 ml), wieloważny antygen kontrolny C (1 x 1 ml), pałeczki (mieszadełka z tworzywa sztucznego); odczynniki w buteleczkach wyposażonych w zakrętki z zakraplaczami umożliwiającymi oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; | op | 24496400-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Latex EPEC - zestaw do ident. antygenów enteropat. E. Coli O26, O55, O111, O127, O142 do każdej serii musi być dołączone świadectwo kontroli jakości, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy; zestaw powinien zawierać: odczynnik jednoważny grupy O26 (1 x 2 ml), odczynnik jednoważny grupy O55 (1 x 2 ml), odczynnik jednoważny grupy O111 (1 x 2 ml), odczynnik jednoważny grupy O127 (1 x 2 ml), odczynnik jednoważny grupy O142 (1 x 2 ml), wieloważny antygen kontrolny A (1 x 1 ml), pałeczki (mieszadełka z tworzywa sztucznego); odczynniki w buteleczkach wyposażonych w zakrętki z zakraplaczami umożliwiającymi oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; | op | 24496400-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Latex EPEC - zestaw do ident. antygenów enteropat. E. Coli O86, O119, O124, O125, O126, 0128 do każdej serii musi być dołączone świadectwo kontroli jakości, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy; zestaw powinien zawierać: odczynnik jednoważny grupy O86 (1 x 2 ml), odczynnik jednoważny grupy O119 (1 x 2 ml), odczynnik jednoważny grupyO124 (1 x 2 ml), odczynnik jednoważny grupy O125 (1 x 2 ml), odczynnik jednoważny grupy O126 (1 x 2 ml), odczynnik jednoważny grupy O128 (1 x 2 ml), wieloważny antygen kontrolny B (1 x 1 ml), pałeczki (mieszadełka z tworzywa sztucznego); odczynniki w buteleczkach wyposażonych w zakrętki z zakraplaczami umożliwiającymi oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; | op | 24496400-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Latex EPEC - zestaw wieloważny do ident. antygenów O enteropatogennych E. coli do każdej serii musi być dołączone świadectwo kontroli jakości; termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy; zestaw powinien zawierać: odczynnik wieloważny A (3 x 5 ml), odczynnik wieloważny B (3 x 5 ml), odczynnik wieloważny C (3 x 5 ml), lateks kontrolny (3 x 5 ml), płytki szklane z wyznaczonymi polami badań, pałeczki (mieszadełka z tworzywa sztucznego); odczynniki w buteleczkach wyposażonych w zakrętki z zakraplaczami umożliwiającymi oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; | op | 24494000-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Wymagania:
1. Termin ważności dostarczonych produktów powinien wynosić min. 12 miesięcy od daty dostawy.
2. W celu zapewnienia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do oferty należy dołączyć:
a) aktualny certyfikat ISO 9001 producenta testów lub deklarację zgodności z dyrektywą o wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro
b) przykładowy oryginał certyfikatu kontroli jakości dla serii jednego testu spośród wymienionych w pakiecie.
3. Dla każdej pozycji muszą być spełnione dodatkowe wymagania określone w specyfikacji danego produktu.
4. Przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy.
5. Najpóźniej w dniu pierwszej dostawy należy bezpłatnie udostępnić kartę charakterystyki dostarczanych substancji lub mieszanin, dla których jest ona wymagana oraz dokonywać jej aktualizacji i dystrybucji zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2289, z późń. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. (ewentualnie karty charakterystyki dołączyć do oferty w formie elektronicznej/nośnik CD).
6. Przy każdej dostawie należy zapewnić prawidłowe oznakowanie opakowań substancji i preparatów, w tym również sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Substancje i preparaty chemiczne powinny być oznakowane w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację i rodzaj stwarzanych przez nie zagrożeń (wskazanych przez wymagane znaki ostrzegawcze - piktogramy).
7. Termin realizacji nie dłuższy niż 14 dni od złożenia zamówienia.