Procedura współpracy z Komendantem Miejskim PSP we Włocławku.

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

| Data opracowania: |  | Procedura nr: | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł opracowania: | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII STACJI ODBIORCZEJ ALARMÓW POŻAROWYCH ORAZ SYGNAŁÓW USZKODZENIOWYCH. |  |  |
| Cel procedury: | Kolejność postępowania |  |  |
| Pojęcia podstawowe | Zgłoszenie, procedura, przerwa w działaniu, uszkodzenie, pożar |  |  |
| Algorytm postępowania: | 1. W przypadku awarii lub jakiejkolwiek przerwy w działaniu Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych Operator informuje MSK PSP o alarmie pożarowym wykonując połączenie telefoniczne z przekazaniem wszystkich niezbędnych danych i uzyskując potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte. Numery, na które Operator przekazuje informacje o zdarzeniu/pożarze, to w kolejności: - …. - …. - …. - …. 2. W przypadku awarii Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych lub Stacji Odbiorczej Sygnałów Uszkodzeniowych Operator podejmuje działania naprawcze w ciągu 2 godzin i usuwa awarię w ciągu maksymalnie 24 godzin. 3. Powrotne włączenie transmisji po awarii może nastąpić jedynie na podstawie: ,,Procedury czasowego odwołania transmisji sygnału alarmu pożarowego i powrotnego włączenia ww. transmisji, w tym wykazu osób upoważnionych do ww. czynności”. |  |  |
| Osoby uprawnione do stosowania procedur: |  |  |  |
|  | Imię, nazwisko: | Stanowisko: | Zakres uprawnienia |
| 1. | Funkcjonariusze pełniący służbę w MSK PSP | Dyżurny operacyjny | Obsługa Miejskiego Stanowiska Kierowania |
| 2. | Pracownicy Stacji Monitorowania Alarmów Firmy ………. | Dyspozytor SMA | Obsługa SMA |
| Uwagi: |  |  |  |
| Nazwa podmiotu |  |  |  |
| Sporządził: |  | Podpis: |  |
| Zatwierdził | PSP | Podpis: |  |
| Uzgodnił: | PSP | Podpis: |  |