Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn:

„Budowa otwartego wielofunkcyjnego punktu czerpania  wody do celów gaśniczych w Leśnictwie Bargów" – II postępowanie

Kod CPV:

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ2) współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Spis treści

1.	Cel i zakres opracowania	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

2.	Ogólny zakres zamówienia	4

3.	Lokalizacja terenu inwestycji:	4

4.	Opis stanu istniejącego:	5

5. Szczegółowy zakres zamówienia:	6

5.1. PRACE PRZEDPROJEKTOWE	6

- wykonanie dokumentacja geodezyjnej	6

5.2. UZYSKANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH	6

5.2.1. Obowiązki Wykonawcy odnośnie dokumentacji środowiskowej	6

5.2.2. Uwagi ogólne dotyczące części środowiskowej	6

5.3. CZĘŚĆ PROJEKTOWA	8

5.3.1. Projekt budowlany	9

5.3.2. Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)	9

5.4.3. Projekt wykonawczy	9

5.4.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych	10

5.4.5. Przedmiar robót	10

5.4.6. Kosztorys inwestorski	10

6.	Obowiązki Wykonawcy	10

7.	Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia	11

8.	Wymagania dotyczące zakresu czynności sprawowanych  w ramach nadzoru autorskiego	14

# Opis przedmiotu zamówienia

- Zamówienie obejmuje:

Sporządzenie kompletnej dokumentacji umożliwiającej budowę otwartego wielofunkcyjnego punktu czerpania  wody do celów gaśniczych w Leśnictwie Bargów, w tym:

- uzyskanie wszelkich niezbędnych opracowań, opinii, uzgodnień, pozwoleń, oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających wykonanie robót budowlanych i eksploatowanie wybudowanych obiektów,

- uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych wymaganych dla realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem oraz w celu uzyskania akceptacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w konsekwencji uzyskania dofinansowania z programu FEnIKS 2021-2027 ze środków unijnych.

- Projektowane parametry zbiornika:

- otwarty, wielofunkcyjny zbiornik wodny wraz z niezbędnym do funkcjonowania wyposażeniem o pojemności wody ok. 500 m3 przy głębokości min. 1,5 m

- głębokość posadowienia zbiornika zależna od ukształtowania terenu, poziomu wody gruntowej oraz rzędnych drogi dojazdowej nr 16.

- dno  i skarpy zbiornika uszczelnione geomembraną PEHD grubości co najmniej 2,0 mm, ułożoną na zagęszczonym podłożu  rodzimym i ok. 10 cm warstwy piasku. Folia układana w gotowym wykopie i połączona poprzez zgrzewanie, wywinięta i zakotwiona na koronie zbiornika.

- skarpy zbiornika pochylone  łagodnie powinny być wzmocnione narzutem kamiennym w celu uniknięcia abrazji brzegów zbiornika ,w tym jeden bok zbiornika powinien zapewnić zejście dla zwierzyny leśnej.

- zbiornik powinien być oznakować tablicami zgodnie z Polską normą.

- wyposażenie dodatkowe zbiornika : schody wraz z poręczą metalową oraz  łata wodowskazowa (odczyt pojemności zbiornika w m3).

- schody betonowe o szerokości min. 2 m.

- Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego (NA) przez Wykonawcę, zgodnie z prawem budowlanym oraz umową, nad realizacją robót budowlanych realizowanych w oparciu o wykonaną przez wykonawcę dokumentację projektową.

# Ogólny zakres zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej pod kątem uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych warunkującymi rozpoczęcie robót budowlanych (PNRI).

Zakres zamówienia obejmuje:

PRACE PRZEDPROJEKTOWE, w tym wykonanie:

- Dokumentacji geodezyjnej;

- Inwentaryzacji obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną;

UZYSKANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

PRACE PROJEKTOWE, w tym:

- wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń oraz przeprowadzenia inwestycji zgodnie obowiązującymi przepisami.

# Lokalizacja terenu inwestycji:

Projektowany zbiornik znajduje się w zachodniej części Polski, na terenie województwa lubuskiego - 08, powiat sulęciński - 07, gmina Torzym – 05_5, obręb ewidencyjny Gądków Mały – 0062, działka ewid. Nr 3300.

Powierzchnia działki: ewidencyjnej: 31,4 ha

Orientacyjne współrzędne geograficzne: 52°15'27.6"N 14°55'32.6"E

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Cybinka,

Fot. 1. Lokalizacja obiektu – wydruk z SILP

Fot. 2. Numeryczny model terenu – wydruk z SILP

# Opis stanu istniejącego:

Projektowane zbiornik znajduje się na terenie leśnictwa Sądów, w pobliżu utwardzonego dojazdu pożarowego nr 16, w lokalnym zaniżeniu terenu. Na terenie na którym projektowane jest wykonanie zbiornika nie występują żadne formy ochrony przyrody,

# 5. Szczegółowy zakres zamówienia:

## 5.1. PRACE PRZEDPROJEKTOWE

### - wykonanie dokumentacja geodezyjnej

Dokumentację geodezyjną należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm). Sposób wykonania mapy do celów projektowych oraz jej zakres powinien być zgodny ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

Prace geodezyjne i kartograficzne obejmują m.in:

- Wykonanie mapy do celów projektowych,

- Zakup map ewidencji gruntów,

- Zakup wypisów z ewidencji gruntów,

- Pomiary uzupełniające - inwentaryzacja obiektów istniejących,

## 5.2. UZYSKANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

### 5.2.1. Obowiązki Wykonawcy odnośnie dokumentacji środowiskowej

### 5.2.2. Uwagi ogólne dotyczące części środowiskowej

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania następujących decyzji administracyjnych:

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji od Gminy (na terenach zamkniętych od RDOŚ) wraz z opiniami RDOŚ, Wód Polskich, PPIS  lub stanowisko Gminy, że inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wyrażone w piśmie informacyjnym od Gminy lub w umorzeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej od Gminy lub w odmowie Gminy wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej – decyzja środowiskowa jest wydawana tylko dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. decyzja lokalizacyjna)  tj. decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Stanowisko RDOŚ na zgłoszenie na podstawie art. 118 (brak sprzeciwu) lub decyzja o warunkach prowadzenia działań (art. 118a) ustawy o ochronie przyrody do RDOŚ – koniecznie przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego! – dotyczy zgłoszenia działań, prowadzonych na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 ww. ustawy (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe, jak również działania polegające na utrzymywaniu wód;

- Decyzja wodnoprawna – zgoda wodnoprawna, tj. pozwolenie wodnoprawne lub stanowisko o braku sprzeciwu organu PGW Wody Polskie na zgłoszenie wodnoprawne – dotyczy tylko niektórych elementów realizowanych w ramach punktów czerpania wody;

- Deklaracja zgodności z celami środowiskowymi - na podstawie art. 439 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo wodne (po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a przed pozwoleniem wodnoprawnym należy wystąpić  do Wód Polskich, tych samych które opiniowały decyzję środowiskową); Deklarację taką należy uzyskać dla przedsięwzięć dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania na jednolite części wód. W.w dokument należy uzyskać wyłącznie dla przedsięwzięć, dla których należy pozyskać decyzję środowiskową i pozwolenie wodnoprawne.

- Decyzje derogacyjne z RDOŚ (w razie konieczności) – odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody, obowiązujących 
w stosunku do gatunków chronionych, stwierdzonych w ternie inwestycji – wydawana na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody przez RDOŚ;

- Zgoda budowlana (realizacyjna) – decyzja o pozwoleniu na budowę lub stanowisko organu (brak sprzeciwu) architektoniczno - budowlanego na zgłoszenie robót budowlanych;

- Inne nie wymienione powyżej uzgodnienia i opracowania wymagane przepisami prawa lub wymagane przez organy wydające decyzje, oraz niezbędne do uzyskania dofinansowania z programu FEnIKS.

Dla sporządzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym właścicieli lub zarządców dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów, samorządów lokalnych.

Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wraz z własną opinią odnośnie ich treści i skutków w dalszej realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związanie z uzyskaniem uzgodnień, opinii, warunków, decyzji.

Wykonawca jest zobowiązany skompletować wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, a także decyzje administracyjne dotyczące sporządzonego projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań projektowych, niezbędnych jako załączniki do wniosków.

Oryginały wyżej wymienionych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest skompletować w odrębnym tomie (teczce) wraz ze szczegółowym spisem zawartości i przekazać Zamawiającemu.

## 5.3. CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

Opracowania:

- projektu budowlano-wykonawczego, BIOZ, STWiORB,

- operatu wodnoprawnego (o ile będzie wymagany),

- Karty informacyjnej przedsięwzięcia (o ile będzie wymagana),

- Przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego w wersji uproszczonej i szczegółowej,

- niezbędnych uzgodnień branżowych,

- innych niezbędnych opracowań, uzgodnień, pozwoleń, i zgód związanych z zakresem zamówienia, które będą podstawą do wystąpienia o wydanie decyzji administracyjnych.

Dokumentację należy sporządzić uwzględniając:

- Materiały przedprojektowe (dokumentacja inwentaryzacyjna, geodezyjna i inne wymagane odrębnymi przepisami,

- podręcznik wdrażania projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i eśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie zagrożeń związanych z pożarami lasów PPOŻ2

- Aktualny stan wiedzy technicznej oraz wymagania formalno - prawne.

- Dostosowanie rozwiązań technicznych do dostępności terenu i ograniczeń lokalnych,

### 5.3.1. Projekt budowlany

Projekt budowalny dla uzgodnionego z Inwestorem wariantu rozwiązań należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2022 r. poz. 1669 z późn. zm.). W szczególności projekt powinien zawierać opis, plany i rysunki 
w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót budowlanych wraz 
z wyjaśnieniami opisowymi oraz inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych ich lokalizacje oraz uwarunkowania. Projekt ten w zakresie i stopniu dokładności powinien obejmować zakres niezbędny do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

### 5.3.2. Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o której mowa 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

### 5.4.3. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy będący rozwinięciem rozwiązań technicznych z projektu budowlanego należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

W projekcie wykonawczym Wykonawca wskaże podział robót na etapy ze względu na warunki terenowe, środowiskowe, dostępności terenu, itd.

### 5.4.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454) oraz powinna uwzględniać nazwy i kody: grup, klas oraz kategorii robót określone w Rozporządzeniu (WE) NR 2195/2022 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

### 5.4.5. Przedmiar robót

Opracowanie przedmiaru robót (z podziałem na etapy realizacyjne uzgodnione 
z zamawiającym) zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454).

### 5.4.6. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski (z podziałem na etapy realizacyjne uzgodnione 
z zamawiającym) opracowany według Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. poz. 2458)) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji, zestawieniem materiałów i sprzętu.

5.4. OPINIE, UZGODNIENIA I DECYZJE

5.4.1. Uzgodnienia i opinie

# Obowiązki Wykonawcy

W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:

- W terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowy. Harmonogram powinien uwzględniać ścisłą współpracę z Zamawiającym na etapie wykonywania zamówienia, w tym spotkania koordynacyjnie stosownie do potrzeb.

- Przedkładanie do wiadomości Zamawiającego wszystkich pism i wniosków, związanych z realizacją Zamówienia, składanych przez Wykonawcę do innych Instytucji (skan pisma z datą wpływu) w terminie 3 dni roboczych od ich złożenia przez Wykonawcę,

- Udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji na okres do dnia odbioru końcowego wykonania robót budowlanych w ramach projektowanej inwestycji. Przez wymagany powyżej okres Wykonawca zobowiązany będzie do:

- nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek w dokumentacji, stwierdzonych przez Zamawiającego lub organy wydające decyzje administracyjne niezbędne do realizacji zadań w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- nieodpłatnego uzupełnienia dokumentacji zgodnie z wymaganiami organów wydających w/w decyzje oraz Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca będzie zobligowany do uzyskania oraz występowania o wydanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz opracowywanie dodatkowej dokumentacji, które będą wymagane w przypadku uzyskania dodatkowych pozwoleń i decyzji.

- Autor opracowania zobowiązany jest do usunięcia na koszt własny wad lub braków ujawnionych w trakcie weryfikacji kompletności i zgodności z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

- W ramach ceny ofertowej wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do poszczególnych opracowań i dokumentów wykonanych w ramach Zamówienia.

# Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia należy przekazać:

- W wersji papierowej

- projekt budowlany - 6 egzemplarzy (w tym: 1 egz. do Starostwa Powiatowego, 1 egz. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 4 egz. dla Zamawiającego),

- projekty wykonawcze – 4 egzemplarze

- STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze,

- kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz,

- przedmiar robót - 1 egzemplarz,

- W formie plików edytowalnych:

- część opisową w formie pliku tekstowego:*.doc, *.odt,

- część graficzną zgodnie z formatami:

▪ Pliki terenu: DWG 3D lub LandXML lub GeoTiff,

▪ Pliki rysunkowe: *.dwg lub *.dgn lub *.dxf,

▪ Dokumenty graficzne: *.jpg lub *.tiff,

▪ Pliki GIS - typu shape: *.shx, *.shp, *.dbf, *.prj, *.qpj,* .gpkg,

▪ Kosztorysy:*.xml, *.xls, *.xlsx, *ath,

▪ Inne: *.pdf, *.doc, *.xls, *.xlsx.

- W formie plików nieedytowalnych: *.pdf

- skany decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, itp.

- projekt budowlany – zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe

- projekty wykonawcze

- STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- kosztorys inwestorski

- przedmiar robót

Dopuszcza się stosowanie innych formatów po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Zamawiającemu należy przekazać:

- oryginały uzyskanych opinii, uzgodnień, decyzji

- potwierdzenie złożenia wniosków oraz kopie wniosków - o wydanie decyzji, opinii, uzgodnień.

- Dokumentacja powinna określać w swej treści przedmiot zamówienia na roboty budowlane, w tym w szczególności: technologie robót, materiały i urządzenia, 
a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, zgodnie 
z ustawą Pzp art. 99 ust. 4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Równoważność należy zdefiniować poprzez wskazanie w dokumentacji kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do projektowania oraz do uwzględniania 
w dokumentacji projektowej zasad i wytycznych wynikających z podręcznika wdrażania projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie zagrożeń związanych z pożarami lasów PPOŻ2”

- Dokumentacja powinna uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

- STWiORB powinien zawierać oddzielny rozdział, w którym określone i opisane zostaną wymagania, do których robót (w odniesieniu do pozycji/działów przedmiaru robót) Wykonawca robót budowlanych musi zatrudniać osoby na podstawie stosunku pracy (w nawiązaniu do art. 95 Pzp).

- Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową.

- Zamawiający dokona weryfikacji przekazanego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w terminie określonym w umowie. W przypadku stwierdzenia podczas w/w weryfikacji, braków, wad, usterek przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- Dokumentację wraz z załącznikami specjalistycznymi wykonać należy zgodnie 
z aktami prawa wg stanu prawnego na dzień odbioru i w zakresie umożliwiającym realizację poszczególnych celów, którym ma służyć z wymogami obowiązujących w przedmiotowym zakresie aktów prawnych oraz przepisów branżowych. Przed złożeniem wniosku o decyzje treść dokumentacji i wniosku musi zostać dostosowana przez Wykonawcę do stanu prawa aktualnego na dzień składania wniosku. Wykonawca przedmiotu zamówienia dokona aktualizacji w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku zmian w prawie powodujących konieczność znacznych poprawek w dokumentacji Zamawiający i Wykonawca ustala ilość dni na zaktualizowanie dokumentacji do wniosku.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapoznał się ze stanem obiektu, a także wyjaśnił ewentualne wątpliwości i utrudnienia związane z realizacją zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

# Wymagania dotyczące zakresu czynności sprawowanych 
w ramach nadzoru autorskiego

Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego (NA) przez Wykonawcę, zgodnie 
z prawem budowlanym oraz umową, w szczególności będzie polegało na:

- zapewnieniu udziału w czynnościach nadzoru Projektanta - autora dokumentacji lub uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę, w terminach 
i czasie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadania - na każde wezwanie Zamawiającego.

- opracowywaniu rozwiązań zamiennych, których wykonanie może być konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych i opiniowanych przez nadzór inwestorski oraz zatwierdzanych przez Zamawiającego,

- stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 
z projektem budowlanym

- wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektu (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) 
i zawartych w nich rozwiązań oraz w razie potrzeby uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

- niezwłocznym uzgadnianiu i ocenie możliwości oraz zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji rozwiązań technicznych i technologicznych, a zgłaszanych w trakcie wykonywania robót budowlanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót,

- kontrolowaniu, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na realizację,

- dodatkowo, jeżeli Zamawiający wymaga, Wykonawca zobowiązany jest do:

- uczestnictwa w odbiorach robót budowlanych,

- oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

- udziału w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych,

- sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przedstawienia protokołu 
z uwagami,

- uczestnictwie w naradach koordynacyjnych na budowie na każde wezwanie Zamawiającego.