Łobez, dnia 01.07.2026 r.

Komunikat nr 15/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej z wodociągu Krosino, gm. Resko (Naćmierz-sieć wodociągowa) w dniu 17 czerwca 2026 roku stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą podwyższonego stężenia żelaza Fe- 215 ±52 µg/l oraz ponadnormatywnej wartości mętności – 2,3±0,4 NTU.

Wodociąg Krosino zaopatruje 895 mieszkańców z miejscowości Krosino, Sosnowo, Mołstowo, Naćmierz, Starogard, Przemysław.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartościami parametrycznymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że:

- woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków,

- woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,

- woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,

- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody są Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o, ul. Kościuszki 7, 73-315 Resko.

Aneta Jakubowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/