| WOJEWODA PODKARPACKI ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów | Rzeszów, 2023-11-28 |
| --- | --- |
| ZK-VI.272.34.2023 |

WYJAŚNIENIE NA PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy postępowania realizowanego zgodnie z zarządzeniem nr 24/21 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2021 r. na usługę remontu linku radiowego Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody w lokalizacjach Malawa-Tatarska

znak sprawy: ZK-VI.272.34.2023.

Informuję, że jeden z Wykonawców, 27 listopada 2023 r., zwrócił się z następującym pytaniem:

Pytanie :

W opisie treści zamówienia Zamawiający podaje: "Dopuszcza się zmiany w ogólnej koncepcji technicznej przedmiotu zamówienia oraz dostawę urządzeń innych niż wymienione powyżej w trakcie jego realizacji, niemniej jednak zaproponowane rozwiązania nie mogą przekraczać wartości oferty złożonej przez wybranego wykonawcę i muszą opierać się o rozwiązania wykorzystujące komunikację w sieci drogą tylko radiową."
W związku z powyższym, proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga bezwarunkowo modernizacji stacji retransmisyjnej Tatarska do pracy w trybie simplex („Repeater Extended Direct Mode”) - konfiguracji najbliższej aktualnej decyzji UKE na system analogowy.
Modernizacja ta podnosi znacząco cenę Oferty , a nie jest niezbędna dla zapewnienia łączności pomiędzy UW Rzeszów a abonentami stacji g.Tatarska - możliwa jest bowiem w dalszym ciągu praca trybie duosimpleks. Jednakże zapewnienie tej łączności jest wystarczającym warunkiem odbioru systemu - zgodnie z poniższym zapisem w Opisie Przedmiotu Zamówienia: "Przedmiot zamówienia zostanie uznany za zrealizowany po nawiązaniu dwukierunkowej łączności pomiędzy stanowiskiem dyspozytorskim a dowolnym abonentem sieci będącym w zasięgu przemiennika na g. Tatarskiej oraz przemiennika w m. Tarnobrzeg i podpisania stosownego protokołu odbioru przez zamawiającego."

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem radiowym wydanym przez UKE wymagana jest  bezwarunkowo modernizacja stacji retransmisyjnej Tatarska do pracy w trybie simplex („Repeater Extended Direct Mode”) oraz przekonfigurowanie wszystkich stacji obsługiwanych przez repeater na Górze Tatarskiej do pracy w trybie EDRM.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 30 listopada 2023 r.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Bogdan Mazur

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego