[image: image1.jpg]



KOMUNIKAT 
        PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  W LIPSKU 

 z dnia 28 kwietnia 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia

i bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów korzystających
z wodociągu publicznego w Dziurkowie 

wykorzystywanej przez mieszkańców Przedmieścia Bliższe
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku informuje, że na podstawie sprawozdania                      z badań nr 1.234 z dnia 2 marca 2026 r. próbki wody pobranej ze stałego punktu poboru (punkt zgodności) z wodociągu publicznego w Dziurkowie w ramach urzędowej kontroli monitoringu kontrolnego stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie wykonanych badań laboratoryjnych z uwagi na:
· przekroczenie wartości parametrycznej zapachu – nieakceptowalny (wartość parametryczna akceptowalny)  
· przekroczenie wartości parametrycznej chloru wolnego - 2,17 mg/l (wartość parametryczna 0,3 mg/l).
Po wykluczeniu skażenia mikrobiologicznego woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i innych celów domowych bez ograniczeń. 

Zatem nie występują zagrożenia dla zdrowia. 

Wodę można wykorzystywać na potrzeby gospodarcze (tj.: do przygotowania posiłków, potraw, jak również do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli).

Woda może być wykorzystywana do innych celów np. do sanitarnych (WC).

[image: image6.png]


[image: image2]  [image: image3.jpg]


  [image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]E





            Jakość wody z wodociągu publicznego w Dziurkowie jest monitorowana, obecnie zarządca podjął działania naprawcze, po których zostaną przeprowadzone badania oceniające jakość wody                      w zakresie parametrów fizykochemicznych.


Powyższe informacje są obowiązujące do czasu wydania kolejnego komunikatu,                           a ich aktualizacja uzależniona jest od zmieniających się czynników podlegających udostępnieniu konsumentom.                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                       Państwowy Powiatowy

                                                                                                                      Inspektor Sanitarny

                                                                                                                        w Lipsku
� EMBED Microsoft Photo Editor 3.0 Picture ���








KOMUNIKAT NR 7/HKN/2026

_277023036.unknown

