[image: image3.png]


[image: image3.png]

2

Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294)  –  Państwowy Powiatowy   Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia z wodociągów  zbiorowego zaopatrzenia funkcjonujących na terenie powiatu rawskiego za rok 2023.
OCENA   OBSZAROWA  JAKOŚCI   WODY   DO  SPOŻYCIA                            na terenie powiatu rawskiego za rok 2023
      Mieszkańcy powiatu rawskiego zaopatrywani są w wodę do spożycia z 19 wodociągów publicznych. Woda uzdatniana jest w 18 stacjach uzdatniania wody – 17 wodociągów a w pozostałych 2 wodociągach (w Kaleniu i Hucie Wałowskiej) woda nie wymaga uzdatniania. Stan sanitarno-techniczny budynków stacji uzdatniania wody jest dobry. Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych. Jakość wody w nadzorowanych wodociągach publicznych odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294)   
i  nadaje się do spożycia.

Wodociągi w poszczególnych gminach:

- gmina Rawa Mazowiecka – 7 wodociągów publicznych; 

- gmina Biała Rawska – 3 wodociągi publiczne;
- gmina Cielądz – 3 wodociągi publiczne;
- gmina Regnów – 1 wodociąg publiczny;
- gmina Sadkowice – 3 wodociągi publiczne;
- miasto Biała Rawska – 1 wodociąg publiczny;
- miasto Rawa  Mazowiecka – 1 wodociąg publiczny.
Wszystkie wodociągi oparte są na 32 studniach głębinowych, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością 
i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń w 29 studniach głębinowych dotyczą żelaza i manganu oraz przekroczeń mikrobiologicznych, które usuwane są na bieżąco w procesie uzdatniania wody.


[image: image1.emf]Rodzaj ujmowanej warstwy wodonośnej

29%

71%

Jura

Czwartorzęd


                Z terenu powiatu rawskiego do UE raportowane są dwa wodociągi publiczne: Rawa Mazowiecka i Biała Rawska. Wodociąg publiczny Rawa Mazowiecka produkuje powyżej 1000m³ wody/dobę a wodociąg publiczny w Białej Rawskiej zaopatruje więcej niż 5 tysięcy mieszkańców. Woda z tych wodociągów objęta jest pełnym zakresem badań zawartych w załącznikach Nr 1, 2 i 4 do rozporządzenia. Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów nie jest przekroczona. 

      W ramach monitoringu jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny             w Rawie Mazowieckiej pobiera próbki wody do badań, wykonuje badania wody                      w zintegrowanych merytorycznie laboratoriach PIS (Państwowej Inspekcji Sanitarnej) woj. łódzkiego – w laboratorium PSSE w Skierniewicach i w laboratorium WSSE                      w Łodzi, prowadzi wykaz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, urządzeń wodociągowych i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości. Ponadto uzyskuje od producentów wody wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia                       i przekazuje do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymują właściciele i zarządcy wodociągów, którzy zobowiązani są do informowania mieszkańców na swoim terenie 
o jakości wody do spożycia.   

[image: image2.emf]0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Liczba ludności

Powiat rawski

Miasto Rawa Mazowiecka

Gmina Rawa Mazowiecka

Miasto i Gmina Biała Rawska Gmina Cielądz Gmina Regnów

Gmina Sadkowice

Zaopatrzenie w wodę

Ludność

ogółem

Ludność

korzystająca z

wody z

wodociągów


 Producentami wody na terenie powiatu rawskiego są:

- Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. – Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 70 nadzorujące 1 wodociąg publiczny w Rawie Mazowieckiej, posiada 2 stacje uzdatniania wody.

- Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji  - Rawa Mazowiecka, 
ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32 – nadzorujący 7 wodociągów publicznych na terenie gminy Rawa Mazowiecka (Boguszyce, Wałowice, Zagórze, Pukinin, Wilkowice, Huta Wałowska, Kurzeszyn).

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Żurawia 1, gm. Biała Rawska – nadzorujący 4 wodociągi publiczne (Biała Rawska, Babsk, Teodozjów i Galinki).

- CEWOKAN Sp. z o. o. – 99 – 400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52 nadzorujący  

1 wodociąg publiczny w  Regnowie.
- Urząd Gminy – Cielądz – nadzorujący 3 wodociągi publiczne (Cielądz, Kuczyzna              i Sierzchowy).
- Urząd Gminy – Sadkowice – nadzorujący 3 wodociągi publiczne (Kaleń,  Skarbkowa      i Studzianki).

      Na terenie powiatu rawskiego uzdatnianie wody polega głównie na odżelazianiu 
i odmanganianiu. Bez systemu uzdatniania wody surowej (podawanej bezpośrednio do sieci z ujęcia głębinowego) pracują dwa wodociągi: w Kaleniu i Hucie Wałowskiej,  gdzie woda pod względem mikrobiologicznym i składu fizyko-chemicznego odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

       Częstotliwość poboru próbek wody uzależniona jest od ilości produkowanej wody.  Woda do badania pobierana jest 1 raz na dwa miesiące z wodociągu Rawa Mazowiecka, w wodociągach produkujących od 100 – 1000 m³ wody/dobę – 5 razy w roku (11 wodociągów), z wodociągów produkujących poniżej 100m³ wody/dobę woda do badań pobierana jest  3 razy w roku (7 wodociągów).  Z taką samą częstotliwością woda badana jest przez producentów wody. 
      W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku 2023 pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 116 próbek wody do spożycia przez ludzi. 
Woda do spożycia z wodociągów publicznych na terenie powiatu rawskiego badana była w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach tzw. kontroli wewnętrznej przez producentów wody w zakresie: mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizyko-chemicznym. 
Na podstawie sprawozdań z badań wody – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej w 2023 roku wydał 109 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia,  6 decyzji na brak przydatności wody do spożycia oraz 10 decyzji na warunkową przydatność  wody do spożycia. 
      W mieście Rawa Mazowiecka przy Szpitalu Św. Ducha, ul. Warszawska 14 znajduje się jedna awaryjna studnia głębinowa. Woda badana jest raz w roku. Kontrola sanitarna studni i urządzeń wodnych w wydzielonej hydroforni nie wykazała uchybień. Woda 
w zakresie badanych parametrów odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

       Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzono bieżącą ocenę jej jakości, a ponadto w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń 
i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania  i dystrybucji wody.
W poszczególnych miastach i gminach gospodarka wodna wygląda           następująco:

Tabela . Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w gminach na terenie nadzorowanego powiatu
 - powiat rawski za rok 2023
	Nazwa gminy
	Ludność gminy ogółem w tys.
	Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia
	Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy/miasta
	Produkcja wody                      w m3/rok
	Długość sieci wodociągowej w km.

	Miasto Rawa Mazowiecka
	16 628
	16 628
	1
	912 500 
	96,136

	Miasto i Gmina Biała Rawska
	10 320
	8 615
	4
	458 440
	152,4

	Gmina Cielądz
	4 010
	3 964
	3
	263 201,5 
	106

	Gmina Rawa Mazowiecka
	8 806

	8 767
	7
	320 470
	161,30

	Gmina Regnów
	1 796
	1 786
	1
	80 592
	57,14

	Gmina Sadkowice
	5 198
	4 421
	3
	200 385
	152,4

	RAZEM
	46 758
	44 181
	19
	2 235 588,5
	725,376


Zaopatrzenie w wodę w poszczególnych wodociągach w 2023 roku na terenie powiatu rawskiego
	Lp.
	Producent wody

/nazwa, adres/
	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)
	Produk-cja wody [m3/d]
	Liczba zaopatry-wanej ludności [tys.]
	Uzdatnianie wody (metody)*
	Kwestionowane

parametry – ilość dni przekroczeń w roku **
	Jakość wody na koniec 2023r. – kwestiono-

wany parametr ***

	1.
	Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. – Rawa Mazowiecka,  ul. Słowackiego 70
	1.Wodociąg Publiczny – Rawa Mazowiecka

(Rawa Mazowiecka, Konopnica, Żydomice )
	 2730
	17157
	Odżelazianie odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu
	Brak
	Przydatna do spożycia.

	2.
	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji - Rawa Mazowiecka,  ul. Konstytucji 3 Maja 32
	1.WP- Pukinin

( Pukinin, Byszewice, Matyldów, Bogusławski Małe, Bogusławski Duże, Świnice, Głuchówek, Nowy Głuchówek, Leopoldów, Podlas

2.WP-Wałowice

( Wałowice, Niwna, Pasieka Wałowska, Pokrzywna, Soszyce, Ścieki, Zawady).

3.WP-Zagórze

(Zagórze,Helenów,

Jakubów,Julianów, Julianów Raducki, Przewodowice, Kaleń)

4.WP – Wilkowice
(Wilkowice, Linków, Nowa Rossocha, Stara Rossocha, Stara Wojska, Nowa Wojska).

5. WP-Boguszyce

(Boguszyce, Garłów, Księża Wola, Zarzecze, Dziurdzioły, Stare Byliny, Chrusty, Małgorzatów, Zielone, Kaliszki, Kolonia Zawady)

6. WP-Kurzeszyn

( Kurzeszyn, Gaj, Kurzeszynek, Kurzeszyn Nowy, Wołucza, Rossocha, Rogówiec)

7.WP-Huta Wałowska

( Huta Wałowska, Janolin, Lutówka, Stary Dwór)


	205

215

91

83

178

81

19


	 1860

  1385

772

832

2028

1132

229


	Odżelazianie

Odmanganianie

Odżelazianie

Odmanganianie

Odżelazianie odmanganianie

Odżelazianie odmanganianie

Odżelazianie 

Odmanganianie

Odżelazianie odmanganianie

Brak


	Brak

Bakterie grupy coli >100 – 9 dni

Brak 

Bakterie grupy coli – 10 + ogólna liczba mikroorganizmów >300 -–9 dni

Bakterie grupy coli – 7 – 17 dni

Bakterie grupy coli- 26 - 9 dni

Brak

              
	Przydatna do spożycia

Przydatna do spożycia

Przydatna do spożycia

Przydatna do spożycia

Przydatna do spożycia 

Przydatna do spożycia

Przydatna do spożycia



	3.
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Żurawia 1, gm. Biała Rawska
	1.WP-Biała Rawska

(Biała Rawska, Zakrzew, Chrząszczew, Chrząszczewek, Franopol, Marianów, Koprzywna, Wola Chojnata, Krukówka, Józefów, Stanisławów, Gołyń, Ossa, Chodnów, Antoninów, Bronisławów, Żurawia, Dańków, Żurawka, Julianów Lesiewski, Zofiów, Franklin, Porady Górna, Nowe Przyłuski, Podsędkowice, Słupce, Byki, Marchaty, Niemirowice, Szwejki Małe, Rokszyce, Nowy Chodnów, Stara Wieś, Rzeczków, Aleksandrów, Błażejewice, Orla Góra, Pachy).

2.WP-Babsk

(Babsk, Wólka Babska, Gołyń, Studzianek, Antoninów).

3.WP-Teodozjów

(Teodozjów, Jelitów, Lesiew, Wólka Lesiewska, Rosławowice, Zofianów)
4.WP-Galinki

(Galinki).
	  953

159

  129

15
	 6694

928

  870

123

 
	Odżelazianie, odmanganianie, filtracja, napowietrzanie

Odżelazianie, odmanganianie, filtracja, napowietrzanie

Odżelazianie odmanganianie

Odżelazianie odmanganianie 
	Ogólna liczba mikroorganizmów – 212 -16 dni

Ogólna liczba mikroorganizmów - >300 – 15 dni

Ogólna liczba mikroorganizmów - >300 – 15 dni;  212– 10 dni

Brak
	Warunkowa przydatność

Przydatna do spożycia

Przydatna do spożycia

Przydatna do spożycia

	4.
	CEWOKAN

Sp. z o. o.

99-400 Łowicz,     ul. Sochaczewska 52
	WP-Regnów

(Regnów, Nowy Regnów, Annosław, Kazimierzów, Podskarbice Królewskie, Podskarbice Szlacheckie, Sowidół, Rylsk, Rylsk Duży, Rylsk Mały, Sławków, Wólka Strońska, Pągów)
	220,8
	1786
	Odżelazianie, odmanganianie
	Bakterie grupy coli – 5 jtk – 31 dni

 E.coli – 2 jtk – 10 dni + bakterie gr. Coli – 44 jtk – 17 dni

Ogólna liczba mikroorganizmów - >300 jtk – 130 dni


	Warunkowa przydatność do spożycia

	5.
	Urząd Gminy w Cielądzu


	1.WP-Cielądz

(Cielądz, Łaszczyn, Komorów, Nowy Komorów, Zuski, Niemgłowy, Ossowice)

2.WP-Sierzchowy

(Sierzchowy, Mała Wieś, Nowa Mała Wieś, Mroczkowice, Gortatowice, Sanogoszcz, Brzozówka, Parolice).

3.WP-Kuczyzna

( Kuczyzna, Wylezinek, Grabice, Stolniki, Wisówka, Gułki ),
	271,7

316,7

132,7
	2107

1118

739
	Odżelazianie, odmanganianie

Odżelazianie odmanganianie

Odżelazianie odmanganianie
	Brak

Bakterie grupy coli – 6 – 16 dni

Brak


	Przydatna do spożycia

Przydatna do spożycia

Przydatna do spożycia.

	6.
	Urząd Gminy w Sadkowicach
	1.WP-Skarbkowa

(Skarbkowa, Lubania, Żelazna, Rudka),

2.WP-Kaleń

(Kaleń, Jajkowice, Władysławów, Olszowa Wola, Trębaczew, Nowe Sadkowice, Nowy Kaleń, Bujały, Rokitnica Kąty, Paprotnia, Broniew, Zaborze, Kłopoczyn, Lipna, Nowy Kłopoczyn, Celinów, Gogolin, Sadkowice).

3.WP – Studzianki (Studzianki, Gacpary, Lewin, Przyłuski, Zabłocie, Lutobory, Turobowice, , Rzymiec, Pilawy, Szwejki Wielkie, Nowe Szwejki, Nowe Lutobory, Sadkowice) 
	   96

372

81
	   580

3 036

805
	Odżelazianie odmanganianie

Brak

Odżelazianie odmanganianie
	Brak

Bakterie grupy coli – 13 jtk – 12 dni

Bakterie grupy coli – 24 jtk - 12 dni
	Przydatna do spożycia

Przydatna do spożycia

Przydatna do spożycia

	7.
	Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14


	Awaryjna studnia głębinowa
	 nie dotyczy
	  200
	         -
	   brak
	Przydatna do spożycia



_1791694479

_1791699003

