**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest montaż napędu elektrycznego bramy dwuskrzydłowej na terenie OD w Gostyninie oraz napędu elektrycznego bramy segmentowej na terenie OD w Sierpcu wraz z remontem bram.

**Opis stanu istniejącego:**

Na terenie Obwodu Drogowego w Sierpcu znajduje się istniejąca brama przesuwna elektryczna o długości 9,3 m wraz z furtką o szerokości 1,1 m. Brama z profili zamkniętych w dobrym stanie technicznym. Brama wymaga odnowienia powłoki malarskiej oraz wykonania przeglądu eksploatacyjnego napędu elektrycznego FAAC 741. Istniejąca brama segmentowa ręczna do magazynu o wymiarach 4,6 x 4,6 m (Producent Fart Produkt) jest w dobrym stanie technicznym. Brama segmentowa wymaga przeglądu eksploatacyjnego oraz montażu napędu elektrycznego wraz z doprowadzeniem zasilania.

Na terenie Obwodu Drogowego w Gostyninie znajduje się istniejąca brama dwuskrzydłowa ręczna o długości 5,0 m wraz z furtką o szerokości 1,1 m. Brama z profili zamkniętych w dobrym stanie technicznym. Brama wymaga odnowienia powłoki malarskiej oraz montażu napędu elektrycznego wraz doprowadzeniem zasilania.

**Zakres robót do wykonania zgodnie z załączonym przedmiarem robót.**

**Pozostałe wymagania**

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego wszystkich wbudowywanych materiałów oraz instalowanych urządzeń. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z: OPZ, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz ustaleniami z Zamawiającym.

Ponieważ prace będą prowadzone w obiekcie czynnym, należy je zorganizować tak, aby nie zakłócić funkcjonowania urzędu.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać oględzin przedmiotowego zadania. Oględziny możliwe są w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod adresem:

* OD w Sierpcu, ul. Kościuszki 1c , 09-200 Sierpc, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 24 275 78 66)
* OD w Gostyninie ul. Płocka 76a , 09-500 Gostynin, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 24 235 30 41)

Załączony obmiar ilości robót ma charakter poglądowy i nie będzie stanowił podstawy do ustalenia wynagrodzenia. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.