|  |
| --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** |

**Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**

1. Demontaż i utylizację starego klimatyzatora oraz dostawę, montaż, wykonanie instalacji oraz uruchomienie nowego klimatyzatora,
2. Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji w czasie trwania gwarancji.

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy klimatyzatora w serwerowni Prokuratury Rejonowej Warszawa – Żoliborz w Warszawie, ul. Krasińskiego 65, w Warszawie.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

* Demontaż istniejącej jednostki zewnętrznej i wewnętrznej oraz ich utylizację,
* Dostarczenie nowego zestawu klimatyzacji firmy: Daikin, Toshiba lub Mitsubishi lub Gree,
* Klimatyzator komercyjny przystosowany do pracy ciągłej,
* Montaż urządzenia o mocy nie mniejszej niż 10 KW i nie większej niż 12 KW,
* Demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej, przystosowanej do nowego urządzenia,
* Podpięcie urządzenia do istniejącej instalacji elektrycznej,
* Uruchomienie i kontrola pracy urządzeń,
* Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy,

**Termin wykonania prac wynosi:**

1. Do dnia 10 grudnia 2025 r.
2. Przeglądy serwisowe w okresie 5 lat (ilość przeglądów zgodnie z wymogami producenta)

Pierwszy przegląd:

3 miesiące od daty uruchomienia urządzenia i podpisania protokołu odbioru prac.

Istnieje możliwość wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.