Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie

na dostawę i montaż szatni samoobsługowej w budynku Ministerstwa Infrastruktury

przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szatni samoobsługowej w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie.

- Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, Ministerstwo Infrastruktury przy ulicy Chałubińskiego 4/6  w Warszawie.

- Szatnia samoobsługowa przewidziana jest dla około 60 osób w pomieszczeniu o powierzchni 20,34m2.

- Przewidywany termin realizacji – zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłużej jednak niż 30 dni kalendarzowych od dnia zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie produktów w stanie nienaruszonym a także za montaż zgodny z najnowszą wiedzą branżową. W przypadku dostarczenia uszkodzonych produktów lub niespełniających wymogów uzgodnionych w umowie Wykonawca wymieni artykuły na swój koszt.

- W podanych cenach należy uwzględnić: koszty dostawy towarów do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia na czas transportu, koszty zapakowania towarów, koszty odbioru z siedziby Zamawiającego wymienianych bądź zwracanych towarów, koszty montażu, wykonania odpowiednich prac niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu zamówienia, przeszkolenia i serwisowania przez okres 36 miesięcy oraz napraw w okresie gwarancji również 36 miesięcy.

- E- szatnia powinna składać się ze stanowiska centralnego i szafek.

- Stanowisko centralne powinno być wyposażone w:

- komputer,

- panel dotykowy min. 17” zamontowany na stalowej ramie z nakładką dotykową do wyświetlania 
i interakcji z użytkownikiem,

- skaner kodów kreskowych,

- drukarkę do biletów,

- głośniki,

- system awaryjnego otwierania szafek i zabezpieczenie przed ewentualnym brakiem zasilania (zapewnione na przykład przez UPS).

- Oznaczenia i informacje znajdujące się na panelu powinny być wykonane z laminatu grawerowanego technologią laserową.

- Instrukcja obsługi powinna być dostępna w formie piktogramów jak również w wersji drukowanej.

- Stanowisko centralne powinno wyświetlać dostępność szafek w danym momencie.

- Oprogramowanie do obsługi szatni powinno posiadać bezterminową licencję.

- Program powinien posiadać dodatkową opcję dla administratora, którego zadaniem jest zarządzanie całą szatnią. Dostęp dla administratora powinien być zabezpieczony  dwustopniowo.

- Oprogramowanie powinno rejestrować każde włączenie i wyłączenie systemu. Ponadto rejestrować każde zdeponowanie i pobranie depozytu w tym: numer szafki, datę i godzinę, kod biletu-klucza. Dodatkowo informować o stanie papieru w drukarce i awariach systemu.

- W sytuacji wyłączenia i ponownego włączenia aplikacja powinna pamiętać i zachować status każdej szafki.

- System szatni powinien być wyposażony jest w zegar RTC, który kontroluję czas w chwili, gdy jest on wyłączony.

- Konstrukcja szafek powinna być trwała z płyty meblowej laminowanej, obrzeża oklejone PCV, fronty szafek z płyty w okleinie drewnopodobnej, jasnej. W każdej komorze należy zapewnić wymaganą wentylację.

- Szafki mają posiadać zamek elektromagnetyczny, numerację i uchwyt, dodatkową półkę na odzież.

- Szafa sterownicza – jednostka centralna powinna być zabudowana w urządzeniu.

- Na realizację zamówienia na dostawę i montaż szatni samoobsługowej zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą zgodna ze wzorami obowiązującymi w Ministerstwie Infrastruktury.