## STRONA 1
Załącznik nr 2 do SWZ
| (pieczęć firmowa) | (miejscowość i data)
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................… (nazwa i adres Wykonawcy, województwo NIP, REGON)
......................................................................................................................................................................................................… imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
dane kontaktowe:
.….................................................................................….........................…............................................ Telefon , FAX
…...............................................................................…..............................…............................................ E-mail
Wykonawca należy do kategorii mikro/małych/średnich przedsiębiorców:1 TAK NIE Wykonawca jest mikro / małym / średnim przedsiębiorcą.2 1 zaznaczyć TAK lub NIE 2 wybrać właściwe
przedstawia ofertę na:„Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie- IV procedura” zobowiązuje się dostarczyć w/w przedmiot zamówienia dotyczący całości * lub zgodnie z możliwością złożenia ofert częściowych zobowiązuje się dostarczyć pakiet Nr 1*, pakiet Nr 2*, pakiet Nr 3*, pakiet Nr 4*, pakiet Nr 5*, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i pozostałymi wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
* niepotrzebne skreślić
Pakiet nr 1 Testy immunologiczne 1 Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................… słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 2 Odczynniki do badań chemicznych i diagnostycznych Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ...........................................................................................................…w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 3 Roztwory wzorcowe do ASA, ICP Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 4 Materiały odniesienia mikrobiologiczne Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 5 Materiały odniesienia chemiczne Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
UWAGA: Zamawiający wymaga realizacji dostaw w terminach wskazanych poniżej: Pakiet : 3, 4 i 5 termin realizacji od 7 do 28 dni, Pakiety nr: 1,2 od 5 dni do 14 dni. Oferta nie może być opatrzona terminem dostawy innym niż z tego zakresu, gdyż będzie niezgodna z SWZ.
1.Przedmiot zamówienia- oferowany (dane szczegółowe, nazwa, numer katalogowy, producent) oraz ceny (jednostkowe oraz za cały Pakiet).
Podane w formularzu cenowym ceny jednostkowe należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

## STRONA 2
Wycenę w przygotowywanym Formularzu Ofertowym należy przygotować w odniesieniu do Pakietów, na które składa się ofertę - tym samym pozostałe Pakiety mogą zostać usunięte.
2.1. Zobowiązujemy się do realizacji reklamacji w terminie nie dłuższym niż:.......................... od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
2.2. Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy po stronie Wykonawcy-……………………………………….........................
2.3. Osoba odpowiedzialna za załatwienie reklamacji po stronie Wykonawcy-……………………………………….................
3.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3.1.Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawców wymagań odnośnie ich udziału w postępowaniu- zgodnie z wymaganiami SWZ.
3.2.Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ.
4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: Imię i nazwisko: Adres: tel. ________________ fax ____________________ e-mail: _____________________
5. Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy: ______________________________________________________________________
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami będącymi załącznikami do SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
Oświadczamy, że ogólne postanowienia umowy- akceptujemy w całości i zobowiązujemy się do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
___________________________________ (pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych Do reprezentowania Wykonawcy )

## PAKIET 1
Pakiet nr 1 Testy immunologiczne 1
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Leptospira w klasie IgG w surowicy ludzkiej. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgG dla antygenów Leptospira, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, specyficzność kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu ilościowe (wyniki w IU/ml)i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. | op. 96 reakcji | 2
2 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Leptospira w klasie IgM w surowicy ludzkiej. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla antygenów Leptospira, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, specyficzność i czułość kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu ilościowe (wyniki w IU/ml)i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. | op. 96 reakcji | 2
3 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla wirusa odry w klasie IgM w surowicy ludzkiej Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla wirusa odry, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, specyficzność i czułość kliniczna nie mniej niż 95%, wyniki testu ilościowe i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. Instrukcja w języku polskim. | 1 op./96 oznaczeń | 1
4 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis w klasie IgM w surowicy ludzkiej i osoczu. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla antygenów Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis,w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, swoistość kliniczna nie mniej niż 98%i czułość nie mniej niż 80%, wyniki testu ilościowe (wyniki w U/ml) i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD. | op. 96 reakcji | 1
5 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał dla Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis w klasie IgA w surowicy ludzkiej i osoczu. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgA dla antygenów Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis, w składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami, odczynniki gotowe do użycia, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania, odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 405/620 nm, swoistość i czułość kliniczna nie mniej niż 98%, wyniki testu ilościowe (wyniki w IU/ml) i jakościowe, w zestawie minimum kalibrator i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek, certyfikat kontroli jakości w formie protokołu z krzywą standardową i tabelą do obliczania wartości, znak zgodności CE IVD, | 1 op./96 oznaczeń | 1
6 | RF Absorbent - do testów ELISA. Odczynnik do usuwania interferencji czynnikiem reumatoidalnym i przeciwciałami IgG w testach immunoenzymatycznych, znak CE IVD, odpowiedni do stosowania w testach ELISA firmy Virion/Serion. | szt. | 2
RAZEM
___________________________________ (pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych Do reprezentowania Wykonawcy )

## PAKIET 2
Pakiet nr 2 Odczynniki do badań chemicznych i diagnostycznych
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Test ampułkowy. Zamawiający wymaga testów ampułkowych Attest 3M. Ze względu na dostarczanie przez klientów zewnętrznych materiałów do badań- próbek/testów firmy Attest 3M, Zamawiający musi dysponować takim samym materiałem do procesu walidacji metody i badań. | op. 100 szt | 1
2 | Test ampułkowy. Zamawiający wymaga testów ampułkowych BIONOVA. Ze względu na dostarczanie przez klientów zewnętrznych materiałów do badań- próbek/testów firmy BIONOVA, Zamawiający musi dysponować takim samym materiałem do procesu walidacji metody i badań | op. 25 szt | 4
3 | Test ampułkowy. Zamawiający wymaga testów ampułkowych STERIM. Ze względu na dostarczanie przez klientów zewnętrznch materiałów do badań- próbek/testów firmy STERIM, Zamawiający musi dysponować takim samym materiałem do procesu walidacji metody i badań. | op. 100 szt | 1
4 | Zestaw transportowy dla wirusów do badań molekularnych zawierający 2 plastikowe wymazówki i 1 x 3 ml standardowego podłoża do pobierania wymazów z nosogardzieli, jamy ustnej i gardła. Płyn transportowy bez inaktywacji. | op. x 50 szt. | 3
5 | Alkohol izopropylowy cz. d.a. | 1 l | 17
RAZEM
___________________________________ (pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych Do reprezentowania Wykonawcy )
___________________________________ (pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych Do reprezentowania Wykonawcy )

## PAKIET 3
Pakiet nr 3 Roztwory wzocowe do ASA, ICP
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Arsen roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM, termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 2
2 | Cyna roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HCl, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100ml | 2
3 | Cynk roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100ml | 1
4 | Chrom roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100ml | 1
5 | Kadm roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100ml | 1
6 | Mangan roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 2
7 | Miedź roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100ml | 1
8 | Nikiel roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100ml | 1
9 | Ołów roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100ml | 1
10 | Rtęć roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 2
11 | Selen roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
12 | Żelazo roztwór wzorcowy do AAS o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
13 | Beryl roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100ml | 1
14 | Cynk roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
15 | Fosforany, roztwór wzorcowy do IC około 1000 mg/l w H2O, wyprodukowany przez akredytowanego producenta wg ISO 17034 lub równoważnej | 100ml | 1
16 | Kobalt roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
17 | Magnez roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
18 | Mangan roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
19 | Molibden roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w H2O tr.NH4OH , certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
20 | Potas roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
21 | Prazeodym roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
22 | Selen roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
23 | Srebro roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
24 | Sód roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
25 | Uran roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100ml | 1
26 | Wapń roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
27 | Żelazo roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000mg/l w HNO3, certyfikowany materiał referencyjny, wyprodukowany przez producenta akredytowanego wg PN-EN ISO 17034 lub równoważnej , odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 3 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1
RAZEM
___________________________________ (pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych Do reprezentowania Wykonawcy )

## PAKIET 4
Pakiet nr 4 Materiały odniesienia mikrobiologiczne
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Certyfikowany materiał do mikrobiologii Aspergilluss brasiliensis ATCC 16404, CRM, op. Fiolka/10 peletów 1,0 - 9,9 x 106 na pelet | 1 op. = 10 pelet | 1
2 | Certyfikowany materiał do mikrobiologii Salmonella Typhimurium ATCC 13311, 0421E3 E CRM, op. Fiolka/10 peletów 1,0 - 9,9 x 1000 na pelet | 1 op. = 10 pelet | 1
3 | CRM Campylobacter jejumi ATCC 33291 (WDCM 00005),Lab-elite -1 pasaż do kontroli jakościowej producent spełniający wymaganiawynikające z Polityki dotyczącej spójności pomiarowej wyników pomiarów Polskiego Centrum Akredytacj dokumentu DA-06 | 1 op. / 1 wymazówka | 1
4 | CRM E.coli ATCC 51813; Epower- poziom 10000jtk/ml- do kontroli ilościowe jproducent spełniający wymagania wynikające z Polityki dotyczącej spójności pomiarowej wyników pomiarów Polskiego Centrum Akredytacj dokumentu DA-06 | 1 op./10 peletów | 1
RAZEM
___________________________________ (pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych Do reprezentowania Wykonawcy )

## PAKIET 5
Pakiet nr 5 Materiały odniesienia chemiczne
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. Szt. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | MATERIAŁ KONTROLNY Patuliny - rodzaj próbki: Purée jabłkowe. Przypisana wartość patuliny w μg/kg: 19,8. Zalecany sposób przechowywania minus 20 stopni Celcjusza. | 60 g | 1
2 | MATERIAŁ KONTROLNY Metale - rodzaj próbki: ryż w proszku. Przypisana wartość metali w μg/kg: Arsenic (inorganic) - 165; Arsenic (total) - 211; Cadmium - 96,1; Lead - 291; Mercury (total) - 106 | 50 g | 1
3 | MATERIAŁ KONTROLNY Aflatoksyna B1 , Zearalenon (ZON) - rodzaj próbki: Żywność dla niemowląt. Przypisana wartość w μg/kg: Aflatoxin B1 - 0,14; Aflatoxins (total) - 0,14; Zearalenone (ZON) - 20,36 Zalecany sposób przechowywania minus 20 stopni Celcjusza. | 150 g | 1
4 | MATERIAł KONTROLNY Aflatoksyna B1, Aflatoksyna B2, Aflatoksyna G1, Aflatoksyna G2, Aflatoksyny ogółem (Suma B1, B2, G1, G2), Deoksyniwalenon (DON), Ochratoksyna A, T-2, HT-2, Suma T-2 i HT-2, FB1, FB2, Fumonizyny ogółem (suma FB1 i FB2), Zearalenon (ZON) rodzaj próbki: Mąka kukurydziana. Przypisana wartość w μg/kg: Aflatoxin B1 - 0,234; Aflatoxin B2 - 0,240; Aflatoxin G1 - 0,235; Aflatoxin G2 - 0,225; Total Aflatoxins (Sum B1, B2, G1, G2) - 0,930; Deoxynivalenol (DON) - 156; Ochratoxin A - 0,810; T-2 - 14,7; HT-2 - 18,1; Sum T-2& HT-2 - 31,9; FB1 - 131;FB2-52,9; Total Fumonisins ( sum FB1 & FB2) - 181; Zearalenone (ZON) - 14,5 Zalecany sposób przechowywania minus 20 stopni Celcjusza. | 300 g | 1
5 | Materiał kontrolny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych- masło kakaowe Zawartość w μg/kg: Benz[a]anthracene – 4,29, Chrysene– 3,63, Benzo[b]fluoranthene– 2,45, Benzo[a]pyrene– 2,54, PAH4 (sum) – 12,9 | 50 g | 1
6 | Materiał kontrolny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (w tym zawierający sumę 4 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych)- wędzona ryba Zawartość w μg/kg: Benz[a]anthracene– 16,7, Chrysene– 16,1, Benzo[b]fluoranthene– 8,55, Benzo[a]pyrene – 4,71, PAH4 (sum)– 46,5; | 50 g | 1
7 | Materiał kontrolny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych- spirulina sproszkowana Zawartość w μg/kg: Benz[a]anthracene–9,20, Chrysene– 16,3, Benzo[b]fluoranthene– 15,3 Benzo[a]pyrene– 8,15, PAH4 (sum) – 50,4; | 15 g | 1
8 | MATERIAł KONTROLNY Mąka owsiana Przypisana wartość pestycydów w ug/kg : Chlormekwat (suma of chlormequat and its salts; expressed as chlormequat chloride) - 470; Mepiquat (sum of mepiquat and its salts; expressed as mepiquat chloride - 115; Glyphosate - 467; AMPA - 447. Zalecany sposób przechowywania minus 20 stopni Celcjusza. | 100 g | 1
9 | MATERIAł KONTROLNY Jaja kurze.Przypisana wartość pestycydów w ug/kg : Boscalid - 53,0; Carbendazim - 70,3; DDT-pp - 18,3; DMF - 97,0; DMPF - 71,0; Etoxazole - 77,1; Fenvalerate (sum of constituent isomers in any ratio including esfenvalerate) - 55,3, Fipronil-sulfone - 19,7; Fluvalinate (tau) - 66,5; Heptachlor-epoxide (trans) - 27,5; Methidathion - 55,2; Quintozene - 28,3; PCB 118 - 46,5. Zalecany sposób przechowywania minus 20 stopni Celcjusza. | 50 g | 1
10 | MATERIAł KONTROLNY Mąka jęczmienna. Przypisana wartość pestycydów w ug/kg : Acephate - 23,1; Chlorfenapyr - 50,3; Chlorpyrifos (ethyl) - 33,6; Cyazofamid - 31,0; Diuron - 120; Endosulfan I (alpha) - 91,8; Fenvalerate (sum of constituent isomers in any ratio including esfenvalerate) - 58,5; Novaluron - 72,1; Oxamyl - 56,8;Penconazole - 94,1; Pymetrozine - 40,7. Zalecany sposób przechowywania minus 20 stopni Celcjusza. | 50 g | 1
RAZEM
___________________________________ (pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych Do reprezentowania Wykonawcy )