## Część nr 1
Załacznik nr 1/1 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
ZPO.272.2.36.2026
CZĘŚĆ NR 1 - LE - Spektrometr - 1 sztuka
WYPEŁNIA WYKONAWCA:
Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia: …………………………………………………….……...……..........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….………...........................................................................................................................................................................................
Producent/kraj pochodzenia……………………….…………………………………..………..…………………
typ/model/numer katalogowy …………………………….…………………………………………………………..……......……
LP. | PARAMETR WYMAGANY | TAK/NIE | PARAMETR OFEROWANY
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.
2. | Urządzenie aktualnie produkowane na rynku.
3. | Rok produkcji 2026
4. | Optyka lampa halogenowa
5. | Zakres długości fal 320 - 1100 nm Dokładność długości fal ± 1,5 nm (zakres długości fal 320 - 1100 nm) Odtwarzalność długości fali: ± 0,1 nm Rozdzielczość długości fali 1 nm
6. | Szybkość skanowania: ≥ 8 nm/s (w przedziałach co 1 nm)
7. | Zakres pomiarów fotometrycznych ±3Abs
8. | Dokładność fotometryczna ±5 mAbs przy 0,0 - 0,5 Abs, ±1% przy 0,5 - 2,0 Abs
9. | Liniowość fotometryczna < 0,5 % ‑ 2 Abs, ≤1% > przy 2 Abs ze szkłem neutralnym przy 546 nm
10. | Wymiary 226 mm x 255 mm x 344 mm (wys.× szer. × głęb.) ± 20 mm
11. | Masa urządzenia nie większa niż 5 kg
12. | USB typu A i typu C (przód) USB typu A i typu C (tył)
13. | kompatybilne kuwety: Prostokątne: 10 mm , 50 mm, 1 cal Okrągłe: 13 mm ± 1 mm, 1 cal
14. | Warunki pracy: 10 - 40 °C , wilgotność względna maks. 80%, bez kondensacji
15. | Wodoodporność obudowy: IP20
1. Wyposażenie dodatkowe
1 | 4 kuwety na próbki ( 2 szt. prostokatne 10mm i 2 szt. okrągłe 13 mm) adapter „A” do okrągłej kuwety 1 calowej, prostokątnych kuwet 10 mm + fiolki Accuvac; osłona przeciwsłoneczna; pokrowiec przeciwpyłowy; przewód zasilający z wtyczką dostosowaną do danego kraju; zasilacz; instrukcja obsługi
2. Wymagania dodatkowe
1 | Uruchomienie i szkolenie obsługowe dla min 5 osób przez autoryzowany serwis
3. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. | Instrukcja obsługi spektrometru w języku polskim.
4. Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. | Karta gwarancyjna urządzenia.
5. Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż do 29 grudnia 2026 r., do siedziby Zamawiającego: tj. WSSE w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu, ul. Gen. J. Bema 7; 82-300 Elbląg
6. Okres gwarancji
1. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące*. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez obydwie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
1. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce "parametr wymagany" lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
2. W celu weryfiacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
* proszę wpisać deklarowany termin gwarancji w kolumnie "parametry oferowane". Maksymalny termin gwrancji może wynosić 80 miesięcy. Brak wpisu powodować będzie uznanie udzielenia gwarancji na minimalny okres wymagany przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| miejscowość......................., data.................... | ………………………………………………………..
podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## Część nr 2
Załacznik nr 1/2 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
ZPO.272.2.36.2026
CZĘŚĆ NR 2 - LE - Mętnościomierz - 1 sztuka
WYPEŁNIA WYKONAWCA:
Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia: …………………………………………………….……...……..........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….………...........................................................................................................................................................................................
Producent/kraj pochodzenia ……………………….…………………………………..………..…………………
typ/model/numer katalogowy …………………………….…………………………………………………………..……......……
LP. | PARAMETR WYMAGANY | TAK/NIE | PARAMETR OFEROWANY
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.
2. | Urządzenie aktualnie produkowane na rynku.
3. | Rok produkcji 2026
4. | Zakres pomiarowy: 0–1000 NTU/FNU
5. | Metoda pomiaru: nefelometryczna
6. | Źródło światła z wbudowanym laserem, zakres długości fal: 830 do 890 nm (ISO),
7. | Dokładność: ±2 % plus 0,01 NTU od 0 - 40 NTU; ±10 % odczytu od 40 - 1000 NTU
8. | Rozdzielczość: mętn. 0,0001 NTU
9. | Powtarzalność: <40 NTU: lepsza niż 1 % odczytu lub ±0,002 NTU; >40 NTU: lepsza niż 3,5 % odczytu na formazynie w temp. 25 °C
10. | Światło rozproszone: <10 mNTU
11. | Zasilanie: 100–240 VAC, 50/60 Hz
12. | Wymiary (wys. x szer. x śr.): 195 mm x 409 mm x 278 ± 5 mm
13. | Masa urządzenia nie większa niż 4 kg
14. | Spełnienie wymagań norm ISO 7027 oraz certyfikat CE
1. Wyposażenie dodatkowe
1 | 10 kuwet na próbki, zasilacz, osłona przeciwpyłowa, stojak na kuwety
2. Wyposażenie dodatkowe
1 | olejek silikonowy, ściereczka, kuwety 1-calowe (30 ml) z nakrętkami (6 szt.), kabel zasilający, osłona przeciw kurzowi.
3. Wymagania dodatkowe
1 | Uruchomienie i szkolenie obsługowe dla min 5 osób przez autoryzowany serwis
4. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. | Instrukcja obsługi mętnościomierza w języku polskim.
5. Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. | Karta gwarancyjna urządzenia.
3. | certyfikat CE
6. Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż do 29 grudnia 2026 r., do siedziby Zamawiającego: tj. WSSE w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu, ul. Gen. J. Bema 7; 82-300 Elbląg
7. Okres gwarancji
1. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące*. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez obydwie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
1. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce "parametr wymagany" lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
2. W celu weryfiacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
* proszę wpisać deklarowany termin gwarancji w kolumnie "parametry oferowane". Maksymalny termin gwrancji może wynosić 80 miesięcy. Brak wpisu powodować będzie uznanie udzielenia gwarancji na minimalny okres wymagany przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| miejscowość......................., data.................... | ………………………………………………………..
podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy