KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Skierniewicach

z dnia 11.10.2024 r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Paplin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, 
że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Paplinie zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Chrzczonowice, Wólka Jeruzalska, Jeruzal, Chełmce, Lisna, Paplinek, Paplin stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. ponadnormatywną zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt 
i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować 
przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić 
do ostudzenia.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.